Приложение№2

к Извещению  о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку светильников закрытого типа

для МБУЗ «Городская поликлиника № 12»

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник закрытого типа | Класс: 30100101 Встраиваемые светильники для внутреннего освещения Ед.измерения: шт. Упаковки: 2 шт. Сертификат: РОСС RU.МЕ64.В09464 Характеристики товара: Цвет: Белый Степень защиты: IP20 Высота:82 мм Длина: 595 мм Ширина; 595 мм Тип лампы: ЛЛ Количество ламп: 4 Мощность ламп, Вт: 4 Тип цоколя: G 13 Оптическая часть: Опаловый рассеиватель Напряжение, В: 220 Температура эксплуатации: от +1 до +35 Сфера применения: Адм.-общественные помещения Пускорегулирующая аппаратура: ЭПРА Класс защиты: I Гарантийный срок (месс): 12 | 218 |