Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

| Техническое задание на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта: Молочная кухня МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ООПЗ-027-7 «Свисток»-4шт) |  | шт | 4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ООПЗ-027-7 «Свисток»-4шт) |  | шт | 2 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Луч 10шт, Молния-12 5шт) |  | шт | 15 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Луч 10шт, Молния-12 5шт) |  | шт | 7,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000- 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000- 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Бриз 3шт, ИПР-513-3А 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Бриз 3шт, ИПР-513-3А 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,3 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 29шт, С2000-ИП 5шт) |  | 10 изве-щателей | 3,4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 29шт, С2000-ИП 5шт) |  | 10 изве-щателей | 1,7 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 50 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, С2000-ИП, ИПР-513-3А) |  | сигнал | 37 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом Свисток, Луч, табло «Выход») |  | сигнал | 19 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Раздаточный пункт молочной кухни МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 11 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Бия-С 3мод. 1 шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Бия-С 3мод. 1 шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Skat-LT 1шт, Молния-12 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Skat-LT 1шт, Молния-12 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, С2000-СП2 1шт, Скат-1200С-1шт) |  | шт | 5 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, С2000-СП2 1шт, Скат-1200С-1шт) |  | шт | 2,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 1шт) |  | 10 изве-щателей | 0,1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 1шт) |  | 10 изве-щателей | 0,05 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 6шт) |  | 10 изве-щателей | 0,6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 6шт) |  | 10 изве-щателей | 0,3 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 20 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) |  | сигнал | 7 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом БИЯ-С, Skat-LT, Молния-12) |  | сигнал | 3 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Поликлиника №1 МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 44 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Орфей 8шт) |  | шт | 8 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Орфей 8шт) |  | шт | 4 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 10шт) |  | шт | 10 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 10шт) |  | шт | 5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 5 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 2,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 4шт) |  | 10 изве-щателей | 0,4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 4шт) |  | 10 изве-щателей | 0,2 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 48шт) |  | 10 изве-щателей | 4,8 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 48шт) |  | 10 изве-щателей | 2,4 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 ( КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 70 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 10 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) |  | сигнал | 52 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом МА «Орфей», табло «Выход») |  | сигнал | 18 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Поликлиника №2 МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 68а |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 59шт) |  | шт | 59 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 59шт) |  | шт | 29,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (HB 822 8W2 1шт, Молния-12 36шт) |  | шт | 37 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (HB 822 8W2 1шт, Молния-12 36шт) |  | шт | 18,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 13 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 6,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 55 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-4 12шт, Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 27,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 6шт) |  | шт | 10 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 6шт) |  | шт | 5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИП-101-1А 15шт, ИПР-513-3 14шт) |  | 10 изве-щателей | 2,9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИП-101-1А 15шт, ИПР-513-3 14шт) |  | 10 изве-щателей | 1,45 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-87 229шт) |  | 10 изве-щателей | 22,9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-87 229шт) |  | 10 изве-щателей | 11,45 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 200 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 80 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-87, ИП-101-1А, ИПР-513-3) |  | сигнал | 258 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход», HB 822 8W2) |  | сигнал | 96 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Поликлиника №3 МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 31 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Орфей 16шт) |  | шт | 16 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Орфей 16шт) |  | шт | 8 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (СТ-12 8шт) |  | шт | 8 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (СТ-12 8шт) |  | шт | 4 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 2шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-М 1шт, С2000-БИ 1шт, С2000-СП1 1шт, Рупор 2шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 3 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3А 5шт) |  | 10 изве-щателей | 0,5 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3А 5шт) |  | 10 изве-щателей | 0,25 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 70шт) |  | 10 изве-щателей | 7 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 70шт) |  | 10 изве-щателей | 3,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 ( КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 150 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 10 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, ИПР-513-3А) |  | сигнал | 75 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом МА «Орфей», СТ-12) |  | сигнал | 24 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Поликлиника №4 МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, 74 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (Лигард-Сигнал2 5шт) |  | шт | 5 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (Лигард-Сигнал2 5шт) |  | шт | 2,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Skat-LT 1шт, СТ-12 8шт) |  | шт | 9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Skat-LT 1шт, СТ-12 8шт) |  | шт | 4,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 19 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 9,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-КС 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-КС 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,3 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,15 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 116шт) |  | 10 изве-щателей | 11,6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 116шт) |  | 10 изве-щателей | 5,8 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 150 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 22 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) |  | сигнал | 119 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом Лигард-Сигнал2, СТ-12, Skat-LT) |  | сигнал | 14 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Поликлиника №5 МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Глазовская, 7 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (LD-H95 1шт, Бия-С 3мод. 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (LD-H95 1шт, Бия-С 3мод. 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12-3 4шт) |  | шт | 4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12-3 4шт) |  | шт | 2 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Гранит-8Р 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Гранит-8Р 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Гранит-8Р 1шт) |  | шт | 7 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Гранит-8Р 1шт) |  | шт | 3,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 2шт) |  | 10 изве-щателей | 0,2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 2шт) |  | 10 изве-щателей | 0,1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 22шт) |  | 10 изве-щателей | 2,2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 22шт) |  | 10 изве-щателей | 1,1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 15 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 11 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) |  | сигнал | 24 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом LD-H95, Бия-С, Молния-12-3) |  | сигнал | 6 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Отделение лучевой диагностики МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 6шт) |  | шт | 6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 6шт) |  | шт | 3 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 5шт) |  | шт | 5 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 5шт) |  | шт | 2,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 19 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 9,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, БУУ-24 1шт, ББП-20 1шт) |  | шт | 3 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, БУУ-24 1шт, ББП-20 1шт) |  | шт | 1,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИП-101-1А 16шт, ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 1,9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИП-101-1А 16шт, ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,95 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 41шт) |  | 10 изве-щателей | 4,1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 41шт) |  | 10 изве-щателей | 2,05 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 20 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 24 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИП-101-1А, ИПР-513-3) |  | сигнал | 60 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход») |  | сигнал | 11 | 1раз в 6мес |  |
|  |  | Наименование объекта: Клинико-диагностическая лаборатория МБУЗ «ГДП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20 |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 1 (ОУ-3А 13шт) |  | шт | 13 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов; Регламент 2 (ОУ-3А 13шт) |  | шт | 6,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 1 (Молния-12 9шт) |  | шт | 9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов; Регламент 2 (Молния-12 9шт) |  | шт | 4,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 4 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (С2000-4 1шт, С2000-КДЛ 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 3 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000 1шт, БУУ-5 1шт, ИВЭПР-112-5-1 1шт) |  | шт | 1,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,3 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 3шт) |  | 10 изве-щателей | 0,15 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-34А 27шт, С2000-ИП 3шт, Дип-41М 19шт) |  | 10 изве-щателей | 4,9 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-34А 27шт, С2000-ИП 3шт, Дип-41М 19шт) |  | 10 изве-щателей | 2,45 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 60 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 10 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-34А, С2000-ИП, ДИП-41М, ИПР-513-3) |  | сигнал | 52 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями (Проверка производится на каждом устройстве сигнальном звуковом и световом ОУ-3А, табло «Выход») |  | сигнал | 22 | 1раз в 6мес |  |
|  | Наименование объекта: Слесарная мастерская по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (ВЭРС-ПК4 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (ВЭРС-ПК4 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (ВЭРС-ПК4 1шт) |  | шт | 3 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (ВЭРС-ПК4 1шт) |  | шт | 1,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (ИПР-513-3 2шт) |  | 10 изве-щателей | 0,2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (ИПР-513-3 2шт) |  | 10 изве-щателей | 0,1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 10шт) |  | 10 изве-щателей | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 10шт) |  | 10 изве-щателей | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5) |  | 10м | 15 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 6 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, ИПР-513-3) |  | сигнал | 12 | 1раз в 6мес |  |
|  | Наименование объекта: Гараж по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр расценки | Наименование выполненных работ по техническому обслуживанию АПС и СОП |  | Ед. изм. | Кол-во | Периодич-ность выполнения работ по Т/О |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-046 | Прибор за 1-й шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 0,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 1 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 19 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-047 | Прибор за каждый последующий шлейф; Регламент 2 (Сигнал-20П 1шт) |  | шт | 9,5 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 1 (С2000-КС 1шт, БИРП 12/1,6 1шт) |  | шт | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-048 | Блоки вычислительные, блоки автоматики и заряда; Регламент 2 (С2000-КС 1шт, БИРП 12/1,6 1шт) |  | шт | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Bravo-201 5шт, ИО-102-26 15шт) |  | 10 изве-щателей | 2 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-054 | Шлейф с автоматическими пожарными, охранными извещателями многоразового действия обыкновенного исполнения типа ИП-101-2, ИП-101-11, ИП-105-2, ДМК, СМК, ИПР, за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Bravo-201 5шт, ИО-102-26 15шт) |  | 10 изве-щателей | 1 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 1 (Дип-41М 6шт) |  | 10 изве-щателей | 0,6 | 1раз в 1мес |  |
|  | 2-060 | Шлейф с дымовыми (пламени) комбинированными извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, РИД-6М, ДИП-1, КИ-1 и т.п. за каждые 10 извещателей; Регламент 2 (Дип-41М 6шт) |  | 10 изве-щателей | 0,3 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-067 | Соединительная линия (10м). Провод однопарный; Регламент 1 (КСПВГ 2х0,2, КСПВГ 4х0,2, КМВВ 1х2х0,5, КМВВ 1х2х0,75, ПВС 2х0,75, ШВВП 2х0,5, ШВВП 2х0,75, ПВС 3х1,5, П-274, UTP 4x2x0,5 cat 5e |  | 10м | 10 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-069 | Измерение эл. сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции эл. Цепей |  | шлейф | 20 | 1раз в 6мес |  |
|  | 2-049 | Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, СОП и т.д. (Проверка производится с каждого извещателя ДИП-41М, Bravo-201, ИО-102-26) |  | сигнал | 26 | 1раз в 6мес |  |

Условия оказания услуг:

-Исполнитель обязан обеспечить круглосуточный прием заявок на аварийно-техническое обслуживание вышеуказанные установок.

-Работники Исполнителя обязаны прибыть на объект для устранения неисправностей в течении 4-х часов с момента получения заявки.

-Работники Исполнителя обязаны на объекте выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующих на объекте Заказчика.

-Исполнитель подает Заказчику список работников, оказывающие услуги по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОП) Заказчика с обязательным указанием Ф.И.О., паспортных данных, номеров и марки автотранспортных средств в течение трех дней с момента заключения Договора.

-Исполнитель для оказания услуг по договору обязан иметь соответствующие разрешения, лицензии, сертификаты и т.д.