Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

Проект

Муниципальный контракт

на оказание услуг по техническому обслуживанию

дизель-генераторного оборудования

г. Пермь							  	                      «___» ___________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол № __ от «___» ______ 2013 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - С целью обеспечения бесперебойной работы, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторного оборудования (далее по тексту – оборудование), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его. Перечень оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию, место его нахождения, график и перечень работ указаны в техническом задании (Приложение № 1 к муниципальному контракту), которое является его неотъемлемой частью).

  - Срок оказания услуг: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Общая стоимость оказываемых услуг по контракту за период его действия составляет _________________(______________________) рублей, в том числе НДС.

В стоимость услуг включены все необходимые для оказания услуг расходы, в том числе стоимость запасных инструментов и принадлежностей, расходных материалов,  запасных частей и дизельного топлива, доставка специалистов и оборудования к месту оказания услуг.

  - Стоимость оказываемых услуг по настоящему контракту определена по результатам проведения запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Заказчик производит ежемесячную оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в  течение 10 (десяти) рабочих  дней  с момента предоставления Исполнителем в адрес Заказчика счета, счет-фактуры, акта оказанных услуг, отчета об оказанных услугах.

  - Стоимость услуг за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев оказания услуг.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Подписанный сторонами акт оказанных услуг является подтверждением того, что услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Исполнитель направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Исполнитель дает гарантию качества на оказанные услуги и несёт ответственность за качество оказанных услуг в течение 3 (трех) месяцев при наработке Оборудованием не более 250 моточасов с момента подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами.

  - В случае обнаружения неисправности оборудования, Заказчик направляет Исполнителю сообщение об этом в свободной форме. Если сообщение будет передано по телефону (предварительная заявка), то Заказчик обязан направить информацию в письменной форме.

  - В зависимости от необходимости экстренного реагирования по устранению неисправностей Оборудования по согласованию с Заказчиком Исполнитель обеспечивает выезд своих специалистов для диагностики неисправностей и выявления их причины в следующие сроки:

  - в течение 4 (Четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика о неполадках в работе оборудования, в рабочие дни с 09.00 до 18.00;

  - в течение 4 (Четырех) часов в первый рабочий день с момента поступления заявки, если заявка от Заказчика о неполадках в работе оборудования поступила в рабочие дни с 18.00 до 09.00, в выходные дни (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни Российской Федерации, при необходимости проведения безотлагательных аварийных работ.

- не позднее, чем через 4 (Четыре) рабочих дня после поступления от Заказчика заявки на работы, не требующие экстренного реагирования.

  - В случае возникновения неисправности оборудования по обстоятельствам, не связанным с выполнением технического обслуживания Исполнителем, в том числе и когда данный факт выясняется в процессе выполнения диагностики, работы по устранению таких неисправностей оплачиваются отдельно.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

      - Соблюдать условия настоящего контракта, в том числе отраженные в техническом задании (Приложении № 1).

      - При оказании услуг обеспечивать надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

      - Допускать к оказанию услуг только квалифицированный персонал, имеющий необходимые сертификаты на обслуживание соответствующего оборудования, выданные предприятиями –изготовителями данного оборудования или уполномоченными ими лицами.

      - При заключении настоящего муниципального контракта предоставить Заказчику копии сертификатов и других документов, удостоверяющих квалификацию персонала Исполнителя и наличие необходимых допусков для оказания услуг.

      - Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных Исполнителем третьих лиц правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за нарушение своим персоналом и/или персоналом привлеченных Исполнителем третьих лиц названных требований, норм и правил при оказании услуг на объекте Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

      - Утилизировать отработанное масло и использованные фильтры своими силами и за свой счет.

      - Ежемесячно представлять отчет о фактически оказанных услугах.

  - Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Заказчик обязуется:

      - Своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акты на оказанные услуги, рассматривать предоставленные Исполнителем отчеты об оказанных услугах.

      - Производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, определенные настоящим контрактом.

      - Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение текущего месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

Претензии Заказчика по выявленным фактам несоблюдения условий настоящего контракта фиксируются в актах контрольных проверок (составляются Заказчиком), являющихся основанием для снижения стоимости услуг.

      - Сообщать о любых неполадках в работе оборудования, перечисленного в Приложении №1 к настоящему контракту по телефонам в рабочее время (342)_______, в нерабочее время: (342) ________.

      - Обеспечить доступ персонала Исполнителя к оборудованию с целью оказания услуг по настоящему контракту. С момента предоставления доступа и до завершения оказания услуг  ответственность за гибель, утрату, порчу оборудования по вине Исполнителя несет Исполнитель.

      - Обеспечить на время оказания услуг присутствие сотрудников инженерно - технической службы Заказчика для оперативного решения организационно-технических вопросов.

    - В случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе оказания Исполнителем услуг, при приемке оказанных услуг, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Исполнителя:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

  - В случае, если действия персонала Исполнителя повлекли прекращение гарантийных обязательств поставщика оборудования или компании, выполнявшей работы по монтажу оборудования, Исполнитель обязан за свой счет обеспечить исполнение нарушенных гарантийных обязательств до истечения срока гарантийной эксплуатации оборудования в объеме, который был предусмотрен условиями соответствующего Договора.

  - За несоблюдение Исполнителем условий контракта и требований технического задания (Приложение № 1), Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2% от суммы по настоящему контракту за каждый случай.

  - За несвоевременную оплату услуг по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг, последний обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

  - Если выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок Исполнителем не устранены, Исполнитель несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере  2 % от общей суммы настоящего контракта.

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, предоставляет ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней. Неполучение ответа на претензию в срок, предусмотренный настоящим пунктом, рассматривается как отказ стороны, получившей претензию, в ее удовлетворении. В случае отказа в удовлетворении претензии либо неполучения ответа на претензию в установленный срок, сторона, ее направившая, вправе обратиться в Арбитражный суд Пермского края с соответствующим иском.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

  - Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего контракта:

      - Приложение № 1 – Техническое задание.

- АДРЕСА И ПРОЧИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| - ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», л/с 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |
| --- | --- |
| _________________________/ / м.п. | _____________________________ /А.А. Гагарин/ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№_______ от «__»______2013

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторного оборудования

- Наименование услуг

Техническое обслуживание дизель-генераторных установок.

- Место оказания услуг:

место нахождения оборудования:  г. Пермь, ул. Ленина,23 во дворе у ТП 5057;

г. Пермь, ул. Ленина, 85 в тепловом узле в подвале.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

оборудования,

подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Модель ГУ | Кол-во, шт. | Заводской номер агрегата | Заводской номер двигателя | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEKO 85000 ED-S/DEDA | 01 | 1471311 | 11076694 | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
|  | GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC | 01 | 104034 |  | г. Пермь, ул. Ленина, 85 |

- Требования к количественным характеристикам (объему) услуг.

ГРАФИК И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по сервисному техническому обслуживанию

| Наименование работ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-0. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC в объеме: - очистка корпуса фильтра; - проверка и очистка свечи зажигания: - очистка топливного бака и фильтра; - проверка топливного шланга. |  | 1 1 |  | 1 1 | 2 2 1 |

Работы по сервисному техническому обслуживанию ДГУ GEKO 85000 ED-S/DEDA включают в себя:

| Техническое обслуживание | Перечень работ | Кол-во ТО, ед. | Кол-во ДГУ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО-0 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритных соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; -запуск и работа дизель-генератора в холостом режиме 10-20мин. | 12 | 01 |
| ТО-1 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. | 06 | 01 |
| ТО-2 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. -замена моторного масла и масляного фильтра; -замена элемента топливных фильтров; -проверка, регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма.(1000м/ч) -замена элемента воздушного фильтра; - обслуживание зарядного генератора; - обслуживание стартера; - смена охлаждающей жидкости (при необходимости). | 06 | 01 |

- Требования к безопасности работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Срок  оказания услуги с 1 января  2014 г. по  31 декабря  2014 г.

| Заказчик: /А.А. Гагарин/ ________________________ м.п. | Подрядчик: /___________/ __________________________ м.п. |
| --- | --- |