УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку мебели медицинской

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-77-39 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка мебели медицинской |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2 308 595,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 5 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» декабря 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» декабря 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «23» декабря 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 30,0 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 30,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 30,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на мебель медицинскую

для МБУЗ  «Городская детская  клиническая больница № 15»

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская прикроватная |  |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |  |
| 6.2 | ЛДСП,рименяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |  |
| 6.3 | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, не менее, мм. | 16 |  |
| 6.4 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, не менее, мм. | 16 |  |
| 6.5 | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, не менее, мм. | 16 |  |
| 6.6 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, не менее, мм. | 17 |  |
| 6.7 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |  |
| 6.8 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из металла и пластика повышенной прочности (с возможностью регулировки по высоте до 30мм), высота , мм. | не менее 100 |  |
| 6.9 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус –не менее 0,4 крышка и дверца –не менее 2 |  |
| 6.10 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |  |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |  |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |  |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика. | серый шелк |  |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 58 |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская общебольничная |  |
| 2 | Модель. | КМ-1 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа. | трубы электросварные, профильные холодно-деформируемые ГОСТ 13663-86 |  |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля (прямоугольного, квадратного сечения) и жесткой сварной сетки из прута диаметром 4 мм. Ложе укреплено двумя ребрами жесткости. | наличие |  |
| 6.3 | Спинки округлой формы из стальной трубы круглого сечения. | труба не менее Ø25 толщина стенки не менее 1.2 не более 1.5 труба не менее Ø38 толщина стенки не менее 1,2 не более 1,5 марка стали-10 |  |
| 6.4 | Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств (в соответствии действующими НТД на эти средства, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998г.). | наличие |  |
| 6.5 | Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9 303 и ГОСТ 9 032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 9 014. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Кровать состоит из следующих узлов: |  |  |
| 8 | Ложе, основание (поддерживающее матрац). |  |  |
| 8.1 | Ложе изготовлено из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, мм | не менее 40 х 20 не менее 1.2 не более 1.5 |  |
| 8.2 | Ложе кровати - жесткая сетка из прута диаметром 4 мм, с размером ячейки, мм | не более 50х50 |  |
| 8.3 | Ребра жесткости изготовлены из профильной металлической трубы квадратного сечения размером, мм | не менее 20 х20* толщина стенки не менее 1.2 не более 1.5 |  |
| 8.4 | Количество ребер жесткости, шт | не менее 2 |  |
| 8.5 | Толщина стенки профиля, мм | не менее 1.5 |  |
| 9 | Спинки кровати (опоры) |  |  |
| 9.1 | Спинки кровати (опоры) изготовлены из металлической тонкостенной трубы, состоящей из двух дуг диаметром, мм | внешняя не менее Ø38 внутренняя не менее Ø25 |  |
| 9.2 | Толщина каркаса трубы, мм | не менее 1.2 не более 1.5 |  |
| 9.3 | Спинки округлой формы. Радиус сгиба дуги (округление спинки), внутренний радиус, мм | внешняя Ø38 не менее - 392° внутренняя Ø25не менее - 367° |  |
| 9.4 | В головной части кровати расположен держатель для полотенец, из трубы диаметром, мм | Не менее Ø15 не более Ø20 |  |
| 9.5 | На всех видимых торцах труб пластиковые заглушки: на спинках (опоры) - черные, на ложе - белые. | наличие |  |
| 9.6 | Основание кровати (ложе) крепится к спинкам мебельными болтами (8шт; по 2шт на каждую опору). | наличие |  |
| 10 | Габаритные размеры и др. параметры: |  |  |
| 10.1 | Длина кровати, мм | не менее 1976 |  |
| 10.2 | Ширина кровати, мм | не менее 860 |  |
| 10.3 | Высота кровати, мм | не менее 860 |  |
| 10.4 | Длина ложе, мм | не менее 1910 |  |
| 10.5 | Ширина ложе, мм | не менее 790 |  |
| 10.6 | Высота ложе над уровнем пола (в собранном виде), мм | не менее 420 |  |
| 10.7 | Масса кровати, кг | не более 30 |  |
| 10.8 | Максимально допустимый вес пациента, кг | не более150 |  |
| 10.9 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | не менее 240 |  |
| 10.10 | Цвет. | белый |  |
| 11 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных |  |  |
| 12 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 13 | Габаритные размеры матраца |  |  |
| 13.1 | Длина матраца, мм | не менее 1910 |  |
| 13.2 | Ширина матраца, мм | не менее 800 |  |
| 13.3 | Высота матраца, мм | не менее 100 |  |
| 13.4 | Масса матраца, кг | не более 7 |  |
| 14 | Цвет чехла. | светло-серый |  |
| 15 | Материал чехла (съемный на молнии) винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная. | наличие |  |
| 16 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей. | наличие |  |
| 17 | Общие требования |  |  |
| 17.1 | Требование к качеству продукции. | ГОСТ 16371 -93 |  |
| 17.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |  |
| 17.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 17.4 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 17.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
| 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская функциональная детская, в комплекте с матрасом |  |
| 2 | Модель. | МСК-108 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений (оборудование для кабинетов и палат. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас и рама кровати изготовлены из стальной трубы сечением 25мм | Труба Ф25х1.5 ГОСТ 10704-91 |  |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из уголка и сварной сетки диаметром 4мм, размер ячеек, мм. | не менее 50х50 |  |
| 6.3 | Кровать установлена на 4 самоориентирующиеся колесные опоры, вращающимися вокруг вертикальной оси, изготовленные из немаркой серой резины Все колеса снабжены автономным тормозным устройством. | Ø колеса: не менее 100мм не более 125мм |  |
| 6.4 | Изменение угла наклона спинной секции (ступенчатая). | от 0° до 25° |  |
| 6.5 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы и состоит из основания, 2-х спинок, 2-х манежей (боковых ограждений), образующих замкнутое защищенное пространство. | наличие |  |
| 7.2 | Боковые ограждения регулируются по высоте, фиксируются прижимными винтами. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Длина кровати, мм | не менее 1300 |  |
| 8.2 | Ширина кровати, мм | не менее 730 |  |
| 8.3 | Высота кровати , мм | не менее 1220 |  |
| 8.4 | Масса кровати, кг | не более 35 |  |
| 8.5 | Номинальная нагрузка, кг | не менее 150 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Цвет матраса | светло-серый |  |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 26161-89, |  |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 15 |  |
| 4 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать медицинская общебольничная (подростковая) |  |
| 2 | Модель. | КМП-1 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа. | трубы электросварные, профильные холодно-деформируемые ГОСТ 13663-86 |  |
| 6.2 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля (прямоугольного, квадратного сечения) и жесткой сварной сетки из прута диаметром 4 мм. Ложе укреплено двумя ребрами жесткости. | наличие |  |
| 6.3 | Спинки округлой формы из стальной трубы круглого сечения. | труба не менее Ø25 толщина стенки: не менее 1.2, не более 1.5 труба не менее Ø38 толщина стенки: не менее 1,2, не более 1,5 марка стали-10 |  |
| 6.4 | Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств (в соответствии действующими НТД на эти средства, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998г.). | наличие |  |
| 6.5 | Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9 303 и ГОСТ 9 032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 9 014. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Кровать состоит из следующих узлов: |  |  |
| 8 | Ложе, основание (поддерживающее матрац). |  |  |
| 8.1 | Ложе изготовлено из металлической профильной трубы прямоугольного сечения, мм | не менее 40 х 20 толщина стенки: не менее 1.2 не более 1.5 |  |
| 8.2 | Ложе кровати - жесткая сетка из прута диаметром 4 мм, с размером ячейки, мм | не более 50х50 |  |
| 8.3 | Ребра жесткости изготовлены из профильной металлической трубы квадратного сечения размером, мм | не менее 20 х20 толщина стенки: не менее 1.2 не более 1.5 |  |
| 8.4 | Количество ребер жесткости, шт | не менее 2 |  |
| 8.5 | Толщина стенки профиля, мм | не менее 1.5 |  |
| 9 | Спинки кровати (опоры) |  |  |
| 9.1 | Спинки кровати (опоры) изготовлены из металлической тонкостенной трубы, состоящей из двух дуг диаметром, мм | внешняя – Ø38 внутренняя - Ø25 |  |
| 9.2 | Толщина каркаса трубы, мм | не менее -1.2, не более-1,5 |  |
| 9.3 | Спинки округлой формы. Радиус сгиба дуги (округление спинки), внутренний радиус, мм | внешняя не более Ø38 - 392° внутренняя не менее Ø25 - 367° |  |
| 9.4 | В головной части кровати расположен держатель для полотенец, из трубы диаметром, мм | Не менее Ø15 не более Ø20 |  |
| 9.5 | На всех видимых торцах труб пластиковые заглушки: на спинках (опоры) - черные, на ложе - белые. | наличие |  |
| 9.6 | Основание кровати (ложе) крепится к спинкам мебельными болтами (8шт; по 2шт на каждую опору). | наличие |  |
| 10 | Габаритные размеры и др. параметры: |  |  |
| 10.1 | Длина кровати, мм | не менее 1600 |  |
| 10.2 | Ширина кровати, мм | не менее 700 |  |
| 10.3 | Высота кровати, мм | не менее 800 |  |
| 10.4 | Длина ложе, мм | не менее 1550 |  |
| 10.5 | Ширина ложе, мм | не менее 690 |  |
| 10.6 | Высота ложе над уровнем пола (в собранном виде), мм | не менее 400 |  |
| 10.7 | Масса кровати, кг | не более 25 |  |
| 10.8 | Максимально допустимый вес пациента, кг | не более 130 |  |
| 10.9 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | не менее 200 |  |
| 10.10 | Цвет. | белый |  |
| 11 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных |  |  |
| 12 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 13 | Габаритные размеры матраца |  |  |
| 13.1 | Длина матраца, мм | не менее 1590 |  |
| 13.2 | Ширина матраца, мм | не менее 690 |  |
| 13.3 | Высота матраца, мм | не менее 100 |  |
| 13.4 | Масса матраца, кг | не более 5 |  |
| 14 | Цвет чехла. | светло-серый |  |
| 15 | Материал чехла (съемный на молнии) винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная. | наличие |  |
| 16 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей. | наличие |  |
| 17 | Общие требования |  |  |
| 17.1 | Требование к качеству продукции. | ГОСТ 16371 -93 |  |
| 17.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |  |
| 17.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 17.4 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 17.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 18 | Требуемое количество, шт. | 12 |  |
| 5 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кровать функциональн. 3-х секционная с винтовыми регулировками |  |
| 2 | Модель. | МСК-2103 |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений (оборудование для кабинетов и палат) (код ОКП 94 5210). | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 7.1 | Каркас и рама кровати изготовлены из прямоугольного стального профиля и уголка. | Труба прямоугольная 50х25мм |  |
| 7.2 | Многосекционное ложе кровати изготовлено из стального профиля и перфорированного стального листа, обеспечивающее комфортное положение пациента на кровати и свободную вентиляцию подматрацного пространства. | Лист толщиной не менее 0,8 мм, Лист х/к 0,8мм ГОСТ 19903-74 |  |
| 7.3 | Спинки (опоры) быстросъемные, изготовлены из пластика,с металлическими защелкивающимися креплениями, и угловыми защитными отбойниками. | Труба Ф25х1.5 ГОСТ 10704-91 |  |
| 7.4 | Все металлические части кровати покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих средств (в соответствии действующими НТД на эти средства, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998г.). | наличие |  |
| 7.5 | Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9 303 и ГОСТ 9 032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 9 014. | наличие |  |
| 8 | Техническое описание: |  |  |
| 8.1 | Основные узлы кровати: |  |  |
| 8.2 | - основание | наличие |  |
| 8.3 | - спинки (опоры) | наличие |  |
| 8.4 | - многосекционное ложе, поддерживающее матрац | наличие |  |
| 8.5 | - винтовой привод регулирования угла наклона секций | наличие |  |
| 8.6 | Количество секций ложа, | 3 |  |
|  | размер спинной секции, мм | Не более 735х820 |  |
|  | размер бедренной секции, мм | Не более 305х820 |  |
|  | размер ножной секции, мм | Не более 645х820 |  |
| 8.7 | Количество регулируемых секций ложа, | 3 |  |
| 8.8 | Винтовая регулировка угла наклона секций | наличие |  |
| 9 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки. | наличие |  |
| 9.1 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати | наличие |  |
| 9.2 | Регулировка угла наклона головной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | от 0° до 45° винт |  |
| 9.3 | Регулировка угла наклона средней секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | от 0° до 40° винт |  |
| 9.4 | Регулировка угла наклона ножной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | от 0° до 30° рейка |  |
| 10 | Кровать установлена на четыре самоориентирующиеся колесные опоры, из немаркой серой резины | наличие |  |
| 10.1 | Колеса имеют индивидуальный тормоз, шт. | не менее 2 |  |
| 10.2 | Усилие необходимое для тормоза, Н | не более 150 Н (15кг) |  |
| 10.3 | Диаметр колес, мм | не менее 100 |  |
| 11 | Габаритные размеры кровати и др. параметры: |  |  |
| 11.1 | Длина кровати, мм | не менее 2050 |  |
| 11.2 | Ширина кровати, мм | не менее 900 |  |
| 11.3 | Высота кровати, мм | не менее 900 |  |
| 11.4 | Длина ложе, мм | не менее 2000 |  |
| 11.5 | Ширина ложе, мм | не менее 820 |  |
| 11.6 | Высота ложе над уровнем пола (в собранном виде), мм | не менее 520 |  |
| 11.7 | Масса кровати, кг | не более 80 |  |
| 11.8 | Максимально допустимый вес пациента, кг | не более 150 |  |
| 11.9 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | не менее 240 |  |
| 11.10 | Цвет | белый |  |
| 12 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных |  |  |
| 13 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 14 | Габаритные размеры матраца |  |  |
| 14.1 | Длина матраца, мм | не менее 2000 |  |
| 14.2 | Ширина матраца, мм | не менее 850 |  |
| 14.3 | Высота матраца, мм | не менее 100 |  |
| 14.4 | Масса матраца, кг | не более 7 |  |
| 15 | Цвет чехла-по согласованию с заказчиком. | светло-серый |  |
| 16 | Материал чехла (съемный на липучках) винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная. | наличие |  |
| 17 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей. | наличие |  |
| 18 | Общие требования |  |  |
| 19 | Требование к качеству. | ГОСТ Р 50444-92 |  |
| 20 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 21 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 22 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 23 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 24 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 6 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кушетка медицинская смотровая |  |
| 2 | Модель. | МСК-203 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | наличие |  |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.4 | Обивка ложе – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 25 |  |
| 6.5 | Кушетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | наличие |  |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1950 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 520 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 25 |  |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 7 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Подставка (двухступенчатая) |  |
| 2 | Модель. | МСК-209 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы круглого сечения, диаметром 20мм. | наличие |  |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.3 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |  |
| 6.4 | Подставка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы круглого сечения, к которому крепятся ступени. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Диаметр крестовины, мм. | Не менее 600мм |  |
| 8.2 | Высота сидения, мм. | Не менее 400, не более-520мм |  |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 10 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг | не менее 80 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый/св-серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |  |
| 8 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол (пост) дежурной медсестры |  |
| 2 | Модель. | ПДМ 1 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница столов изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 столешница -2 |  |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стол (пост) состоит из двух секций: стол с надстройкой, тумба с тремя выдвижными ящиками, приставной стол, тумба с дверкой и верхней нишей. Все столы с надстройками с полками и разделителями. Под столом – подкатная тумба. Все углы конструкции стола округлены. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1850 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 1550 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1200 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет | серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 9 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Вешалка-стойка для посетителей |  |
| 2 | Модель. | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас вешалки – сборно-сварной, изготовлен из стальной трубы, диаметром не менее 35мм. | наличие |  |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |  |
| 6.3 | Опоры 3-4 шт снабжены пластиковыми заглушками - подпятниками. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Вешалка-стойка имеет сборный или сварной каркас. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина опор мм. | не менее 65 |  |
| 8.2 | Высота, мм. | не менее 1900 |  |
| 8.3 | Масса, кг. | не более 3,5 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет PV-3 или эквивалент | серый мрамор |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 2 |  |
| 10 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол для раздачи (столешн-нерж. сталь) регулируемый |  |
| 2 | Модель. | МСК-673.120 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
|  | Каркас и стяжки стола – стальная труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |  |
|  | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.5 | Регулировка высоты столешницы производится в пределах, мм. | от 640 до 760 |  |
| 6.6 | Каркас стола имеет полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. | наличие |  |
| 6.7 | Крепление металлической основы со столешницей осуществляется методом скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов. | наличие |  |
| 6.8 |  |  |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой не менее, мм, На высоте не более, мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. | 450 250 |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 700 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 640-760 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 11016-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.3 | Цвет. | серый |  |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |  |
| 11 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол эргономичный (компьютерный) или эквивалент |  |
| 2 | Модель. | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной, мм. | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница изготовлена из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной, мм. | не менее 22 |  |
| 6.3 | ЛДСП изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высокой температуре. Внутренний слой плиты выполнен из крупных волокон, внешний состоит из мелких волокон, что обеспечивает плите гладкую поверхность и высокие механические характеристики. | ГОСТ 10632-2007 |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | боковые щиты –не менее 0,4 столешница – не менее 2 |  |
| 6.5 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений, изготовлены из пластика повышенной прочности. | наличие |  |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стол состоит из столешницы эргономичной формы, 2-х боковых стенок и экрана, сторона поворота - левая. Под столешницей предусмотрена тумба с выКорпус стола имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из ЛДСП. К столешнице стола закреплена подвесная полка под клавиатуру. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Габаритные размеры стола: |  |  |
| 8.1.1 | Ширина, мм. | Не менее 1400±5мм |  |
| 8.1.2 | Глубина, мм. | Не менее1180/605/400 |  |
| 8.1.3 | Высота, мм. | Не менее 750±5мм |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.3 | Цвет. | вишня |  |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 12 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол лабораторный |  |
| 2 | Модель. | СЛ-9 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Лицевой и боковые щиты изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм). | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщина, мм. | не менее 28 |  |
| 6.3 | Каркас стола - труба профильного сечения, мм. | не менее 25х25 |  |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.5 | Толщина стенки трубы, мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.6 | Выдвижные ящики (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |  |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм). | боковые щиты – не менее 0,4 столешница – не менее 2 |  |
| 6.8 | Регулировка опор стола по высоте, мм. | до 20мм |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепятся столешница и боковые щиты. Лицевой и боковые щиты высотой 450мм, На высоте 250 мм от пола установлена металлическая перемычка, соединяющая между собой боковые опоры металлического каркаса стола. Под столешницей расположена тумба с 3-я выдвижными ящиками. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1150 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 600 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 20 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 60 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.3 | Цвет. | светло-серый |  |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки). | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, не ранее, год. | 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |  |
| 13 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол обеденный (с подвесными табуретами) |  |
| 2 | Модель. | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | не менее Ø 25 |  |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.3 | Столешница изготовлена из МДФ с овальными торцевыми скосами (пленка - глянцевой структуры), или из материала произведенного по технологии Werzalit (методом прессования отборной древесной стружки с полимерными смолами под давлением и при высоких температурах), толщиной, мм | не менее 22 |  |
| 6.3 | Столешница стола изготовлена из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | наличие |  |
| 6.4 | Столешница стола изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | наличие |  |
| 6.5 | Крышки табуретов изготовлены из материала, идентичного материалу столешницы, толщиной, мм | не менее 22 |  |
| 6.6 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.7 | Стол установлен на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Сварной каркас из трубы профильного сечения, к которому крепится столешница. Каркас стола предусматривает крепления для табуретов, под столешницей. Форма опор округленная, с дополнительными вставками из гнутого прута. Табуреты, 4шт. по форме, цвету и материалу – полностью соответствуют (совпадают) столам. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 650 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 760 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 120 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.3 | Цвет | бежевый/св-серый |  |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 26 |  |
| 14 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик манипуляционный с 2-я полками и 2-я выдвижными ящиками |  |
| 2 | Модель. | МСК-549-02 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ, мм. | Не менее 18, не более 20 |  |
| 6.2 | Ящики изготовлены из стального листа, толщиной 0,8мм, выдвижной, на телескопических направляющих, с двумя ручками. | наличие |  |
| 6.3 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.4 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной мм. | наличие |  |
| 6.5 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø 50мм. | наличие |  |
| 6.6 | Два колеса снабжены автономным тормозным устройством. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. Под верхней полкой расположены два выдвижных ящика. | наличие |  |
| 7.2 | Столик комплектуется: тремя полками из нержавеющей стали. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 835 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 535 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |  |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 3 |  |
| 15 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Столик процедурный |  |
| 2 | Модель. | МСК-501 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы круглого сечения Ǿ, мм. | Не менее 18, не более 20 |  |
| 6.2 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.3 | Полки (поддоны) 2шт. – из нержавеющего стального листа толщиной не менее мм. | 0,8-1,0 |  |
| 6.4 | Колеса – самоориентирующиеся, из немаркой серой резины Ø 50мм. | наличие |  |
| 6.5 | Два колеса снабжены автономным, тормозным устройством. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Каркас стола предусматривает с торцевых сторон - верхнюю боковую ручку-дугу или прямоугольной формы для передвижения. | наличие |  |
| 7.2 | Столик комплектуется: двумя полками из нержавеющей стали. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 640 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 890 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 15 |  |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 50 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |  |
| 16 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |  |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |  |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |  |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте матрас со съемным чехлом. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | серый |  |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |  |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |  |
| 17 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стул для посетителей (взрослый) |  |
| 2 | Модель. | «Ретро» или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас – сварной, изготовлен из стальной трубы. | наличие |  |
| 6.2 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. | наличие |  |
| 6.3 | Сидение и спинка – полумягкие, устойчивые к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнены из винилискожи с поролоновой прокладкой, соответствующей категориям мягкости I-III согласно ГОСТ 19917-93. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стул имеет сварной каркас и полумягкие сидение и спинку. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина стула, мм. | не менее 430 |  |
| 8.2 | Глубина стула, мм. | не менее 580 |  |
| 8.3 | Высота стула (сидение), мм. | не менее 450 |  |
| 8.4 | Высота стула (спинка), мм. | не менее 880 |  |
| 8.5 | Масса стула, кг. | не более 7 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет обивки PV-3 или эквивалент | серый мрамор |  |
| 9.2 | Цвет каркаса | черный |  |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 77 |  |
| 18 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Кресло лабораторное (передвижное, поворотное) |  |
| 2 | Модель. | Solo high big или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием. | наличие |  |
| 6.2 | Крестовина стальная. | наличие |  |
| 6.3 | Обивка сидения и спинки выполнена из износостойкой искусственной кожи марки VD или эквивалент, с поролоновой , соответствующей категориям мягкости I-III согласно ГОСТ 19917-93. | наличие |  |
| 6.4 | Колеса самоориентирующиеся, прорезиненные, Ø мм. | не менее Ø50 |  |
| 6.5 | Регулировка высоты сидения осуществляется с помощью пневмо-пружины, в диапазоне, мм. | не менее 400, не более-520 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Каркас изготовлен из стального профиля с пятилучевым основанием, диаметром основания не менее Ø650 мм. Регулируемые по высоте сидение и спинка. Кресло оборудовано газ-лифтом для регулировки высоты сидящего, с фиксацией в рабочем положении. Высота спинки регулируется в диапазоне до 10-12 см. | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Диаметр крестовины, мм. | Не менее 600 |  |
| 8.2 | Высота сидения, мм. | не менее 400, не более 520 |  |
| 8.3 | Высота спинки, мм. | не менее 280 |  |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 10 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг | не менее 80 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет обивки | бежевый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 9 |  |
| 19 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская подкатная (с ящиками) |  |
| 2 | Модель. | ТП-3я или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |  |
| 6.2 | ЛДСП, применяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |  |
|  | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | не менее 16 |  |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | не менее 16 |  |
|  | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, мм. | не менее 16 |  |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | не менее 17 |  |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |  |
| 6.6 | Опоры тумбы (колеса) изготовлены из немаркой серой резины, самоориентирующиеся диаметром, мм, два колеса с автономным тормозным устройством. | не менее 50 |  |
| 6.7 | Два колеса снабжены автономным тормозным устройством. | наличие |  |
| 6.8 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – не менее 0,4 крышка и дверца –не менее 2 |  |
| 6.9 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с ящиками – 3шт. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |  |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |  |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |  |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |  |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 20 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Тумба медицинская подкатная (с дверцей) |  |
| 2 | Модель. | ТП-3 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 17 |  |
| 6.2 | ЛДСП ,применяемое для изготовления корпуса тумбы изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высоком давлении и температуре. Плита имеет гладкую поверхность и высокие механические характеристики. Качество материала соответствует требованиям. | ГОСТ 10632-2007 |  |
|  | Крышка и дверца тумбы изготовлены из МДФ с округлением торцевых сторон R13, толщиной, мм. | не менее 16 |  |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R23 , толщиной, мм. | не менее16 |  |
|  | Дверца тумбы изготовлена из МДФ с округлением углов R13, толщиной, мм. | не менее 16 |  |
| 6.4 | Полка, внутри тумбы, изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной, мм. | не менее 17 |  |
| 6.5 | Качество ДСП дверцы и полки (с пластиковым покрытием), стойкость к пятно-образованию и твердость покрытия, соответствуют требованиям. | ГОСТ Р 52078-2003 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27326-87 |  |
| 6.6 | Два колеса снабжены автономным тормозным устройством. | наличие |  |
| 6.7 | Опоры тумбы (колеса) изготовлены из немаркой серой резины, самоориентирующиеся диаметром не менее 50мм, два колеса с автономным тормозным устройством. | наличие |  |
| 6.8 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус –не менее 0,4 крышка и дверца – не менее 2 |  |
| 6.9 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 430 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 450 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 660 |  |
| 8.4 | Масса тумбы, кг. | не более 15 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка кг. | не менее 25 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 24 |  |
| 9.3 | Цвет материала корпус | серый |  |
| 9.4 | Цвет крышки тумбы и поворотного столика | серый шелк |  |
| 9.5 | Паспорт изделия. | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска. | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 21 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для документов |  |
| 2 | Модель. | ШД-4 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |
| 6.3 | Задняя стенка – ДВП 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не менее 350мм | наличие |  |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «Boyard» или эквивалент. | наличие |  |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте до 30мм. | наличие |  |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |  |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошными дверями отделения. Верхнее: двери - стекло с 2-3 полками, нижнее: двери - ЛДСП с 1-й полкой. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 780 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1900 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 35 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 22 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский (металлический, 4-х дверный с полками) |  |
| 2 | Модель. | МСК-648.01 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |  |
| 6.3 | Дверцы на каждой секции оборудованы замками. | наличие |  |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф состоит из двух секций (верхняя и нижняя) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована двумя дверками и двумя полками (внутри). | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 800 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 420 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1750 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 23 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский с сейфом (для медикаментов) |  |
| 2 | Модель. | ШдМ или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |  |
| 6.3 | Дверцы шкафа оборудованы боковыми полками для лекарств. | наличие |  |
| 6.4 | Дверцы шкафа оборудованы замком. | наличие |  |
| 6.5 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |  |
| 6.6 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф оборудован полками и встроенным сейфом, закрывается металлическими дверками с замком. Каждая дверь шкафа оборудована боковыми полками (внутри, 6-7 шт.). | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 800 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1750 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 40 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 24 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для сменной одежды |  |
| 2 | Модель. | ШГ-1U-1ери - ЛДСПвериасположены два выдвижных ящика. выдвиной, на телескопических направляющих. или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |
| 6.3 | Задняя стенка – ДСП , мм | не менее 10 , не более -16 |  |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром производитель «Boyard» или эквивалент. | наличие |  |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 100мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте не менее 30 мм | наличие |  |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | корпус – не менее 0,4 топ и двери –не менее 2 |  |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошными дверями отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа оборудованы полкой для головных уборов и штангой для гардеробных вешалок. В каждом отделении – 1-2 крючка для вешалки. | наличие |  |
| 7.2 | Замок в каждой секции. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 780 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 560 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 1900 |  |
| 8.4 | Масса шкафа, кг. | не более 35 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет | серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки). | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год. | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 8 |  |
| 25 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для сменной одежды |  |
| 2 | Модель. | ШГ-1U-1ери - ЛДСПвериасположены два выдвижных ящика. выдвиной, на телескопических направляющих. или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |
| 6.3 | Задняя стенка – ДСП, мм | не менее 10, не более-16 |  |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром производитель «Boyard» или «Harn» или эквивалент. | наличие |  |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 100мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте не менее 30 мм | наличие |  |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | корпус – не менее 0,4 топ и двери –не менее 2 |  |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошными дверями отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа оборудованы полкой для головных уборов и штангой для гардеробных вешалок. В каждом отделении – 1-2 крючка для вешалки. | наличие |  |
| 7.2 | Замок в каждой секции. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм. | не менее 780 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм. | не менее 560 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм. | не менее 1900 |  |
| 8.4 | Масса шкафа, кг. | не более 35 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет | вишня |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки). | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год. | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 12 |  |
| 26 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф для одежды (металлический) |  |
| 2 | Модель. | МСК-921 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |  |
| 6.2 | Дверцы на каждом отделении оборудованы замками. | наличие |  |
| 6.3 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковойкраской. | наличие |  |
| 6.4 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных закрытых сплошной дверью отделения, каждое запирается на замок (замок euro-locks (Германия) или эквивалент). В каждом отделении - полка для головных уборов, штанга гардеробная для вешалки и крючки для одежды. Предусмотрены сквозные отверстия для вентиляции. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина мм. | не менее 600 |  |
|  | Глубина | не менее 500 |  |
|  | Высота | не менее 1790 |  |
| 8.2 | Масса, кг | не более 30 |  |
| 8.3 | Максимально допустимая нагрузка на штангу, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет | светло-серый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 23 |  |
| 27 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский (для посуды) |  |
| 2 | Модель. | МСК-645.02 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа имеет жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |  |
| 6.3 | Дверцы на каждой секции оборудованы замками. | наличие |  |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. |  |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф состоит из двух секций (верхняя – стекло, и нижняя - металл) с металлическими дверками. Каждая секция шкафа оборудована дверками и двумя полками (внутри). | соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 600 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1750 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | белый |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 4 |  |
| 28 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф для уборочного инвентаря |  |
| 2 | Модель. | МСК-649 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |  |
| 6.3 | Дверь металлическая оборудована замком. | наличие |  |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. | наличие |  |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошной дверью отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа: одно с полками - 4шт. (для инвентаря), другое с полкой и крючками – 2шт. Предусмотрены сквозные отверстия для вентиляции. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 500 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1800 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.2 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.3 | Цвет | светло-серый |  |
| 9.4 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 12 |  |
| 29 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол письменный |  |
| 2 | Модель. | СрТ-2 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус стола изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 25 |  |
| 6.3 | Тумба стола с нишей и 3-мя выдвижными ящиками (метабокс) на роликовых направляющих. | наличие |  |
| 6.4 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | столешница –не менее 2,0 корпус –не менее 0,4 |  |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стол с тумбой, расположенной под столешницей с правой стороны. Тумба имеет два выдвижных ящика на роликовых направляющих. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1200 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 700 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 750 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 35 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | вишня |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 30 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Стол туалетно-пеленальный с матрасом |  |
| 2 | Модель. | МД-701 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус стола (в т.ч. задняя стенка), изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной мм | не менее 16 |  |
| 6.2 | Столешница стола изготовлена из ЛДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной мм | не менее 17 |  |
| 6.3 | Пластмассовые опоры стола (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. |  |  |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | не менее 2,0 |  |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |  |
| 6.6 | Матрас в гигиеническом чехле из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, устойчивой к истиранию и регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, толщиной, мм. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Стол имеет сборно-разборную конструкцию. Под столешницей стола предусмотрена полка. Задняя и боковые поверхности стола ограничены ботиками (с округленными краями), высотой не менее150 мм. Под столешницей предусмотрена полка. В комплекте - матрас со съемным чехлом. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 730 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 850 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 900/1100 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | серый |  |
| 9.2 | Цвет матраса | св-серый |  |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 31 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Шкаф медицинский для документов |  |
| 2 | Модель. | ШД-4 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |  |
| 6.3 | Задняя стенка – ДВП 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не менее 350мм | наличие |  |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «Boyard» или эквивалент. | наличие |  |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте до 30мм. | наличие |  |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |  |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 закрытых сплошными дверями отделения. Верхнее: двери - стекло с 2-3 полками внутри, нижнее: двери - ЛДСП с 1-й полкой внутри. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 780 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 400 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1900 |  |
| 8.4 | Масса, кг | не более 35 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |  |
| 9 | Общие требования: |  |  |
| 9.1 | Цвет | вишня |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |  |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 32 |  |  |  |
| 1 | Наименование. | Банкетка со спинкой медицинская 3-х местная (на металлокаркасе) |  |
| 2 | Модель. | БМ-3х или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |  |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из стальной трубы сечения, диаметром мм. | Ø не менее 25 |  |
| 6.2 | Толщина стенки профиля мм. | не менее 1,5 |  |
| 6.3 | Обивка сидения – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой, , соответствующей категориям мягкости I-III согласно ГОСТ 19917-93., толщиной, мм. | не менее 25 |  |
| 6.4 | Покрытие (каркас) – экологически чистой полимерно-порошковой краской, разрешенной к применению мед. учреждениях (сан-эпид. закл. №77мо.01.232.п.008648.05.09.), устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |  |
| 6.5 | Банкетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Банкетка состоит из сидения и спинки, расположенных на цельносварном металлическом каркасе. Ножки (опоры) банкетки соединены ребром жесткости. | наличие |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 1350 |  |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 570 |  |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 850 |  |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 40 |  |
| 8.6 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 200 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 9.1 | Цвет обивки | серый мрамор |  |
| 9.2 | Цвет каркаса | светло-серый |  |
| 9.3 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |  |
| 9.4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |  |
| 9.5 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |  |
| 9.6 | Год выпуска, год | не ранее 2013 |  |
| 9.7 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |  |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 3 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку мебели медицинской

г. Пермь						                                                                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений или мебель медицинская.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | Средняя цена | Количество | Поставщик 1 № 54 от 20.11.2013 г. | Поставщик 2 б/н от 22.11.2013 г. | Поставщик 3 №133 от 22.11.2013 г. | Начальная максимальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка мебели медицинской | 2 308 595,00 | В соответствие с техническим заданием | 2262435,00 | 2354755,00 | 2308595,00 | 2 308 595,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 308 595,00 |