Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра, установленные техническим заданием | Наличие характеристик или величина параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Электронный ростомер РЭП "Напольный" (или эквивалент) |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предназначен для измерения роста взрослого человека и детей старше полутора лет, а также рекомендуется для применения в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту | Наличие |  |
|  | Интерфейс RS-232 для подключения к ПК для систематизации данных. | Наличие |  |
|  | Автономное питание. | Наличие |  |
|  | Фиксация роста. | Наличие |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, не менее или равно, м | 2,2 |  |
|  | Наибольший предел взвешивания, не менее, кг | 150 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, не более или равно, м | 0,81 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, не более или равно, мм | 1 |  |
|  | Цена поверочного деления идискретность индикации, не более или равно, г | 50.100, 100, 200 |  |
|  | Погрешность измерения роста, не более или равно, мм | ±2 |  |
|  | Класс точности по ГОСТ 29239 | средний (III) |  |
|  | Количество разрядов индикации | 4 |  |
|  | Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. | 4 |  |
|  | Потребляемая мощность не более или равно, Вт | 1 |  |
|  | Время измерения, не более или равно, сек | 3 |  |
|  | Габаритные размеры при транспортировании, не более или равно, мм | 1300х400х400 |  |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении, не более или равно, мм | 380х580х2600 |  |
|  | Масса, не более или равно, кг | 8 |  |
|  | Рабочий диапазон температур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2013г. | Наличие |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее или равен 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
|  | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Кол-во, шт. | 8 |  |
|  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| 1. | Наименование товара | Кушетка смотровая КМС (или эквивалент) |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 5. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6. | Технические характеристики: |  |  |
| 7. | Длина не менее или равно 1900 мм | указать |  |
| 8. | Ширина не менее или равно 600 мм | указать |  |
| 9. | Высота не более или равно 500 мм | указать |  |
| 10. | Каркас металлический разборный, покрытие полимерно-порошковое белого цвета. Мягкие элементы кушетки изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты винилис-кожей (стандартный цвет белый мрамор). Угол подъема подголовника регулируется в пяти положениях. Поставляется в разобранном виде. | наличие |  |
| 11. | Габаритные размеры: 1960х610х120мм. | наличие |  |
| 12. | Масса: 0,143 м3. | наличие |  |
| 13. | Вес: 21 кг. | наличие |  |
| 17. | Количество, шт | 6 |  |
| 1. | Наименование товара | Стол для массажа рук СВВ-или эквивалент |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 5. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6. | Технические характеристики: |  |  |
| 7. | Вес не более или равно 7 кг | указать |  |
| 8. | Номинальная отгрузка не более или равно 15 кг | указать |  |
| 9. | Длинна не более или равно 600 мм | Указать |  |
| 10. | Ширина не более или равно 400 мм | указать |  |
| 11. | Высота не более или равно 880 мм | указать |  |
| 12. | Разборный каркас из профильной трубы (20х20мм). | наличие |  |
| 13. | Столешница - мягкая обтянута винилис-кожей. | наличие |  |
| 14. | Поставляется в разобранном виде. | наличие |  |
| 15. | Габаритные размеры: не более или равно 910х460х120 мм. | наличие |  |
| 24. | Количество, шт | 2 |  |
| 14. | Год выпуска оборудования не ранее 2013 г | указать |  |