Приложение № 2

к Извещению

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН/КПП | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых услуг | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых услуг | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение 1  к котировочной заявке

| № | Наименование | Характеристика | Ед-ца измерения | Кол-во | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностикум коклюшный | Диагностикум коклюшный жидкий должен представлять собой взвесь инактивированных формалином коклюшных микробов первой фазы. Состав: Диагностикум жидкий в ампулахпо не менее 5 мл. В коробке не менее 10 ампул. | уп. | 12 |  |
|  | Диагностикум паракоклюшный | Диагностикум паракоклюшный жидкий должен представлять собой взвесь инактивированных формалином паракоклюшных микробов первой фазы. Состав: Диагностикум жидкий в ампулах по не менее 5 мл. В коробке не менее 10 ампул. | уп. | 7 |  |
|  | Диагностикум эритроцитарный для выявления в сыворотке крови человека специфических антител к О-антигенам сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации. | Состав: Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О-антигенный жидкий комплексный,1 флак х 6 мл, Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "А", не менее 1 флак, Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "В", не менее 1 флак, Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "С 1", не менее 1 флак, Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "С 2", не менее 1 флак , Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "Д", не менее 1 флак, Сыворотка диагностическая неадсорбированная сухая серогруппы "Е", не менее 1 флак; 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, не менее 1 флак; Раствор натрия хлорида 0,9%, 4 флак х 8 мл; Планшет круглодонный, не менее 2 шт | уп. | 10 |  |
|  | Диагностикум эритроцитарный дифтерийный антигенный жидкий | Диагностикум должен представляеть собой 3 % взвесь формалинезированных, танизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных очищенным концентрированным дифтерийным анатоксином. Состав: диагностикум эритроцитарный дифтерийный жидкий– не менее 2 флакона по 5,0 мл;эритроциты барана формалинизированные 50% - не менее 2 флакона по 5,0 мл; эритроциты барана контрольные – не менее 1 фл. - 5,0 мл; фосфатно-солевой буферный раствор без твина – не менее 4 фл. по 3,2 мл; фосфатно-солевой буферный раствор с твином – не менее 4 фл. по 6,4 мл; сыворотка противодифтерийная контрольная – не менее 1 фл. - 1 мл. | компл. | 2 |  |
|  | Диагностикум Vi-антигенный эритроцитарный сальмонеллезный жидкий | Состав набора: диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный жидкий, не менее 1 фл х 3 мл; контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Vi сухая, не менее 1 фл х 0,1 мл; раствор натрия хлорида 0,9%, не менее 2 фл х 8 мл; планшет для иммунологических реакций | Упак. | 8 |  |
|  | Набор реагентов для определения норовируса | Набор для определения антигенов норовируса геногрупп I и II в образцах кала. Тип анализа: иммунохроматография. Тип образца: кал. Набор на не менее 25 определений. Комплектация набора: тест-кассеты в индивидуальной упаковке - не менее 25 шт., реагенты, содержащие специфические антитела к норовирусу – не менее 2 х 13,5 мл, одноразовые пробирки - не менее 25 шт, дозатор постоянного объема 150 мкл – 1 шт, одноразовые наконечники к дозатору - 25 шт, одноразовые градуированные пипетки - 25 шт. Условия хранения: 2-25 °С. Методика: необходима экстракция образца. Требуемое количество образца, не более: 50 мкл жидкого кала, 50 мг твердого кала. Время анализа – не более 15 мин. Чувствительность теста – не менее 92%, специфичность – не менее 98%. Учет результатов – визуальный. Регистрация в Росздравнадзоре. | набор | 1 |  |
|  | Дианостикум кишечноиерсиниозный О 3 | Состав: не менее 6 ампул по не менее 1 мл диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного сероварианта О3; не менее 2 ампулы по не менее 1 мл сыворотки кишечноиерсиниозной гомологичной в разведении 1:5; не менее 2 ампул по не мене 1 мл эритроцитов барана в лиофилизированном виде | Набор | 8 |  |
|  | Дианостикум кишечноиерсиниозный О 9 | Состав: не менее 6 ампул по не менее 1 мл диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного сероварианта О9; не менее 2 ампулы по не менее 1 мл сыворотки кишечноиерсиниозной гомологичной в разведении 1:5; не менее 2 ампул по не мене 1 мл эритроцитов барана в лиофилизированном виде | Набор | 8 |  |
|  | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный | Для РНГА, лиофилизат для диагностических целей не менее 6ампул по не менее 1 мл с сывороткой псевдотуберкулезной; взвесь эритроцитов барана | Упак. | 8 |  |

Поставка первой партии – в период с 9 января 2014г. по 15 января 2014г.

Окончание поставок – до 19.12.2014г.

Место поставки: Российская Федерация, 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Соловьева, 3 каб. 13.

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП