Приложение №4 к извещению

о запросе котировок №   0356300126213000051

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по организации первичных мер пожарной безопасности

в Мотовилихинском районе г.Перми

в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 годы»

Начальная (максимальная) цена контракта:  216 664,58 рублей

Срок выполнения работ:  с «01» января 2014 года до «31» декабря 2014 года

Состав выполняемых работ:

Работы по содержанию бесхозяйных пожарных водоемов, пожарных водоемов, принятых в муниципальную собственность

Летнее содержание:

Состав работ: - Уборка от мусора 1 раз в месяц. - Погрузка и вывозка мусора. - Кошение травы, вырубка поросли, вывоз травы, порубочных остатков на полигон ТБО – два раза за сезон (Первый раз до 1 июля 2014 года, второй раз до 1 сентября 2014 года).

Зимнее содержание:

Состав работ: - Очистка территории от свежевыпавшего снега, сдвигание в кучи или в валы, очистка от уплотненного снега 1 раз в 7 суток. - Уборка от мусора 1 раз в месяц. - Погрузка и вывозка мусора.

| Перечень бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь подъезда (кв.м.) | Объем м.куб. |
| 1 | ул. Сельскохозяйственная, 34 | 20 | 100 |
| 2 | ул. Грибоедова, 68 у ЦТП | 20 | 75 |
| 3 | п. Архиерейка, 17 | 20 | 25 |
| 4 | п. Архиерейка, 8 (у трансформатора) | 30 | 25 |
| 5 | ул.Окраинная, 1 (м-н Крольчатник, у фермы) | 30 | 60 |
| 6 | ул. Пановой, 50 (у тяговой подстанции) | 20 | 25 |
| 7 | ул. Бобруйская, 29а | 60 | 100 |
| 8 | ул. Севастопольская, 59 | 80 | 150 |
| 9 | ул. Фурманова, 1 | 30 | 25 |
| 10 | ул. Огородникова, 72 | 30 | 25 |
| 11 | ул. Телефонная, 3 | 300 | 25 |
| 12 | ул. Баранчинская, 14 | 300 | 100 |
| 13 | ул. 1-й Бойный переулок, 9 | 20 | 75 |
| 14 | ул. 12-я линия, 20 | 20 | 100 |
| 15 | ул. 4-я Линия, 8а | 30 | 50 |
| 16 | ул. 3-я Линия, 16а | 30 | 25 |
| 17 | ул. 2-я Линия, 57 | 20 | 50 |
| 18 | ул. Невская, 16б | 20 | 25 |
| 19 | ул. Ладожская, 24 | 30 | 50 |
| 20 | ул. Ладожская, 7 | 20 | 75 |
| Итого |  | 1130 | 1185 |

| Перечень пожарных водоемов, принятых в муниципальную собственность. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь подъезда (кв.м.) | Объем м.куб. |
| 1 | Пожарный водоем по ул.Киевская, 25 | 30 | 104 |
| 2 | Пожарный водоем по ул.Сухоложская на пересечении с ул.Егоршинская | 20 | 104 |
| 3 | Пожарный водоем по ул.Красных Зорь, 59а | 30 | 104 |
| 4 | Пожарный водоем по ул.10-я Линия, 23 | 20 | 104 |
|  | Итого | 100 | 416 |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по содержанию должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 3 | ### ВСН 1-94 | - Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 4 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений. |
| 5 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 6 | СП 59.13330.2012 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |