Приложение № 2 ТЗ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации в помещениях общественных центров администрации Дзержинского района города Перми.

1 Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание, планово-предупредительный   ремонт, устранение неисправностей в системах охранной и пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми.

2 Место оказания услуг:

- Общественный центр микрорайона Парковый, расположенный по адресу:

г. Пермь, ул.Подлесная, 17, общей площадью .

- Общественный центр микрорайона Светлый, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19, общей площадью .

- Общественный центр микрорайона Заречный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62, общей площадью.

- Общественный центр микрорайона Комсомольский, расположенный по адресу: г. Пермь, ул.Ветлужская, 34, общей площадью.

- Общественный центр микрорайона Центральный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д.37, общей площадью.

3  Период оказания услуги:  срок начала оказания услуг – 01.01.2014 г. Срок окончания оказания

услуг – 31.12.2014 г.

4 Цели оказания услуги: поддержание установок охранно-пожарной автоматики, систем оповещения о пожаре в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

5 Объем оказываемых услуг:

-контроль технического состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проверка соответствия установок охранно-пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки охранно-пожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок охранно-пожарной автоматики;

- определение предельного состояния установок охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

6 Необходимые условия для оказания услуги:

Исполнитель обязан иметь:

- достаточное количество аттестованных специалистов для производства работ;

- на обслуживаемое оборудование должны быть составлены инструкции и проведено обучение  действиям сотрудников охраны при срабатывании систем;

- оказание услуги предоставляется на установленном в общественных центрах оборудовании;

- на обслуживание должен быть составлен расчет стоимости услуг по каждому общественному центру.

7 Общие требования к оказанию услуги:

7.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации должно производиться в соответствии с:

- «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-03;

- РД 009-01-96  «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 “Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт”, а также, инструкциями изготовителя системы, СНиП и ПУЭ.

7.2 Аварийное восстановление работоспособности оборудования необходимо произвести в течение    4-х часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика о наличии неисправности.

7.3 Работы выполняются в условиях действующих общественных центров, без прекращения работы центров.

7.4 Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка общественных центров – является обязательным условием.

7.5 Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг  на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

7.6 Исполнитель обязан выполнить перечень оказываемых услуг с периодичностью оказания услуги.

8 Требования оказания сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: ведение всей документации должно проводиться согласно РД 009-02-96  «Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Все проводимые работы должны фиксироваться в технической документации. Описание выполненных Исполнителем работ должны соответствовать регламентам.

9 Требования к качеству работ (оказанию услуг): Квалификация специалистов организации должна быть подтверждена квалификационными удостоверениями.

10 Требования к безопасности выполнения работ оказанию услуг: все работы проводить в соответствии с требованиями СНиП  по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все работники Исполнителя должны быть проинструктированы по ТБ, ПБ и ЭБ, и иметь соответствующие удостоверения, спецодежду, средства защиты и исправный инструмент.

11 Порядок приемки и сдачи результатов услуг: приемка выполненных услуг оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик                                                                 Исполнитель

| Глава администрации Дзержинского района ______________ И.А. Субботин М.П. «__»_____________ 2011 г. | _____________________ |
| --- | --- |