УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку  рентгеновской пленки и химических реактивов

для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |  |
| Место нахождения |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |  |
| Почтовый адрес |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |  |
| Адрес электронной почты |  | permgkp1@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-47-29, 212-72-70 |  |
| Контактное лицо |  | Зуева Наталья Леонидовна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка рентгеновской пленки и химических реактивов для МБУЗ «ГКП № 1» |  |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 496 801,33 (Четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот один рубль 33 копейки) |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение №2 к Документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место поставки товара |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |  |
| Конкретные показатели |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется до 31.12.2014г. с момента заключения гражданско-правового договора. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пять) календарных дней с момента доведения заявки до сведения Поставщика. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80%. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, приносящей доход деятельности. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования, приносящей доход деятельности. |  |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет: - 24 840,06 (Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок рублей 06 копеек)* - *Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 20 » декабря 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 23 » декабря 2013 г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - « 26 » декабря 2013 г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - - 10 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет: - 49 680,13 (Сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 13 копеек). |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора , установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правового договора на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения гражданско-правового договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен гражданско-правовой договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия гражданско-правового договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: - соблюдение сроков поставки товара полностью или его части; - поставка товара полностью или его части; - - поставка товара соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; - - поставка товара надлежащего качества. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гражданско-правовому договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. |  |
| Залог денежных средств |  | - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения гражданско-правового договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен гражданско-правовой договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору в течение установленного договором залога срока; - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в договоре залога. ( Приложение№_4) - Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложении №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств, срок и порядок их возврата, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). - В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора.. - Денежные средства в качестве залога перечисляются участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор. производится по следующим реквизитам: - Получатель; - Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). - ИНН; - 5902290071. - КПП; - 590201001. - Р/с; - 40701810300003000001. - Банк; - РКЦ Пермь г. Пермь. - БИК; - 045744000. - Назначение платежа; - Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2013 г. № ______. |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более или равно 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее или равно 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее или равно 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более или равно 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее или равно 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее или равно 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее или равно 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более или равно 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее или равно 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 20 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более или равно 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее или равно 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее или равно 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более или равно 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее или равно 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее или равно 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее или равно 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более или равно 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее или равно 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 15 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | не менее или равно 550 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более или равно 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее или равно 1700-1900 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее или равно 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 3,4 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более или равно 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее или равно 2,8 | Указать параметр |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 7,5 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 4,8 | Указать параметр |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее или равно 120 | Указать параметр |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  | Указать параметр |
|  | 21 | проявителя, литров | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 22 | фиксажа, литров | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 23 | воды, литров | не более или равно 0,9 | Указать параметр |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. | Наличие |  |
|  | 26 | Формат 28 х 35 см | Наличие |  |
|  | 27 | Требуемое количество упаковок | 5 |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более или равно 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее или равно 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее или равно 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более или равно 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее или равно 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее или равно 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее или равно 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более или равно 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее или равно 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 20 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более или равно 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее или равно 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее или равно 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более или равно 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее или равно 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее или равно 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее или равно 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее или равно 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более или равно 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее или равно 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 10 |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгеновская медицинская для маммографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
|  | 9 | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, | не менее или равно 3 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие | Указать параметр |
|  | 11 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее или равно 4,5 | Указать параметр |
|  | 12 | Минимальная оптическая плотность пленки D min | не менее или равно 0,21 | Указать параметр |
|  | 13 | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие | Указать параметр |
|  | 14 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее или равно 100 | Указать параметр |
|  | 15 | Формат 18х24 | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество упаковок | 60 |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие | Указать |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие | Указать |
|  | 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие | Указать |
|  | 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие | Указать |
|  | 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее или равно 40 | Указать параметр |
|  | 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более или равно 0,5 | Указать параметр |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее или равно 1 | Указать параметр |
|  | 16 | Требуемое количество наборов | 7 |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие | Указать |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие | Указать |
|  | 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие | Указать |
|  | 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее или равно 40 | Указать параметр |
|  | 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более или равно 0,75 | Указать параметр |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее или равно 1 | Указать параметр |
|  | 15 | Требуемое количество наборов | 7 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2013 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Название препарата | Ед. изм. | Кол-во | Коммерческое предложение №1, руб. | Коммерческое предложение №2, руб. | Коммерческое предложение №3, руб. | Цена средняя, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 | упаковка | 10 | 5 612,00 | 5 556,00 | 5 500,00 | 5 556,00 | 55 560,00 |
| 2 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 | упаковка | 20 | 4 388,00 | 4 343,00 | 4 300,00 | 4 343,67 | 86 873,33 |
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 | упаковка | 15 | 2 653,00 | 2 626,00 | 2 600,00 | 2 626,33 | 39 395,00 |
| 4 | Пленка медицинская рентгеновская 28х35 | упаковка | 5 | 3 622,00 | 3 586,00 | 3 550,00 | 3 586,00 | 17 930,00 |
| 5 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24 | упаковка | 20 | 1 837,00 | 1 818,00 | 1 800,00 | 1 818,33 | 36 366,67 |
| 6 | Пленка медицинская рентгеновская маммографическая 18х24 (100 л.) | упаковка | 60 | 3 776,00 | 3 737,00 | 3 700,00 | 3 737,67 | 224 260,00 |
| 7 | Проявитель для автоматической обработки рентгенпленки | комплект | 7 | 3 367,00 | 3 333,00 | 3 300,00 | 3 333,33 | 23 333,33 |
| 8 | Фиксаж для автоматической обработки рентгенпленки | комплект | 7 | 1 888,00 | 1 869,00 | 1 850,00 | 1 869,00 | 13 083,00 |
|  | Всего, руб. |  |  |  |  |  |  | 496 801,33 |

Приложение №3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на поставку рентгеновской пленки и химических реактивов для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь 						                                        «___»                     20__  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол        №         от «        »                  20__  г.) заключили настоящий  гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять Заказчику рентгеновскую пленку и химические реактивы (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, функциональные и качественные характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара  указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах или счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Товара,  подлежащего поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении  открытого аукциона в электронной форме в размере                        (                                       рублей         копеек) и является твердой  в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Количество Товара не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, технических характеристик и сроков поставки.

2.3. Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Стоимость единицы Товара указана в счете, выставляемом Поставщиком в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и  получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования,  приносящей доход деятельности.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи Товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. В момент передачи Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные сертификаты соответствия (декларация о соответствии) и регистрационные удостоверения.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

- Условия поставки

  - Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 45, 2 этаж, кабинет главной мед.сестры в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов обед с 12:00 до 13:00 часов,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента доведения  заявки Заказчика до сведения Поставщика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет или счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или частично уплачивает неустойку в размере 10 % от цены договора, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.2. настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% от цены договора и по требованию Заказчика осуществляет замену некачественного Товара

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного и принятого товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки оплаты поставленного и принятого товара, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока оплаты товара. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей надень уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Изменение и расторжение договора.

7.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим гражданско-правовым договором.

- 7.2.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 7.3. Расторжение договора  в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

- 7.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 7.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу  поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 7.3.3. Если заказчиком проведена экспертиза  поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

- 7.3.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта договора  считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 7.3.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 7.3.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

- 7.3.7. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

- 7.3.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

- 7.3.9. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

- 7.3.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения  договора.

- 7.3.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

- 7.3.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8.2. В случае не урегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31.12.2014 года, а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Зуева Наталья Леонидовна,  контактный тел.: (342) 221-72-70.

9.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» | ПОСТАВЩИК: ________________ |
| --- | --- |
| Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 тел. (342) 212-47-29 ИНН 5902290071 / КПП 590201001 | Адрес:. тел. ИНН/КПП |
| Банковские реквизиты: Бюджет, приносящая доход деятельность: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 ОМС Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с11920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | Банковские реквизиты: р/с к/с БИК |
| Главный врач МБУЗ «ГКП № 1» _________________Л.А. Евстифеева | Поставщик __________________/Ф.И.О./ |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |

Приложение № 1

к  Договору

№      от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, его функциональные и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … | … | … | … | … | … |

| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |  |
| --- | --- | --- |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2013 года | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» ______________________ Л.А. Евстифеева МП | ПОСТАВЩИК: ___________________________________ ______________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 4

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Р/с |  |
| БИК |  |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 20__)г.» (Извещение от «___» ______ , № ___). |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) банковских дней после исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Участником размещения заказа обязательств по Договору (акта об исполнении Договора по форме Приложения 1), осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

- Приложение 1

- к Договору залога

АКТ

об исполнении гражданско-правового договора №______ от «___» _________ 20___ года

на ________________________________________________________________________

г. Пермь                 	                            "__" ___________ 20__ г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем _________________, в лице ______________________________________, действующего на основании  ____________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемая(ое) в дальнейшем _______________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт  о нижеследующем:

1. Обязательства по гражданско-правому № ____________ от «____» _________ 20___г. по ______________________ выполнены со стороны ___________________________ в полном объеме.

2. Стоимость выполненных работ  (поставленного товара) составила  __________________ (___________________________________________) рублей ___ копеек.

3. Гражданско-правовой договор №_________ от _________________ по __________________ считать исполненным со стороны __________________________________________ в полном объеме.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

_______________________:                               ____________________________:

М.п.                                                                 М.П.