Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов в п. Новые Ляды в 2014 году

Срок выполнения работ: с 01.01.2014 г. по 20.12.2014 г.

Перечень объектов, состав и объем работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Пожарный водоем по ул. Кирова |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Расширение проезжей части | м2 | 450 |
| Ручная очистка территории внутри ограждения | м2 | 10 |
| Заполнение водой | м3 | 25 |
| Летнее содержание: |  |  |
| Уборка проезжей части от крупного мусора | м2 | 450 |
| Кошение травы | м2 | 80 |
| Заполнение водой | м3 | 25 |
| Пожарный водоем по ул. Горская |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |
| Ручная очистка территории внутри ограждения | м2 | 30 |
| Заполнение водой | м3 | 100 |
| Летнее содержание: |  |  |
| Кошение травы | м2 | 100 |
| Заполнение водой | м3 | 100 |

Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, территория внутри ограждения должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части. Запрещается сдвигать снег или формировать кучи ближе 5 м к источникам противопожарного водоснабжения.

Летнее содержание:

Территория должна быть очищена от мусора.

Кошение травы производится после выдачи заказчиком задания. Высота травы не должна превышать 15 см после кошения, скошенная трава должна быть вывезена.