Приложение № 1

к Извещению от «12» декабря 2013г.

№ 0356300120313000096

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г.  для МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5»

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Тест-система ТироидИФА-ТТГ |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-15 мкМЕ/мл |
|  | 9 | Чувствительность | не более 0,05 мкМЕ/мл. |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 20 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 2 | 1 | Тест-система ТироидИФА-свободный Т4 |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-100 пмоль/л, |
|  | 9 | Чувствительность | не более 1 пмоль/л. |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 20 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 3 | 1 | Тест-система СтероидИФА-кортизол |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-2000 нмоль/л |
|  | 9 | Чувствительность | не более 10 нмоль/л. |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 12 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 4 | 1 | Тест-система СтероидИФА-ДГЭА-сульфат |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-10 мкг/мл |
|  | 9 | Чувствительность | не более 0,04 мкг/мл |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 6 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 5 | 1 | Тест-система ГонадотропинИФА-ЛГ |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-100 мМЕ/мл |
|  | 9 | Чувствительность | не более 0,25 мМЕ/мл. |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 24 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 6 | 1 | Тест-система ГонадотропинИФА-ФСГ |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-100 мМЕ/мл |
|  | 9 | Чувствительность | не более 0,25 мМЕ/мл. |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 24 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 7 | 1 | Тест-система ИФА-пролактин |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов | не менее 15 мин. |
|  | 7 | Термостатируемое шейкирование +37 для обеспечения точности результатов. | Соответствие |
|  | 8 | Диапазон определения концентраций | не уже 0-4500 мМЕ/л |
|  | 9 | Чувствительность | не более 50 мМЕ/л |
|  | 10 | Все реагенты жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений. | Соответствие |
|  | 11 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 12 | Срок годности набора | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, тест-систем | 24 |
|  | 14 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 8 | 1 | Набор реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека Аллерго-ИФА специфические IgE |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Метод анализа – двухстадийный «capture» вариант твердофазного иммунного анализа. | Соответствие |
|  | 7 | Время основной инкубации | не более 60 мин + 30 мин |
|  | 8 | Инкубация при температуре +37°С на термошейкере. | Соответствие |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций | не уже 0,15-100 МЕ/мл. |
|  | 10 | Чувствительность | не более 0,15 МЕ/мл. |
|  | 11 | Все реагенты должны быть в жидком виде и готовы к использованию. | Соответствие |
|  | 12 | Количество определений, включая контрольные образцы | 96 |
|  | 13 | Количество промывок не более 5 раз по 300 мкл + 5 раз по 300 мкл. | Соответствие |
|  | 14 | Срок годности набора | не менее 18 месяцев |
|  | 15 | Количество, наборов | 3 |
|  | 16 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
| 9 | 1 | Смесь аллергенов FX 105,FX 103,IX100,RX5 |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Область применения: лабораторная диагностика |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |
|  | 6 | Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме | соответствие |
|  | 7 | Выбор аллергенов для проведения анализа индивидуален для каждого пациента, в зависимости от потребностей (420 наименований) | соответствие |
|  | 8 | Все четыре аллергена готовы к использованию, разлиты в тубы | соответствие |
|  | 9 | Фасовка | 4 тубы по 3 мл |
|  | 10 | Количество постановок | не менее 25 постановок |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия сохраняется в течение всего срока годности | соответствие |
|  | 12 | Срок годности аллергенов | не менее 12 месяцев |
|  | 13 | Количество, наборов | 1 |
|  | 14 | Срок хранения после вскрытия в течение всего срока годности | соответствие |
|  | 15 | Остаточный срок годности | не менее 80 % от срока, указанного производителем |
|  |  | 1. ФОМС |  |
|  |  | 2. Поставка товара в 2014 году по потребности заказчика в течении 3 календарных дней. |  |
|  |  | 3. По адресу : ул. Советской Армии, кабинет № 10. |  |

Главная медицинская сестра МБУЗ ГДКП № 5:         Шаповалова Валентина Ивановна

227-46-00