Приложение № 1

к Извещению от «12» декабря 2013г.

№ 0356300120313000097

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г.  для МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5»

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Системный гемолизирующий раствор для анализатора Super GL |  |  |
|  | 4 | Количество, фл. | 6 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сенсор глюкозы для анализатора Super GL Easy на 4 мес. работы |  |  |
|  | 8 | Количество, набор | 5 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации |  |  |
|  | 7 | Объем флакона 4,5 мл | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка - термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность паспортных условий хранения не менее 24 ч | Указать |  |
|  | 10 | Аттестат на гематологический анализатор МЕК 6410 | Указать |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 12 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | # Электрофоретический буфер |  |  |
|  | 5 | Предназначен для электрофоретического фракционирования белков и липопротеидов сыворотки крови | Наличие |  |
|  | 6 | Буферный раствор не содержит барбитуратов и не является токсичным | Наличие |  |
|  | 7 | Реагент R1: (1х5 л) | Наличие |  |
|  | 8 | Бензоглицин | Наличие |  |
|  | 9 | Трис и гидроксид натрия | Наличие |  |
|  | 10 | Готовая жидкая форма | Наличие |  |
|  | 11 | Срок годности не менее 12 мес | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности вскрытого реагента не меняется | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, кан. | 5 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 3 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови |  |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, 1фл х 1л | Наличие |  |
|  | 6 | -концентрированный фосфатный буфер, 1фл х 10мл | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, фл. | 20 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, фл. | 15 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5 % |  |  |
|  | 4 | Для скрининга антител методом конглютинации с желатином | Наличие |  |
|  | 5 | 3 фл. х 10 мл | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | 1 фл. = ID-DiaCell I (ССWDee) 1 флакон по 10 мл 5 % суспензии стандартных эритроцитов | Наличие |  |
|  | 8 | 1 фл. = ID-DiaCell II (ccDEE) 1 флакон по 10 мл 5 % суспензии стандартных эритроцитов | Наличие |  |
|  | 9 | 1 фл. = ID-DiaCell III (ccddee) 1 флакон по 10 мл 5 % суспензии стандартных эритроцитов | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, наборов | 12 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (2×100 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 3,20 г/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 0,50 г/л | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8ºС) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора 18 мес. (2-8ºС) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим биуретовым методом |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (4×250 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 170 г/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 70 г/л | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 4 мес. (2-25°C) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 4 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий биреагент (2×200 мл, 2×50 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 600 Е/л | Наличие |  |
|  | 7 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 6 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом без пиридоксальфосфата, IFCC |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий биреагент (2×200 мл, 2×50 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 600 Е/л | Наличие |  |
|  | 7 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 6 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом, субстрат CNP-олигосахарид |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (4×50 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 3500 Е/л | Наличие |  |
|  | 7 | Нормальные значения: в сыворотке крови до 100 Е/л, в моче до 500 Е/л | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего реагента не менее 6 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 8 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Зейца |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий биреагент (2×80 мл, 2×20 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 340 Е/л | Наличие |  |
|  | 7 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 8 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации ЛВП-холестерина в сыворотке и плазме крови методом осаждения фосфорновольфрамовой кислотой с магнием хлористым |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (1×100 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 4,5 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 1,29 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 24 мес. (18-25°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности набора не менее 24 мес. (18-25°C) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 3 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (CHOD-PAP) |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (2×250 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 30 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 4,65 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности набора не менее 18 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 10 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (GPO-PAP) |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (2×50 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 13,7 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 2,29 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 12 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 8 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке, плазме крови и моче УФ-методом без депротеинизации |  |  |
|  | 5 | Форма выпуска: жидкий монореагент (1×200 мл) | Наличие |  |
|  | 6 | Линейность до 7,2 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 7 | Набор содержит калибратор 1,62 ммоль/л | Наличие |  |
|  | 8 | Дополнительных реагентов для осветления сыворотки не требуется, так как в состав набора входят вещества (АЛФ), устраняющие липемичность сыворотки | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 6 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 5 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу, кетоновые тела двух уровней концентрации (1 и 2) |  |  |
|  | 5 | Набор предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации компонентов мочи наиболее используемыми методами анализа в клини-кодиагностических лабораториях и научно-исследовательской практике | Наличие |  |
|  | 6 | Количество аттестованных показателей: глюкоза, белок, кетоновые тела, рН | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: 3×25 мл; 3×25 мл | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности после вскрытия флаконов не менее 3 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 9 | Срок годности набора не менее 24 мес. (2-8°C) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Билирубин общий и прямой |  |  |
|  | 5 | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Реагент 1: 1 x 100 мл | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент 2: 1 x 3 мл | Наличие |  |
|  | 9 | Реагент 3: 1 x 100 мл | Наличие |  |
|  | 10 | 1 x 1 мл стандарт | Наличие |  |
|  | 11 | Объем рабочего раствора 200 мл | Наличие |  |
|  | 12 | Линейность до 30 мг/дл | Наличие |  |
|  | 13 | 546 (540 – 560) нм | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 15 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Моноклон Анти-А |  |  |
|  | 5 | жидкий, готовый | Наличие |  |
|  | 6 | 1 х 10 мл (200 тестов) | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон Birma-1 (Анти-А) | Наличие |  |
|  | 8 | Для определения антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах | Наличие |  |
|  | 9 | Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 40 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Моноклон Анти-B |  |  |
|  | 5 | жидкий, готовый | Наличие |  |
|  | 6 | 1 х 10 мл (200 тестов) | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, мышиная, с высоким титром антител IgM, клон LB-2 (Анти-В) | Наличие |  |
|  | 8 | Для определения антигена В системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах | Наличие |  |
|  | 9 | Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 40 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Моноклон Анти-D |  |  |
|  | 5 | жидкий, готовый | Наличие |  |
|  | 6 | 1 х 10 мл (200 тестов) | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая тест-сыворотка моноклональная, человеческая, с высоким титром антител IgM, клон RUM-1 / Р3х61 (Анти-D) | Наличие |  |
|  | 8 | Для определения резус-принадлежности на на плоскости, в пробирке, в гелевых картах и микроплатах | Наличие |  |
|  | 9 | Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 40 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | А1-Лектиновый реагент |  |  |
|  | 5 | Жидкий готовый реагент для определения подгрупп А2 и А2В | Наличие |  |
|  | 6 | 1х5 мл (100 тестов) | Наличие |  |
|  | 7 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1) | Наличие |  |
|  | 8 | Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке | Наличие |  |
|  | 9 | Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 4 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Комплект полосок для автоматического измерения и контроля совместимости с анализаторами Клинитек для оценки по 11 показателям |  |  |
|  | 5 | Предназначены для определения содержания в моче глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса мочи, крови, рН, белков, уробилиногена, нитритов, аскорбиновой кислоты, лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 6 | От 1 до 11 параметров | Наличие |  |
|  | 7 | Все тест-полоски можно использовать для визуального тестирования путем сравнения с цветовой шкалой на контейнере с тест-полосками или использовать для проведения тестирования анализатор мочи семейства КЛИНИТЕК | Наличие |  |
|  | 8 | Принцип измерения: Сухая химия | Наличие |  |
|  | 9 | Комплект поставки: 100 шт/уп | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, упак. | 50 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Лизирующий реагент Хемолинак 3N МЕК-6801 для анализатора МЕК 6410 |  |  |
|  | 5 | Лизирующий дифференцирующий раствор бесцианидный для импедансного канала, аттестованный для выполнения 3-diff анализа | Наличие |  |
|  | 6 | Объём флакона 1 | Наличие |  |
|  | 7 | рН реагента, в пределах 7,0±0,2 | Наличие |  |
|  | 8 | Осмоляльность, в пределах 83±6 мОсм/кг | Наличие |  |
|  | 9 | кгЭлекропроводность, в пределах 7,97±0,30 мСим/см | Наличие |  |
|  | 10 | Фон по WBC, не более 0,2*109 л-1 | Наличие |  |
|  | 11 | Фон по HGB, не более 1 г/л | Наличие |  |
|  | 12 | Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл | Наличие |  |
|  | 13 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 5% | Наличие |  |
|  | 14 | Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности, не менее 2 лет | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, флак. | 9 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Очищающий реагент Клианак МЕК-5201 для анализатора МЕК 6410 |  |  |
|  | 5 | Объём флакона 5 л | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрация активных компонентов, не более: - Натрия хлорид 8 г/л - Калия хлорид 0,15 г/л - Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л - Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л - Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л - Неионный детергент 2 г/л - Метиленовый синий 30 г/л | Наличие |  |
|  | 7 | Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности, не менее 1 года | Наличие |  |
|  | 9 | Общий чистящий раствор, аттестованный для выполнения 3-diff анализа | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 9 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Очищающий реагент Клианак 3 МЕК-6201 для анализатора МЕК 6410 |  |  |
|  | 5 | Объём флакона 1 л | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6% | Наличие |  |
|  | 7 | Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности, не менее 1 года | Наличие |  |
|  | 9 | Чистящий раствор для лазерного канала, аттестованный для выполнения 3-diff анализа | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, флак. | 3 |  |

Главная медицинская сестра МБУЗ ГДКП № 5 :         Шаповалова Валентина Ивановна

227-46-00