Приложение № 1

к Извещению от «12» декабря 2013г.

№ 0356300120313000098

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку стерильных салфеток для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5 "

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Салфетка марлевая |  |  |
|  | 6 | Предназначена для остановки кровотечений и обработки ран | Наличие |  |
|  | 7 | Салфетка из перевязочной марли DIN 61630-VM или эквивалента | Наличие |  |
|  | 8 | Материал: Марля – 100% хлопок | Наличие |  |
|  | 9 | С подвернутыми обрезными кромками | Наличие |  |
|  | 10 | Вплетенная рентгеноконтрастная нить Telatrast или эквивалент | Указать |  |
|  | 11 | X-ray нить – Полипропилен с 60 % р-ром BaSO4 | Указать |  |
|  | 12 | Не менее 16 слоев | Указать |  |
|  | 13 | Не менее 17 нитей | Указать |  |
|  | 14 | Нестерильная | Наличие |  |
|  | 15 | С возможностью стерилизации | Наличие |  |
|  | 16 | Упакованы в бумажные пакеты и в картон | Наличие |  |
|  | 17 | В упаковке 100 шт. | Наличие |  |
|  | 18 | Размер в сложенном состоянии 5 ± 0,3 х 5 ± 0,3 см | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, упак. | 60 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Салфетка марлевая стерильная |  |  |
|  | 6 | Салфетка из нетканого материала марлевой структуры | Наличие |  |
|  | 7 | Обладает повышенной впитывающей способностью за счет двух дополнительных прокладок | Наличие |  |
|  | 8 | Без связующих веществ и оптических отбеливателей | Наличие |  |
|  | 9 | Многослойная: сложение не менее 4-х слоев | Указать |  |
|  | 10 | Нетканый материал: из вискозного волокна (не менее 70%) и полиэфира | Наличие |  |
|  | 11 | Основной вес: не менее 40 г/м² | Указать |  |
|  | 12 | Влагопоглощающая способность: не менее 11 г/г. | Указать |  |
|  | 13 | Стерильно | Наличие |  |
|  | 14 | В упаковке 25 попарно герметично запаенных | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 16 | Размер в сложенном состоянии 5 ± 0,3 х 5 ± 0,3 см | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, упак. | 5 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Салфетка марлевая стерильная |  |  |
|  | 6 | Отбеленная впитывающая хлопчатобумажная марлевая салфетка для общей обработки ран | Наличие |  |
|  | 7 | Многослойная | Наличие |  |
|  | 8 | Сложение не менее 7 слоев и не более 9 слоев | Указать |  |
|  | 9 | Кромки салфетки подвернуты внутрь, чтобы края не осыпались | Наличие |  |
|  | 10 | Материал: 100% хлопок, отбеленный | Наличие |  |
|  | 11 | Плотность плетения не менее 16-18 нитей на 1 см2 | Указать |  |
|  | 12 | Плетение: простая сетка 1/1 | Наличие |  |
|  | 13 | Время впитывания: не более 10 сек | Указать |  |
|  | 14 | Прочность на разрыв сухой: основы - мин. 50 Н (Ньютон)/50 мм плетения - мин. 30 Н (Ньютон)/50 мм | Наличие |  |
|  | 15 | Стерильно | Наличие |  |
|  | 16 | Размер в сложенном состоянии 5 ± 0,3 х 5 ± 0,3 см | Наличие |  |
|  | 17 | Количество в упаковке 3 шт. | Указать |  |
|  | 18 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 19 | Количество, упак. | 5000 |  |
| 4 | 1 | Салфетка марлевая медицинская |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Размер в сложенном состоянии 5 ± 0,3 х 5 ± 0,3 см | Указать |  |
|  | 7 | Стерильно | Наличие |  |
|  | 8 | Многослойная | Наличие |  |
|  | 9 | Плотность марли не менее 36г/м2 | Указать |  |
|  | 10 | Сложение не менее 12 слоев | Указать |  |
|  | 11 | При складывании салфеток их продольные и поперечные края загнуты внутрь так, чтобы исключить возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 13 | Каждая салфетка в индивидуальной упаковке | Указать |  |
|  | 14 | Количество, упак. | 90000 |  |
| 5 | 1 | Салфетка марлевая медицинская |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Размер в сложенном состоянии 5 ± 0,3 х 5 ± 0,3 см | Указать |  |
|  | 7 | Стерильно | Наличие |  |
|  | 8 | Многослойная | Наличие |  |
|  | 9 | Плотность марли не менее 36г/м2 | Указать |  |
|  | 10 | Сложение не менее 12 слоев | Указать |  |
|  | 11 | При складывании салфеток их продольные и поперечные края загнуты внутрь так, чтобы исключить возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны | Наличие |  |
|  | 12 | Срок годности не менее 5 лет | Указать |  |
|  | 13 | Каждая салфетка в индивидуальной упаковке | Указать |  |
|  | 14 | Упаковка 10 штук | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, упак. | 4000 |  |
| 6 | 1 | Салфетка антисептическая спиртовая |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 6 | Предназначена для дезинфекционной обработки кожи, обработки инъекционного поля | Наличие |  |
|  | 7 | Стерильная | Наличие |  |
|  | 8 | Материал нетканый типа «Спанлейс» или эквивалент | Указать |  |
|  | 9 | Плотность не менее 40г/м2 | Указать |  |
|  | 10 | Салфетка пропитана 70% раствором этилового спирта высшей очистки не менее 1,1 г. | Указать |  |
|  | 11 | Размером не менее 60х100 мм, №1 | Указать |  |
|  | 12 | Герметично упакована в индивидуальную упаковку из комбинированного материала | Наличие |  |
|  | 13 | Вскрытие упаковки не требует ножниц | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности не менее 60 месяцев | Указать |  |
|  | 15 | Инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 16 | Количество в кор/блоке, 400/2000 шт. | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности на поставляемую продукцию на момент поставки не менее 90% | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 150000 |  |
| 7 | Остаточный срок годности поставляемых товаров не менее 90 % от срока , указанного производителем. |  |  |  |

Главная медицинская сестра МБУЗ ГДКП № 5 :  Шаповалова Валентина Ивановна

227-46-00