УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «ГДКП № 5»

_______________ / Кабанова Н.К.

«10» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку  реактивы и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Место нахождения |  |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  |  |  | permgdkp5@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | (342) 221-58-68 |
| Контактное лицо |  |  |  | Главная мед.сестра - Шаповалова Валентина Ивановна, тел. 227-46-00 По вопросам проведения процедуры: Начальник ОЗ и ДО – Бакланова Анна Васильевна, т. 221-58-68 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  |  | Поставка реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  | 499 271,33 (Четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят один) рубль 33 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении №3 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Количества поставляемого товара указано в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | МБУЗ «ГДКП № 5» Поликлиника № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,10 каб. 10. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Срок поставки товара – с момента заключения договора до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней. Поставщик представляет Заказчику после поставки Товара для подписания товарно-транспортную накладную, которую подписывают уполномоченные представители Сторон. Приемка по количеству и качеству поставляемого Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента поставки Товара. Поставка Товара производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, по месту нахождения Заказчика: 614066, Пермский край, г.Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб. 10. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара. В случае если во время приемки Товара Заказчиком будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству или ассортименту в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика, направить Поставщику письменный отказ от подписания товарно-транспортной накладной с изложением причин не подписания. Транспортные расходы по возврату некачественных единиц Товара и замене некачественного Товара, а также транспортные расходы по доставке Товара несет Поставщик. Поставщик обязан обеспечить надлежащую маркировку и упаковку Товара, которые позволят точно идентифицировать все единицы Товара и будут обеспечивать его сохранность при отгрузке и транспортировке всеми видами транспорта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара; - счёта-фактуры на поставленный товар (счет); - акта сдачи-приемки товара Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Средства обязательного медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  |  | Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами, включает все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  |  |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |  |  |
|  | Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |  |
|  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 19.12.2013 17-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 20.12.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | - 23.12.2013 время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Заключение контракта |  |  |  |  |
| - Срок заключения договора |  |  |  | - Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| Порядок заключения контракта |  |  |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - VIII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |  |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 06920002705). ИНН; 5905253670. КПП; 590501001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________20__г. № _____________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

На поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 8 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |  |
|  | 9 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |  |
|  | 10 | -йодид калия, мг | 0,3 |  |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 13 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 14 | -второе поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 15 | -третье поле, мг/дл | 250,0 |  |
|  | 16 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 |  |
|  | 17 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 |  |
|  | 18 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 |  |
|  | 19 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 20 | Количество, упак. | 10 |  |
| 2 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |  |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 5,0 |  |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 10,0 |  |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 |  |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 17 | Количество, упак. | 3 |  |
| 3 | 1 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -АПТВ-Эл-реагент (раствор содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 2 х 5,0 |  |
|  | 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 |  |
|  | 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие |  |
|  | 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени с | от 20,0 до 250,0 |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 4 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для исследования ХIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза |  |  |
|  | 5 | Количество определений в наборе | не менее 400 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - суспензия каолина (концентрированная 10:1, 0,5%), фл х мл | не менее 1 х 10,0 |  |
|  | 8 | - хлорид кальция (концентрированный 20:1 раствор, 5,54%), фл х мл | не менее 1 х 10,0 |  |
|  | 9 | - буфер ТРИС-HCL (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | не менее 1 х 10,0 |  |
|  | 10 | -уксусная кислота (10% раствор), фл х мл | не менее 1 х 10,0 |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, упак. | 1 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Коллаген-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл. х мг | 1 х 120 |  |
|  | 7 | -растворитель для коллагена, фл. х мл | 1 х 6,5 |  |
|  | 8 | Количество анализов в наборе | не менее 120 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , недель | не менее 3 |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 4 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Адреналин-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - адреналин, фл. | 1 |  |
|  | 7 | -растворитель для адреналина, фл. х мл | 1 х 8,5 |  |
|  | 8 | Количество анализов в наборе | не менее 1000 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 1 |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 4 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | АДФ-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль), фл. х мг | 2 х 2 |  |
|  | 7 | -растворитель для АДФ, фл. х мл | 2 х 2,5 |  |
|  | 8 | Количество анализов в наборе | не менее 1000 |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 2 |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 4 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | не менее 8 х 40 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | не менее 8 х 10 |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1,25 |  |
|  | 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0,625 |  |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 50 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | не менее от 0 до 700 |  |
|  | 21 | Количество, упак. | 15 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 12 | -гидроксид натрия (1,6 моль/л), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 14 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1150 |  |
|  | 15 | Линейность в моче в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 44200 |  |
|  | 16 | Количество, упак. | 6 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче |  |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2...8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15...25 С0, дней | 14 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 30 |  |
|  | 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50,0 |  |
|  | 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,30 |  |
|  | 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4,00 |  |
|  | 18 | -уриказа, Е/л | 200 |  |
|  | 19 | -пероксидаза, Е/л | 1000 |  |
|  | 20 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476,0 |  |
|  | 22 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 1190 |  |
|  | 23 | Количество, упак. | 2 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови |  |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 12 | Состав реагента ХЗБ: |  |  |
|  | 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,20 |  |
|  | 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,60 |  |
|  | 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45,00 |  |
|  | 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,90 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90 |  |
|  | 21 | Количество, упак. | 8 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 2 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче |  |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 11 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 12 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 13 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50 |  |
|  | 14 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13 |  |
|  | 15 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0,09 |  |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 17 | -активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1,03 |  |
|  | 20 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05 |  |
|  | 22 | Количество, упак. | 4 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 16 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120,0 |  |
|  | 18 | -АДФ, ммоль/л | 750,00 |  |
|  | 19 | -уреаза, КЕд/л | не менее 40 |  |
|  | 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0,4 |  |
|  | 21 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |  |
|  | 23 | -NADH, ммоль/л | 1,2 |  |
|  | 24 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 25 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |  |
|  | 26 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 50 |  |
|  | 27 | Количество, упак. | 4 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |  |
|  | 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 14 | -антикоагулянт, таб. | 10 |  |
|  | 15 | Состав буфера-субстрата: |  |  |
|  | 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50,0 |  |
|  | 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |  |
|  | 19 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |  |
|  | 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |  |
|  | 22 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |
|  | 24 | Состав антикоагулянта: |  |  |
|  | 25 | -натрия хлорид, г/л | 9 |  |
|  | 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |  |
|  | 27 | Количество, упак. | 4 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тимоловая проба |  |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 20 |  |
|  | 6 | -барий хлористый, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 7 | -серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 8 | Линейность в диапазоне, ед.S-H | от 1 до 20 |  |
|  | 9 | Количество, наборов | 4 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов |  |  |
|  | 4 | Диаметр диска мембран, мм | не более 25 |  |
|  | 5 | Толщина мембран, мкм | не более 180 |  |
|  | 6 | Средний размер пор, мкм | не более 0,22 |  |
|  | 7 | Количество, упак. | 500 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент желтого цвета, тестов | 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолином-О, % | 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | 200 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | 2 |  |
|  | 14 | Количество, упак. | 8 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови |  |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета, тестов | Не менее 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека, % | 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | 12 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | Не более 2 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 4 |  |
| 20 | 1 | Полное торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Бромтимоловый синий |  |  |
|  | 4 | Количество, кг | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов |  |  |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий, фл х мл | не менее 1 х 50 |  |
|  | 8 | Количество, флак. | 4 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) |  |  |
|  | 5 | Количество анализов | не менее 1200 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 4 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный |  |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 1,4 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Натрий азотнокислый |  |  |
|  | 4 | Квалификация | «Технический» |  |
|  | 5 | Фасовка, упак.х кг. | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 2 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Красящий раствор Ponceau S для белков и гемоглобинов |  |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 14 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 15 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 16 | Состав буфера: |  |  |
|  | 17 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |  |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 19 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 20 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14 |  |
|  | 21 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 40,0 |  |
|  | 23 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 24 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |  |
|  | 25 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 26 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 13 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Изотонический разбавитель Изотонак 3 МЕК-6401 для анализатора МЕК 6410 |  |  |
|  | 5 | Диатонический дифференцирующий раствор, аттестованный для выполнения 3-diff анализа | Наличие |  |
|  | 6 | Объём флакона 20 л | Наличие |  |
|  | 7 | рН реагента, в пределах 7,0±0,2 | Наличие |  |
|  | 8 | Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг | Наличие |  |
|  | 9 | Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см | Наличие |  |
|  | 10 | Фон по PLT, не более 10*109 л-1 | Наличие |  |
|  | 11 | Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 | Наличие |  |
|  | 12 | Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл | Наличие |  |
|  | 13 | Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% | Наличие |  |
|  | 14 | Концентрация буферных веществ, не более 0,1% | Наличие |  |
|  | 15 | Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость | Наличие |  |
|  | 16 | Срок годности, не менее 2 лет | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, флак. | 30 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |  |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |  |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 14 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 |  |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |  |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л | 120 |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |  |
|  | 22 | Количество | 20 |  |
|  | Остаточный срок годности поставляемых реактивов не менее 90 % от срока , указанного производителем. |  |  |  |

- Поставка товара в 2014 году по требованию заказчика в течение 2 (двух) календарных дней.

- Адрес доставки: г. Пермь ул. Советской Армии 10, каб. 10.

Главная медицинская сестра                                                     Шаповалова Валентина Ивановна

227-46-00

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №______

на поставку  реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г.

для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

г.Пермь                                                                                                                         «____» _____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Кабановой Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании решения ________________ от "__" ______ 2013 г. (протокол № ________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом поставки по настоящему договору являются поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемые в дальнейшем Товар, согласно «Перечню поставляемых товаров и цен», определенным в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик – принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком  в ходе  исполнения договора вправе изменить количество предусмотренного договором  товара не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительном  товаре, не предусмотренного договором, но связанного с  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части товара. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанного дополнительного товара или объему указанной части товара, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товаре заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара, подлежащего поставке, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего договора и составляет___________ (______________) рублей.

2.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами, включает все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и указанных в п.1.3., 2.5. настоящего договора.

2.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.6. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар (счет);

- акта сдачи-приемки товара.

- Порядок приемки, качество Продукции

  - Передача и приемка Товара осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

Поставщик представляет Заказчику после поставки Товара для подписания товарно-транспортную накладную, которую подписывают уполномоченные представители Сторон.

Приемка по количеству и качеству поставляемого Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента поставки Товара.

  - Поставка Товара производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, по месту нахождения Заказчика: 614066, Пермский край, г.Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб. 10. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

  - В случае если во время приемки Товара Заказчиком будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству или ассортименту в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика, направить Поставщику письменный отказ от подписания товарно-транспортной накладной с изложением причин не подписания.

  - Транспортные расходы по возврату некачественных единиц Товара и замене некачественного Товара, а также транспортные расходы по доставке Товара несет Поставщик.

  - Поставщик обязан обеспечить надлежащую маркировку и упаковку Товара, которые позволят точно идентифицировать все единицы Товара и будут обеспечивать его сохранность при отгрузке и транспортировке всеми видами транспорта.

4 Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Представить Заказчику всю необходимую документацию на поставленный Товар:

- расчетно-платежные документы;

- товарно-транспортные накладные;

- надлежащие заверенные сертификаты (декларации) качества.

4.1.3. Качество и безопасность Товара должны соответствовать государственным стандартам и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, действительными на территории РФ. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству согласно действующему законодательству и несет все расходы по замене Товара ненадлежащего качества. Остаточный срок годности на момент поставки Товара – не менее 90% основного срока годности установленного производителем.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% стоимости, непоставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Договору.

5.3. За поставку Товара ненадлежащего качества (или не соответствующего спецификации), т.е. с нарушением требований к качеству, установленных п. 2.1 настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

5.4. В случае просрочки исполнения Плательщиком обязательств по оплате Товара предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует в части поставки товара с 01.01.2014г до 31.12.2014г., а в части оплаты Товара до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. Рассмотрение споров

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

8.2. Все споры, разногласия или требования, не урегулированные путем переговоров, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. Расторжение договора

9.1 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- спецификация (приложение № 1).

11. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» (МБУЗ «ГДКП № 5) 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, тел. 228-09-51 ИНН/КПП 5905253670/590501001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 11920002705) р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 ПОСТАВЩИК – ______________ Адрес: ____________, тел./факс ________________ ИНН Банковские реквизиты: ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ______________/Кабанова Н.К./ ________________/____________________ / (м.п.) (м.п.) М.П.

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

бюджетного учреждения

№ _____________

от «___»_____________ 2013 года

# Спецификация

Поставка тест- полосок, реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Место поставки: г. Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб.10

Срок поставки – с 01.01.2014г по 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней.

Заказчик:                                                                                                                    Поставщик:

Главный врач

_________________ /Н.К. Кабанова/                                   _________________ /_____________/

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены Договора

Начальная (максимальная) цена по открытому аукциону в электронной форме на поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника № 5" сформирована на основании полученных коммерческих предложений. В результате МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» получены коммерческие предложения от трех поставщиков:

Цены, предложенные поставщиками:

| № п/п | Наименование | Коммерческое предложение Поставшика № 1 №0512/1 от 05.12.13г. | Коммерческое предложение Поставщик № 2 №131205 от 05.12.13г | Коммерческое предложение Поставщик № 3 №513 от 05.12.13г. | Средняя цена, руб. | Н(М)ЦК. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактивы и реагенты | 498 750,00 | 499 505,00 | 499 559,00 | (498 750,00+ 499 505,00+ 499 559,00)/3= 499 271,33 | 499 271,33 |
| Итого Н(М)ЦК: |  |  |  |  |  | 499 271,33 |

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составит 499 271,33 (Четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят один) рубль 33 копеек.