Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «12» декабря 2013 года № 39

Техническое задание

на оказание услуг по метрологическому обслуживанию: поверка и метрологический контроль состояния средств измерения и изделий медицинской техники, имеющих метрологические характеристики  для  МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках, установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка средств измерений, вид измерений - механический | Наличие |  |
| 1.1. | Дозатор пипеточный одноканальный | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 53 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.2. | Динамометр кистевой | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 2 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.3. | Гири 4 разряда | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 16 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.4. | Весы медицинские РП-150 МГ (рычажные) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 15 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.5. | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 21 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.6. | ### Весы торсионные ВТ-500 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.7. | ### Весы ВСМ-20 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.8. | Весы лабораторные электронные Explorer | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.9. | Ростомер медицинский | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 38 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.10. | Секундомер механический СОСпр (60 мин) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 6 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 1.11. | Секундомер механический СОСпр (30 мин) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 12 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 2 | Поверка средств измерений, вид измерений - радиоизмерения | ## Наличие |  |
| 2.1. | Электрокардиографы: ЭК1Т, ЭК3Т, ЭК6Т | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 13 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 2.2. | Мониторы носимые ЭКГ холтеровские компьютезированные | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 3 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3 | Поверка средств измерений, вид измерений - теплотехнический | ## Наличие |  |
| 3.1. | Термометр складской ТС-7 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 51 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.2. | Термометр СП-83 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 8 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.3. | Спирометр Спироспектр | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.4. | Манометр электроконтактный ДМ | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 5 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.5. | Манометр технический (КТ 1,5-4) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 2 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.6. | Мановакуумметр МВТ | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 4 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.7. | Гигрометр ВИТ-1 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 24 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.8. | Аппарат Амплипульс-4 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.9. | Оксиметры пульсовые | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 3.10. | Тонометр | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 170 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4. | Поверка средств измерений, вид измерений - электроизмерения | ## Наличие |  |
| 4.1. | Гальванизатор (амперметр щитовой) ПОТОК-1 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 13 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4.2. | Поверка средств измерений, вид измерений - геометрический | ## Наличие |  |
| 4.3. | Линейки скиаскопические 1/2 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 8 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4.4. | Оправа пробная универсальная ОПУ-01 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 5 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4.5. | Периметр настольный | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 2 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4.6. | Набор пробных очковых линз | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 3 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 4.7. | Линейка для измерения расстояния между зрачками | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5 | Поверка средств измерений, вид измерений - физико-химический | ## Наличие |  |
| 5.1. | Анализатор электролитов и газа крови (ионоселективный) EasyLite (только на предприятии) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.2. | Анализатор показателей гемостаза (коагулометр) АПГ2-02-П | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.3. | Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL (только на предприятии) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.4. | Анализатор биохимический Humalyzer Primus(только на предприятии) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.5. | Анализатор гематологический Coulter мод. AC*Tdif (только на предприятии) | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.6. | Гемоглобиномер АГФ-03-1 Минигем 540 | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.7. | Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-«НПП-ТМ»-«БЕЛУР» | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 1 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.8. | Фотометр биохимический полуавтоматический CLIMA | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 4 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.9. | Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 3 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.10. | Фотометр биохимический специализированный ФБС-01-2-«Микролаб 540» | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 2 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
| 5.12. | Экспресс-анализатор крови биохимический портативный Cardio Chek | ## Наличие |  |
|  | Место проведения поверки | ## г. Пермь |  |
|  | Кол-во, шт. | ## 2 |  |
|  | Цена за ед., руб. | ## Указать |  |
|  | Общая сумма, руб. | ## Указать |  |
|  | Метрологические характеристики |  |  |
|  | Класс точности, погрешности | ## Согласно ТУ |  |
|  | Предел (диапазон) измерения | ## Согласно ТУ |  |
|  | Сфера ГМК | ## Здравоохранение |  |
|  | Итого | ## Указать |  |

Основные требования:

Наличие у Участника размещения заказа разрешительных документов: аттестата аккредитации на поверку средств измерения в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,

Наличие аттестата аккредитации на проведение метрологического обслуживания изделий медицинской техники.

По окончании оказания услуг Участником размещения заказа выдаются Заказчику:

акт выполненных услуг и свидетельства о поверке средств измерений или сертификаты о метрологическом контроле состояния, в соответствии с видом проведенных работ.

Участник размещения заказа гарантирует соответствие качества выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам и нормам, действующих в Российской Федерации.