Приложение № 2 ТЗ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в помещениях общественных центров

администрации Дзержинского района города Перми.

1. Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт, устранение неисправностей в системах видеонаблюдения в помещениях общественных центров Дзержинского района города Перми.

2. Место оказания услуг:

- Общественный центр микрорайона Парковый, расположенный по адресу:

г. Пермь, ул.Подлесная, 17, общей площадью – 177,6 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Светлый, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 19, общей площадью – 343,6 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Заречный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 62, общей площадью – 104,2 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Комсомольский, расположенный по адресу: г. Пермь, ул.Ветлужская, 34, общей площадью – 176,1 кв.м.

- Общественный центр микрорайона Центральный, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д.37, общей площадью – 105,8кв.м.

3. Цели оказания услуги: поддержание установок системы видеонаблюдения в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

4. Объем оказываемых услуг:

-контроль технического состояния системы видеонаблюдения;

- проверка соответствия системы видеонаблюдения;

- ликвидация последствий воздействия на системы видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение предельного состояния системы видеонаблюдения при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем видеонаблюдения и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания систем видеонаблюдения

5 Необходимые условия для оказания услуги:

Исполнитель обязан иметь:

- достаточное количество аттестованных специалистов для производства работ;

- оказание услуги предоставляется на установленном в общественных центрах оборудовании.

6. Общие требования к оказанию услуги:

6.1. Аварийное восстановление работоспособности оборудования системы видеонаблюдения необходимо произвести в течение    4-х часов с момента получения Исполнителем заявки Заказчика о наличии неисправности.

6.2. Работы выполняются в условиях действующих общественных центров, без прекращения работы центров.

6.3. Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка общественных центров – является обязательным условием.

6.4. Исполнитель на момент подписания контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг  на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

6.5. Исполнитель обязан выполнить перечень оказываемых услуг с периодичностью оказания услуги согласно данному муниципальному контракту.

7. Требования к качеству работ (оказанию услуг): Квалификация специалистов организации должна быть подтверждена квалификационными удостоверениями.

8. Требования к безопасности выполнения работ оказанию услуг: все работы проводить в соответствии с требованиями СНиП  по охране труда, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все работники Исполнителя должны быть проинструктированы по ТБ, ПБ и ЭБ, и иметь соответствующие удостоверения, спецодежду, средства защиты и исправный инструмент.

9. Порядок приемки и сдачи результатов услуг: приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанной услуги.

Заказчик                                                                                               Исполнитель

Глава администрации

Дзержинского района

_______________ И.А.Субботин                                             ______________________