Приложение №1

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

| № п/п | Название товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь на тканевой основе 2*500 | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств, на хлопчатобумажной основе для нормального типа кожи | Штук | 96 |
| 2 | Лейкопластырь на нетканой основе 2*500 | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств., на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности | Штук | 72 |
| 3 | Лейкопластырь на нетканой основе 5*500 | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный для фиксации повязок и мед. устройств., на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности | Штук | 48 |
| 4 | Лейкопластырь на шелковой основе 2*500 | Лейкопластырь рулонный на катушке адгезивный, на шелковой основе для улучшенной фиксации повязок и мед. устройств, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, с зигзагообразным краем для легкого разрыва в поперечном направлении | Штук | 24 |
| 5 | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные 6,4x102 | Адгезивные стерильные пластыри для бесшовного сведения краев ран и хирургических разрезов, на тканевой основе для улучшенной фиксации и сведения краев ран, с применением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, телесного цвета для эстетичного внешнего вида | Штук | 300 |
| 6 | Пластыри для бесшовного сведения краев ран на тканевой основе телесного цвета, стерильные 6,4x76 | Адгезивные стерильные пластыри для бесшовного сведения краев ран и хирургических разрезов, на тканевой основе для улучшенной фиксации и сведения краев ран, с применением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, телесного цвета для эстетичного внешнего вида | Штук | 300 |
| 7 | Липидоколлоидная бактерицидная стерильная повязка 15*100 | Липидоколлоидная бактерицидная повязка для местного лечения острых и хронических ран со слабым и умеренным экссудированием, в т.ч инфицированных ран и ран с риском развития вторичной инфекции с содержанием ионов серебра (не менее 0,5%, не менее 0,007мг/см2) , на полиэстерной основе без риска разволокнения при удалении, с применением гидроколлоидных частиц (когезионная способность геля =>90%) для обеспечения влажной среды заживления, неадгезивная мелкоячеистая основа (размер ячейки полиэстерной сетки=< 1мм x 1мм) и с содержанием частиц парафина и когезивных полимеров для обеспечения атравматичности (сила адгезии <=0,01Н/25мм), гипоаллергенная рН 7 +-0,5 | Штук | 10 |
| 8 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе 6*1000 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности | Штук | 200 |
| 9 | Повязка мазевая на сетчатой синтетической основе с повидон-йодом, стерильная 7,5*10 | Мазевая повязка с повидон-йодом бактерицидная стерильная для местного лечения острых (ожоги) и хронических ран с риском инфицирования концентрация мази повидон-йод в повязке: не менее 0,9-1,2%, на тканевой вискозной основе без риска разволокнения повязки при удалении, сетчатая основа для предотвращения окклюзии раны, мелкоячеистая структура (размер ячейки: не более 0,8 - 1,0мм х 0,8 - 1,0мм) для обеспечения атравматичности, неадгезивная | Штук | 200 |
| 10 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе 7*5 | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны | Штук | 500 |
| 11 | Повязка послеоперационная, стерильная с сорбционной подушечкой на нетканой основе 15*8 | Адгезивная стерильная повязка с сорбционной подушечкой для послеоперационной обработки и ухода за ранами и незначительными повреждениями кожи, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны | Штук | 300 |
| 12 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебряной подушечкой на нетканой основе 8,25*6 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см2+-20% для предотвращения риска инфицирования раны | Штук | 300 |
| 13 | Повязка стерильная, бактерицидная с абсорбирующей серебряной подушечкой на нетканой основе 8,25*10 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, на нетканой основе для повышенной воздухо- и влагопроницаемости, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07 мг/см2+-20% для предотвращения риска инфицирования раны | Штук | 300 |
| 14 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой 10*15 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки | Штук | 500 |
| 15 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной (PU) основе с серебряной абсорбирующей подушечкой 10*20 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , на полимерной влагостойкой основе для возможности принимать водные процедуры, с нанесением акрилатного клея для обеспечения гипоаллергенности, подушечка из вискозы для абсорбции экссудата, полиэтиленовая сетка подушечки обеспечивает атравматичность раны, содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке в концентрации 270+-20% РРМ для предотвращения риска инфицирования раны, прозрачная для контроля состояния раны и отделяемого, система наложения с помощью рамки для удобства наложения повязки | Штук | 500 |

Источник финансирования: За счет средств, обязательного медицинского страхования,  субсидии на выполнение муниципального задания, и иной приносящей доход деятельности

Адрес поставки: 614070, Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, 57 «А»

Срок поставки товаров:  с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.,  равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней с 09.01.2014г., последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.