Приложение №1

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

| № п/п | Название товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская фас по 5м (плот.36) | Ширина ткани, см - 90,0 ± 1,5; длина куска 5,00 ±0,2 м, поверхностная плотность, г/м2 не менее- 36; число нитей на 10 см: основы 116,0 ±4; утка 76±2; разрывная нагрузка полоски 50 х 200мм, кгс: основы, не менее - 7,5; утка, не менее - 3,5; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; время определения содержания окисляемых веществ мин. не менее 5 , содержание аппретирующих веществ не допускается, смачиваемость, с, для х/б не более - 10, для смеш. не более 6; каппилярность, см/ч. не менее - 10; влажность, % - 5,0-8,5; зольность, % не более - 0,3; белизна, % не менее - 80. | Штук | 720 |
| 2 | Марля медицинская фас по 10м (плот.36) | Ширина ткани, см - 90,0 ± 1,5; длина куска 10,00 ±0,2, поверхностная плотность, г/м2 не менее- 36; число нитей на 10 см: основы 116,0 ±4; утка 76±2; разрывная нагрузка полоски 50 х 200мм, кгс: основы, не менее - 7,5; утка, не менее - 3,5; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; время определения содержания окисляемых веществ мин. не менее 5 , содержание аппретирующих веществ не допускается, смачиваемость, с, для х/б не более - 10, для смеш. не более 6; каппилярность, см/ч. не менее - 10; влажность, % - 5,0-8,5; зольность, % не более - 0,3; белизна, % не менее - 80. | Штук | 360 |
| 3 | Бинт нестерильный 5*10(1) | Бинт нестерильный, длина, м - 5,0±0,2; ширина, см - 10,0±0,5; поверхностная плотность, г/м2 не менее - 36; толщина скатки, мм не более - 16, число нитей на 10 см2: основы 116,0 ±4; утка 76±2; степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9. | Штук | 1000 |
| 4 | Бинт нестерильный 7*14(1) | Бинт нестерильный, длина, м - 7,0+-0,3; ширина, см - 14,0+-0,5; толщина скатки, мм не более - 20, поверхностная плотность, г/м2 не менее - 36; степень белизны, % не менее - 80; число нитей на 10 см2: основы 116,0 ±4; утка 76±2; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9. | Штук | 800 |
| 5 | Бинт стерильный 5*10(2) (750) | Бинт стерильный, длина, м 5,0 ± 0,2, ширина, см 10,0± 0,5, поверхностная плотность г/м2 не менее - 32, толщина скатки, мм не более - 16, степень белизны, % не менее - 70; капиллярность, см/ч не менее - 6,5; разрывная нагрузка, кгс не менее - 8, стерильность 5 лет | Штук | 120 |
| 6 | Бинт стерильный 7*14(2) | Бинт стерильный, длина, м 7,0 ± 0,2, ширина, см 14,0± 0,5, поверхностная плотность г/м2 не менее - 32, толщина скатки, мм не более - 20, степень белизны, % не менее - 70; капиллярность, см/ч не менее - 6,5; разрывная нагрузка, кгс не менее - 8, стерильность 5 лет. | Штук | 120 |
| 7 | Вата хирургическая"Емельяновская" стерильная фас.250гр. (28) | Вата хирургическая, стерильная, массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; скорость смачивания, сек, не более - 30; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06;реакция водной вытяжки - нейтральная; степень белизны % не менее: для стерильной ваты - 56,0; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Упаковка 250 гр. | Упак. | 150 |
| 8 | Вата хирургическая"Емельяновская" фас.250гр. (60) | Вата хирургическая, нестерильная, массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; скорость смачивания, сек, не более - 30; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Упаковка 250 гр. | Упак. | 500 |

Источник финансирования: За счет средств, обязательного медицинского страхования,  субсидии на выполнение муниципального задания, и иной приносящей доход деятельности

Адрес поставки: 614070, Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, 57 «А»

Срок поставки товаров:  с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.,  равными партиями 1 раз в месяц по заявке Заказчика. Первая поставка в течение 3(Трех) рабочих дней с 09.01.2014г., последующие – не позднее 5-го числа текущего месяца. Возможность экстренной доставки товара в течение 24 часов с момента требования. Время поставки: не позднее 15.00 часов местного времени. Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.