| № п.п. | Технические характеристики | Параметры | Предлагаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционное кресло хирурга |  |  |  |
| 1 | Производитель | Указать |  |
| 2 | Страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Спинка, не менее | 350х300 мм |  |
| 5 | Угол наклона спинки, не менее | -10° / +18º |  |
| 6 | Регулировка высоты спинки, не менее | 40 – 160 мм |  |
| 7 | Сиденье, не менее | 420х460 мм |  |
| 8 | Угол наклона сиденья, не менее | -14° / +3º |  |
| 9 | Перемещение сиденья вверх/вниз, не менее | 560 – 700 мм |  |
| 10 | Подлокотники, не менее | 130х360 мм |  |
| 11 | Регулировка подлокотников | вверх/вниз, вперед/назад, в горизонтальной плоскости, наклон |  |
| 12 | Пятиколесное основание | Наличие |  |
| 13 | Управление вертикальным перемещением | Ножное |  |
| 14 | Механизм вертикального перемещения | Пневматический |  |
| 15 | Вес, не более | 19 кг |  |
| 16 | Безопасная рабочая грузоподъемность, не менее | 120 кг |  |
| 17 | Материал обивки | Поливинилхлорид |  |
| 18 | Гарантия, не менее | 12 месяцев |  |
| 19 | Количество | 2 штуки |  |
| Светильник передвижной одноблочный |  |  |  |
| 1 | Производитель | Указать |  |
| 2 | Страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии, зарегистрированная Органом по сертификации. | Наличие |  |
| 6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Светильник предназначен для освещения операционного поля при диагностических исследованиях, перевязках, при хирургических операциях малой сложности, гинекологических манипуляциях и др. | Наличие |  |
| 8 | Соответствия стандартам (по сертификату): | ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4), ГОСТ Р 50267.41-2001, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ 26368-90. |  |
| 9 | Количество блоков светильника | 1 |  |
|  | Конструкция светильника должна состоять из: |  |  |
| 10 | Мобильного пятилучевого основания с блоком питания | Наличие |  |
| 11 | Колесных опор на каждом луче основания, в том числе одной тормозной колесной опорой | Наличие |  |
| 12 | Вертикальной стойки | Наличие |  |
| 13 | Горизонтального рычага с демпфером | Наличие |  |
|  | Блока освещения | Наличие |  |
| 14 | Одной дуги крепления блока освещения к горизонтальному рычагу. | Наличие |  |
| 15 | Высота стойки светильника с учетом основания, мм | Не менее 1650 |  |
| 16 | Размеры основания, мм | Не более 570 х 570 |  |
| 17 | Угол поворота горизонтального рычага в шарнире демпфера, вверх/вниз, град. | Не менее + 45 |  |
| 18 | Угол поворота дуги крепления блока освещения вокруг оси рычага | Не менее +100º |  |
| 19 | Угол поворота блока освещения вокруг оси дуги крепления | Не менее +100º |  |
| 20 | Блок освещения с системой вентиляции отражающего элемента | Наличие |  |
|  | Характеристики блока освещения: |  |  |
| 21 | диаметр блока, мм, | не менее 200 |  |
| 22 | Рассеиватель блока освещения матовый для обеспечения равномерного освещения светового поля | Наличие |  |
| 23 | Максимальная освещенность, клк | Не менее 20 |  |
| 24 | размер светового поля, мм | Не менее 130 |  |
| 25 | тип лампы | Галогеновая лампа накаливания |  |
| 26 | мощность лампы, Вт | Не менее 55 |  |
| 27 | цветовая температура, гр.К | Не менее 4000 |  |
| 28 | Усилие вертикального позиционирования осветительного блока, Н | не более 55 |  |
| 29 | Усилие горизонтального позиционирования осветительного блока, Н | не более 25 |  |
| 30 | Электропитание | 220 В, 50Гц |  |
| 31 | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |  |
| 32 | Количество | 1 штука |  |