УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

_______________ / П.В. Штэфан

«16» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования  МБУЗ «Городская поликлиника №12»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12» |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 |
| Адрес электронной почты |  | muzgp12@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-76-54 |
| Контактное лицо |  | Юшкова Екатерина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования МБУЗ «Городская поликлиника №12» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 465 000,00 рублей (Четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет начальной (максимальной) цены договора сформирован на основании коммерческих предложений поставщиков и приведен в приложении № 3 к настоящей документации. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Требования к услугам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614113, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 2А, ул. Липатова, 19, ул. Калинина, 74. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | С момента подписания гражданско-правового договора по 31.12.2014г |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств на р/счет Исполнителя безналичным путем в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с момента получения счет - фактуры и подписанного акта оказанных услуг. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена услуг указана с учетом расходов: выхода представителей Исполнителя на место; доставки медицинской техники к месту ремонта и обратно; погрузо-разгрузочные работы; ее установки, подключения и наладки; стоимости запчастей (до 500 рублей с НДС); накладных расходов; страхования; уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей, метрологической поверки. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. – 23 250, 00 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят рублей 00 коп.) рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.12.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.01.2014 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 13.01.2014 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 10% начальной (максимальной) цены договора – 46 500, 00 рублей (Сорок шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение ___ (____) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 06920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь ИНН 5908041321, КПП 590801001 Назначение платежа; Обеспечение гарантии поставщика и производителя на товар, извещение от __________№ ________. Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия гарантии на поставляемый товар. В случае нарушения исполнителем существенных условий гарантии (отказ от гарантийного обслуживания, отказ от замены запасных частей) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

| Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования МБУЗ "Городская поликлиника №12" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Изготовитель | Зав. номер | Год выпуска | Месяц |
| 1 | Аппарат рентгенографический внутриротовой | Endos ACP | 110104205 | IT, Villa Sistemi Medicali S.p.a. | 0051 | 2004 | ежемесячно |
| 2 | Комплекс рентгеновский диагностический | КРД-Вымпел | 101040150 | RU, Вымпел, Московский машиностроительный завод, ОАО | 031 | 2007 | ежемесячно |
| 3 | Комплекс рентгеновский диагностический (КРД) | Millennium | 101041418 | ООО "Паритет-Рентген" | 050-06-1212 | 2012 | ежемесячно |
| 4 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 1101040355 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 5949 | 2008 | ежемесячно |
| 5 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | ВА 00650064679 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 4623 | 2006 | ежемесячно |
| 6 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 101070111 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 1234 | 2007 | ежемесячно |
| 7 | Негатоскоп цельнопластмассовый 415х170х535 мм | Ренекс НЦП-1 | 0101040740 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 1234 | 2004 | ежемесячно |
| 8 | Негатоскоп цельнопластмассовый 755х170х535 мм | Ренекс НЦП-2 | 0101040739 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 1234 | 2004 | ежемесячно |
| 9 | Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях | ФЦМБарс-Ренекс | 0101041033 | RU, Гелпик СП, ООО | 111 | 2007 | ежемесячно |
| 10 | Флюорограф цифровой малодозовый беспленочный | ФЦМБ-Ренекс-Флюоро | 1101041111 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 499 | 2006 | ежемесячно |
| 11 | Флюорограф малодозовый цифровой | ФЦ-01-Электрон | 1101042201 | RU, Электрон, Научно-исследовательская производственная компания, ЗАО | 6470 | 2006 | ежемесячно |
| 12 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041416 | HU, GE Hungary zrt. Healthcare | 34435 | 2012 | ежемесячно |
| 13 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041419 | HU, GE Hungary zrt. Healthcare | 34438 | 2012 | ежемесячно |
| 14 | Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением | Маммо-4-МТ | 0101041022 | RU, Медицинские технологии Лтд, ЗАО | 491 | 2007 | ежемесячно |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Проект

ПРОЕКТ Договора  № ___

На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования

# г. Пермь								 «___»  _______________  2014 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии от «___» ____________ 2013 г. (протокол № _______________________________) заключили  настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель  принимает на себя обязанности по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования (далее-ТО), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в объемах и  в порядке, предусмотренными настоящим Договором.

1.2. Медицинская техника, подлежащая ТО и ремонту находится  по адресам: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, ул. Липатова, 19, ул. Калинина, 74. Перечень медицинской техники приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. ТО и ремонт медицинской техники осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию  медицинской  техники, утвержденными Минздравом РФ 24.09.2003 и Минпромнауки РФ 10.10.2003.

1.4. Сроки оказания услуг:

начало: с момента заключения договора

окончание: по 31.12.2014г.

сроки выполнения ТО медицинской техники предусмотрены положениями настоящего Договора.

1.5. Исполнитель обязан предоставить лицензию на право осуществления деятельности по ТО и ремонту медицинской техники с разрешенным перечнем видов медицинской техники при подписании настоящего Договора.

2. Общие положения

2.1. Услуги по ТО медицинской техники и ремонту включают в себя: контроль технического состояния; периодическое ТО; текущий ремонт.

2.2. Контроль технического состояния медицинской техники - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

2.2.1.	Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной  документацией. Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения работ по ремонту медицинской техники.

2.2.2.	Техническое состояние определяется:

- визуально и по органолептическим признакам, т.е. без применения средств инструментального контроля (видимые повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопроводов, магистралей и т.п.);

- проверкой в действии (работоспособность и правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных устройств и блокировок);

- средствами инструментального контроля (значения основных эксплуатационных и технических характеристик),

2.2.3.	Периодический контроль технического состояния проводится 1 раз в месяц и включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку  органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.2.4.  Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале ТО.

2.3. Периодическое ТО медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

2.3.1. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому ТО медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий и включают в себя:

- очистку от пыли, грязи и т.п, изделия в целом или его составных частей;

- чистку, смазку и, при необходимости, переборку механизмов и узлов;

- затяжку ослабленных крепежных элементов;

- заправку расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- замену отработавших ресурс составных частей (щетки, фильтры и т.п.);

- специфические для данных изделий  работы, необходимость, объемы и содержание которых установлены эксплуатационной документацией;

-настройку и регулировку изделия.

2.3.2. Работы по периодическому ТО выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, но не реже 1 раза в год.

2.4.	Текущий ремонт медицинской техники - внеплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного  восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и  (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем.

2.4.1.	Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается Исполнителем совместно с Заказчиком по результатам контроля технического состояния или по заявкам Заказчика.

2.4.2. Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации медицинской техники, так и на производственных площадях Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможности транспортировки.

2.4.3. Доставка медицинской техники, в случае невозможности ремонта на территории Заказчика, осуществляется транспортными средствами и за счет Исполнителя от поликлинического отделения Заказчика к месту проведения ремонта и сопровождается соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией, с указанием вида работ и других необходимых данных.

2.4.4. По окончании ремонта медицинское оборудование возвращается Заказчику транспортными средствами и за счет Исполнителя, вводится в эксплуатацию и оформляется соответствующими нормативными документами с указанием гарантийных обязательств.

2.4.5.	После текущего ремонта медицинская техника подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационным и техническим характеристикам, приведенной в эксплуатационной документации.

2.4.6. Изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерения медицинского назначения, в случаях, когда проведение текущего ремонта оказывает влияние на метрологические характеристики изделия, подвергается послеремонтной поверке,

2.5.	Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по ТО медицинской техники, являются журнал ТО и Акт  выполненных работ.

3.Обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Обеспечить представителям Исполнителя доступ к оборудованию, включенному в Приложение № 1, и компьютеру с базой данных АИС ММИ; создать условия работы, соответствующие требованиям санитарии и безопасности; предоставить специалистам Исполнителя помещение для проведения работ по ТО и ремонту медицинской техники, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

3.1.2. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование изделий медицинской техники,  принятых Исполнителем на ТО, и не допускать к эксплуатации этой аппаратуры лиц, не прошедших специальную подготовку.

3.1.3.	Обеспечить соблюдение правил техники безопасности в отделениях и кабинетах при работе медицинского персонала с изделиями медицинской техники.

3.1.4. Обеспечить ведение и сохранность в отделениях, кабинетах и лабораториях журналов ТО медицинской техники, обслуживаемой по настоящему Договору и внесенной в журналы в соответствии с перечнем, включенным в Приложение № 1.

3.1.5. Производить прием работ по ТО медицинской техники с подписанием Актов выполненных работ, оформленных Исполнителем, до 30 числа текущего месяца.

3.1.6. Оформлять заявки на ремонт медицинского оборудования с записью в журнале заявок.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять объемы и качество услуг по ТО медицинской техники, оказываемых Исполнителем.

3.2.2.	Совместно с представителями Исполнителя проверять фактический расход запасных частей и материалов, израсходованных при проведении ТО медицинской техники.

3.2.3.	Расторгнуть Договор в случае, если Исполнитель нарушает сроки оказания услуг, выполнения работ, снижает их качество или не выполняет условия настоящего Договора,  существенно нарушает условия Договора.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Выполнять работы по ТО медицинской техники в соответствии с требованиями действующих стандартов, технических условий, методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники».

3.3.1.1.	Выполнять периодический контроль технического состояния 1 раз в месяц.

3.3.1.2.  Выполнять работы по плановому ТО в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и в соответствии с графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.3.2. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности во время проведения ТО и ремонта медицинской техники на территории Заказчика.

3.3.3. Обеспечить работы по ТО необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями.

3.3.4. При  отсутствии необходимой технической документации у Заказчика, предоставить официальные копии паспортов медицинской техники или письма заводов-производителей с указанием перечня и необходимых работ по ТО данного оборудования.

3.3.5.	Оформлять техническую документацию в полном объеме, вносить информацию о проведенной работе в журнал технического обслуживания, находящийся у старших сестер и журнал сервисных работ карточки МИ в электронной базе данных автоматизированной информационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ).

3.3.6. Для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники, в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, провести диагностику неисправности и предоставить дефектный акт с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене, дату окончательного срока ремонта (с учетом приобретения и доставки необходимых комплектующих).

3.3.7. Восстановить работоспособность медицинской техники в течение 3 рабочих  дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае превышения указанного срока аппарат снимается с ТО и производится корректировка (уменьшение) стоимости работ по Договору с сообщением Заказчику. Сумма, подлежащая оплате за техническое обслуживание данного оборудования, уменьшается пропорционально сроку простоя (Сумма за месяц - (сумма за день * количество дней простоя). Дата отсчета срока простоя является 4-й рабочий день после поступления заявки.

3.3.8. При необходимости проведения ремонта со сменой запасных частей стоимостью более 500 рублей (с учетом НДС), согласовывать проведение работ с Заказчиком. Согласование осуществляется любым способом (обмен письмами, документами, подписанием  одного документа, проставлением согласующей надписи и подписи Заказчика на письменном обращении Исполнителя за согласованием). При этом, стоимость данных запасных частей оплачивается отдельно, Исполнитель выставляет Заказчику счет.

3.3.9. Производить корректировку стоимости ТО медицинской техники в соответствии с п.п. 3.3.8. и 4.2. настоящего Договора.

3.3.10. Оформлять и представлять Заказчику Акты оказанных услуг по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

3.3.11. Направлять Заказчику необходимые документы для оплаты, оказанных  Исполнителем услуг.

3.3.12. На установленные в процессе ремонта запасные части Исполнитель дает гарантию об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на три месяца, в течение которых при выходе их из строя не по вине Заказчика производит их замену за свой счет.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость по настоящему Договору составляет  ______________  (_______________________)  рублей,  в том числе НДС (или НДС не облагается).

4.2. Цена услуг указана с учетом расходов: выхода представителей Исполнителя на место; доставки медицинской техники к месту ремонта и обратно; погрузо-разгрузочные работы; ее установки, подключения и наладки; стоимости запчастей (до 500 рублей с НДС); накладных расходов; страхования; уплаты налогов и сборов, других обязательных платежей, метрологической поверки.

4.3. Оплата производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств на р/счет Исполнителя  безналичным путем в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с момента получения счет - фактуры и подписанного акта оказанных услуг.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор   действует с момента подписания по 31.12.2014г.

5.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случае, если Исполнитель существенно нарушает условия Договора. Существенным нарушением условий Договора со стороны Исполнителя является:

- повторное нарушение срока выполнения работ более чем на 5 дней.

- повторное отсутствие специалиста Исполнителя  на территории МБУЗ «Городская поликлиника №12»  на протяжении всего рабочего дня.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует:

6.1.1. Качество оказанных услуг, выполнения всех работ в соответствии с эксплуатационной документацией медицинской техники.

6.2. При осуществлении ремонтных работ гарантийный срок на замененные элементы оборудования медицинской техники устанавливается согласно срокам, устанавливаемым производителем.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Исполнитель несет ответственность:

7.2.1. За качественное оказание услуг по ТО и ремонту медицинской техники в полном объеме и в сроки, оговоренные Договором; полное и грамотное оформление технической документации, внесение информации о проведенной работе.

7.2.2. 	За безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя.

7.3. Ответственность во время проведения ТО и ремонта медицинской техники возлагается на Исполнителя.

8. Заключительные положения

8.1. По вопросам, связанным с выполнением обязательств по Договору, стороны назначают  ответственных представителей:

от Исполнителя:	Юшкова Екатерина Михайловна, тел. 282-76-54.

от Заказчика: ________________________________________, тел. _________.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны представителями обеих сторон и заверены печатями.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров, в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. Приложения к Договору:

8.5.1. Перечень изделий медицинской техники и график ТО  (Приложение № 1).

8.5.2. Форма акта выполненных работ (Приложение № 2).

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 В | Адрес: тел. |
| Почтовый адрес: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 11920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь Оплата по модернизации: Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 06920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ |
| МП | МП |

Приложение №1

К гражданско-правовому договору

№________ от «_____» ____________ 2014г

Перечень изделий медицинской техники и график проведения технического обслуживания

| N п/п | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Изготовитель | Зав. номер | Год выпуска | Месяц | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгенографический внутриротовой | Endos ACP | 110104205 | IT, Villa Sistemi Medicali S.p.a. | 0051 | 2004 | ежемесячно |  |
| 2 | Комплекс рентгеновский диагностический | КРД-Вымпел | 101040150 | RU, Вымпел, Московский машиностроительный завод, ОАО | 031 | 2007 | ежемесячно |  |
| 3 | Комплекс рентгеновский диагностический (КРД) | Millennium | 101041418 | ООО "Паритет-Рентген" | 050-06-1212 | 2012 | ежемесячно |  |
| 4 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 1101040355 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 5949 | 2008 | ежемесячно |  |
| 5 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | ВА 00650064679 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 4623 | 2006 | ежемесячно |  |
| 6 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 101070111 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 1234 | 2007 | ежемесячно |  |
| 7 | Негатоскоп цельнопластмассовый 415х170х535 мм | Ренекс НЦП-1 | 0101040740 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 1234 | 2004 | ежемесячно |  |
| 8 | Негатоскоп цельнопластмассовый 755х170х535 мм | Ренекс НЦП-2 | 0101040739 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 1234 | 2004 | ежемесячно |  |
| 9 | Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях | ФЦМБарс-Ренекс | 0101041033 | RU, Гелпик СП, ООО | 111 | 2007 | ежемесячно |  |
| 10 | Флюорограф цифровой малодозовый беспленочный | ФЦМБ-Ренекс-Флюоро | 1101041111 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 499 | 2006 | ежемесячно |  |
| 11 | Флюорограф малодозовый цифровой | ФЦ-01-Электрон | 1101042201 | RU, Электрон, Научно-исследовательская производственная компания, ЗАО | 6470 | 2006 | ежемесячно |  |
| 12 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041416 | HU, GE Hungary zrt. Healthcare | 34435 | 2012 | ежемесячно |  |
| 13 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041419 | HU, GE Hungary zrt. Healthcare | 34438 | 2012 | ежемесячно |  |
| 14 | Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением | Маммо-4-МТ | 0101041022 | RU, Медицинские технологии Лтд, ЗАО | 491 | 2007 | ежемесячно |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» Главный врач _________________ П.В. Штэфан | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________ (ФИО) |
| --- | --- |

Приложение №2

К гражданско-правовому договору

№________ от «_____» ____________ 2014г

Акт выполненных работ

| № | Наименование изделия | Марка/модель изделия | Инвентарный номер | Год выпуска | Месяц | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгенографический внутриротовой | Endos ACP | 110104205 | 2004 |  |  |
| 2 | Комплекс рентгеновский диагностический | КРД-Вымпел | 101040150 | 2007 |  |  |
| 3 | Комплекс рентгеновский диагностический (КРД) | Millennium | 101041418 | 2012 |  |  |
| 4 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 1101040355 | 2008 |  |  |
| 5 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | ВА 00650064679 | 2006 |  |  |
| 6 | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 101070111 | 2007 |  |  |
| 7 | Негатоскоп цельнопластмассовый 415х170х535 мм | Ренекс НЦП-1 | 0101040740 | 2004 |  |  |
| 8 | Негатоскоп цельнопластмассовый 755х170х535 мм | Ренекс НЦП-2 | 0101040739 | 2004 |  |  |
| 9 | Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях | ФЦМБарс-Ренекс | 0101041033 | 2007 |  |  |
| 10 | Флюорограф цифровой малодозовый беспленочный | ФЦМБ-Ренекс-Флюоро | 1101041111 | 2006 |  |  |
| 11 | Флюорограф малодозовый цифровой | ФЦ-01-Электрон | 1101042201 | 2006 |  |  |
| 12 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041416 | 2012 |  |  |
| 13 | Установка маммографическая | Alpha RT | 101041419 | 2012 |  |  |
| 14 | Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением | Маммо-4-МТ | 0101041022 | 2007 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |

Стоимость технического обслуживания за   __________ 2014г.__________рублей _____ копеек.

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» Главный врач _________________ П.В. Штэфан | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________ |
| --- | --- |
| МП | МП |

| Приложение №3 К документации об открытом аукционе в электронной форме Обоснование начальной максимальной цены гражданско-правового договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ООО "Медуниверсал-Сервис" 614094, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 13 | ООО "ЭлекООН-Медтехника" 617060, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 42 | Средняя стоимость |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования МБУЗ "Городская поликлиника №12" | 460000,00 | 470000,00 | 465000,00 |