Приложение № 2 к документации об ОАЭФ;

Приложение № 1 к проекту муниципального контракта

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли центральной детской библиотеки по ул. Чернышевского,5

| № п/п | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства». Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями. |
|  | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". |
|  | Технические характеристики работ | Работы должны выполняться в соответствии с локальным сметным расчетом. Согласовать с Заказчиком список используемых материалов и цветовое решение. |
|  | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированные объекты пригодные для эксплуатации в соответствии с выше указанными ГОСТами, сметами. |
|  | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др. ), разрешенные к применению Минздравом России. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, объектов культуры. |