Приложение № 2

к извещению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о проведении запроса котировок

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г

**Техническое задание на поставку**

**медицинских расходных материалов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шпатель для осмотра полости рта одноразовый | Предназначен для проведения осмотров полости рта, для оттеснения языка.  Изготовлен из лиственных пород дерева, поверхность шпателя отшлифована и не имеет шероховатостей.  Технические характеристики:  стерилен для однократного применения  размер 180(170) х 18 мм  срок годности - 3 года  количество в упаковке: 100 шт.  единица измерения: шт. | шт. | **220000** |
|  | Бахилы полиэтиленовые гладкие 1,8 г одноразовые | Сырье: полиэтилен (85%-первичное сырье+15%-вторичное сырье); размер 14смх37см (1,8г/штука); цвет: синий; исполнение резинки: по верхнему краю собраны на резинку путем машинной закатки; единица измерения: пара. | Пара | **255000** |

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цепаев Г.Н.