Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку рентгеновской медицинской пленки и химических реактивов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
|  | Пленка рентгенографическая медицинская Кодак или эквивалент\* | Наличие |
|  | Торговое наименование | Указать |
|  | Страна происхождения, изготовитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие |
|  | Характеристики: |  |
|  | Спектральная чувствительность плёнки, нм | 540-550 |
|  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  | Должна иметь следующие характеристики при автоматической обработки пленки в реактивах X-Omat EXII/ RP X-Omat LO (данные характеристики должны быть подтверждены утвержденным ФГУ «РНЦРР» протоколом испытания): | |
|  | Чувствительность пленки (S0,85) Р-1 | не менее 3150 |
|  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 3,10 и не более 3,15 |
|  | Плотность вуали D 0 | в диапазоне 0,03-0,04 |
|  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности g) | в диапазоне 2,6 – 2,7 |
|  | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,8 |
|  | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 |
|  | Формат 13х18 см. | Наличие |
|  | Количество упаковок | 40 |
|  | Формат 18х24 см. | Наличие |
|  | Количество упаковок | 40 |
|  | Формат 24х24 см. | Наличие |
|  | Количество упаковок | 2 |
|  | Формат 24х30 см. | Наличие |
|  | Количество упаковок | 40 |
|  | Формат 30х40 см. | Наличие |
|  | Количество упаковок | 40 |
|  |  |  |
| 1. | Химические реактивы (машинная обработка) проявитель 2 х 20л - КОДАК-X-Omat EX II (developer) или эквивалент\* | Наличие |
| 2. | Торговое наименование | Указать |
| 3. | Страна происхождения, изготовитель | Указать |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6. | концентрированный раствор для проявочных машин роликового типа или с орошением | Указать |
| 7. | Проявитель выпускается в упаковке для приготовления порций рабочего раствора: не менее 2 порции по 20 литров рабочего раствора | Указать |
| 8. | пластиковые емкости с концентратом раствора "А" не менее 5л . в количестве не менее 2 шт. | Указать |
| 9. | флакон с раствором "В" не более 0,24л в количестве не менее 2 шт. | Указать |
| 10. | флакон с раствором "С" не более 0,5 л в количестве не менее 2 шт. | Указать |
| 11. | Количество упаковок | 30 |
|  |  |  |
| 1. | Химические реактивы (машинная обработка) фиксаж 2 х 20л КОДАК-RP X-Omat LO (fixer) или эквивалент\* | Наличие |
| 2. | Торговое наименование | Указать |
| 3. | Страна происхождения, изготовитель | Указать |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6. | концентрированный раствор для проявочных машин роликового типа или с орошением | Указать |
| 7. | Фиксаж выпускается в упаковке для приготовления порций рабочего раствора: не менее 2 порции по 20 литров рабочего раствора | Указать |
| 8. | пластиковые емкости с концентратом раствора "А" не менее 5л . в количестве не менее 2 шт. | Указать |
| 9. | флакон с раствором "В" не более 1,0 л в количестве не менее 2 шт. | Указать |
| 10 | Количество упаковок | 30 |

\* В случае поставки эквивалентного товара Поставщик обязан произвести калибровку и перенастройку имеющегося у Заказчика оборудования собственными силами и средствами в течение 1 рабочей смены по заявке.

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н.Цепаев