Приложение № 2

к извещению № __________

о проведении запроса котировок

от «____» ___________  2013  г

# техническое задание

на поставку медицинских перчаток

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 300 мм. текстурированная поверхность кончиков пальцев, гладкая поверхность ладони и манжеты , повышенная тактильная чувствительность , устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Цветные. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер S,M,L (по заявке заказчика) | пара | S-50000 M-29800 L-8000 XL-3200 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ перчатки ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ HIGH RISK (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 300 мм., полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), Устойчивость к порезам,применение в хирургии, паталогоанатомии. Внутреннее покрытие обработано силиконом. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер S,M,L (по заявке заказчика) | пара | S-2000 M-1000 L-1000 XL-500 |
| 3 | Перчатки хирургические стерильные. Трехслойные синтетические перчатки анатомической формы. Состав: внешний механический слой, находящийся в контакте с пациентом или манипулируемыми материалами и инструментами; промежуточный биологический слой, содержащий дезинфицирующую жидкость (смесь четвертичного аммония и хлоргексидина), распределенную в виде микрокапель объемом не менее 8 мл. на одну перчатку.; внутренний механический слой с нанесенным инертным покрытием для более легкого надевания перчаток. Три слоя перчатки имеют общую толщину с тыльной стороны руки 500 мкм с допускаемым отклонением + /- 50, что эквивалентно толщине двух перчаток. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минздрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы- производителя. Размер 6,7,8 (по заявке заказчика) | пара | S-300 M-100 L-100 |

Главный врач ________________________ Г.Н.Цепаев