Техническое задание

п. 1. Лента тепловая регистрационная для ЭКГ

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Сертификат соответствия или декларация о соответствии |
|  | Технические характеристики |
|  | Форма выпуска — рулон |
|  | Размеры не менее 57 мм × 30 м × втулка 12 вн |
|  | Плотность бумаги 55 – 70 г/м2 |
|  | Толщина бумаги не менее 60 мкм |
|  | Белизна не менее 85% |
|  | Цвет — сетка розового цвета |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 30 рулонов |

п. 2. Лента тепловая регистрационная для ЭКГ

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Сертификат соответствия или декларация о соответствии |
|  | Технические характеристики |
|  | Форма выпуска — пачка |
|  | Количество листов не менее 150 шт. |
|  | Размеры не менее 210 мм × 300 мм |
|  | Плотность бумаги 55 – 70 г/м2 |
|  | Цвет — сетка розового цвета |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 150 пачек |

п. 3. Бумага для видеопринтера

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Форма выпуска — рулон |
|  | Размеры не менее 110 мм × 20 м |
|  | Термочувствительная |
|  | Бумага должна быть глянцевая |
|  | Индивидуальная упаковка |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 12 рулонов |

п. 4. Мундштук (загубник)

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Сертификат соответствия или декларация о соответствии |
|  | Технические характеристики |
|  | Для одноразового использования |
|  | Предназначен для аппаратов спирометрии (спирометров, спирографов, спироанализаторов) |
|  | Мундштук должен быть выполнен из картона, представляет собой картонную трубку |
|  | Внутренний диаметр мундштука не менее 27 мм |
|  | Длина не менее 65 мм |
|  | Толщина стенки не менее 1,4 мм |
|  | Индивидуальная упаковка |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 360 шт. |