Техническое задание

п. 1. Шовный материал

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Используется для легирования и сопоставления мягких тканей во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии |
|  | Предназначается для аппроксимации мягких тканей, включая использование в глазной хирургии, при анастомозе периферических нервов и в микрохирургии на сосудах не более 2 мм диаметром |
|  | Викрил должен иметь вид плетеной нити фиолетового цвета, изготовленный из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370 и стеаратом кальция |
|  | Нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы |
|  | Материал, изготовленный на синтетической основе, на основе сополимера, который в свою очередь состоит на не менее 10% из L-лактида и не менее 90% гликолида |
|  | Минимальный риск возникновения воспалительной реакции в тканях |
|  | Размер № 1 |
|  | Длина нити не менее 75 см |
|  | Игла длиной не менее 40 мм, 1/2 окружности |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 60 шт. |

п. 2. Шовный материал

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Используется для легирования и сопоставления мягких тканей во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии |
|  | Предназначается для аппроксимации мягких тканей, включая использование в глазной хирургии, при анастомозе периферических нервов и в микрохирургии на сосудах не более 2 мм диаметром |
|  | Викрил должен иметь вид плетеной нити фиолетового цвета, изготовленный из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370 и стеаратом кальция |
|  | Нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы |
|  | Материал, изготовленный на синтетической основе, на основе сополимера, который в свою очередь состоит на не менее 10% из L-лактида и не менее 90% гликолида |
|  | Минимальный риск возникновения воспалительной реакции в тканях |
|  | Размер № 1 |
|  | Длина нити не менее 75 см |
|  | Игла длиной не менее 31 мм, 1/2 окружности |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 60 шт. |

п. 3. Шовный материал

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Используется для легирования и сопоставления мягких тканей во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии |
|  | Предназначается для аппроксимации мягких тканей, включая использование в глазной хирургии, при анастомозе периферических нервов и в микрохирургии на сосудах не более 2 мм диаметром |
|  | Викрил должен иметь вид плетеной нити фиолетового цвета, изготовленный из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370 и стеаратом кальция |
|  | Нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы |
|  | Материал, изготовленный на синтетической основе, на основе сополимера, который в свою очередь состоит на не менее 10% из L-лактида и не менее 90% гликолида |
|  | Минимальный риск возникновения воспалительной реакции в тканях |
|  | Размер № 3/0 |
|  | Длина нити не менее 75 см |
|  | Игла длиной не менее 26 мм, 1/2 окружности |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 120 шт. |

п. 4. Шовный материал

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Используется для легирования и сопоставления мягких тканей во всех областях хирургии, офтальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии |
|  | Предназначается для аппроксимации мягких тканей, включая использование в глазной хирургии, при анастомозе периферических нервов и в микрохирургии на сосудах не более 2 мм диаметром |
|  | Викрил должен иметь вид плетеной нити фиолетового цвета, изготовленный из полиглактида 910 с оболочкой из полиглактина 370 и стеаратом кальция |
|  | Нить покрыта специальной оболочкой, которая значительно снижает риск травматизации тканей и позволяет легче завязывать узлы |
|  | Материал, изготовленный на синтетической основе, на основе сополимера, который в свою очередь состоит на не менее 10% из L-лактида и не менее 90% гликолида |
|  | Минимальный риск возникновения воспалительной реакции в тканях |
|  | Размер № 3/0 |
|  | Длина нити не менее 75 см |
|  | Игла колющая длиной не менее 31 мм, 1/2 окружности |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 120 шт. |