Техническое задание

п. 1. Шприц инъекционный 2 мл

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Однократного применения |
|  | 3-х компонентный |
|  | Объем шприца 2 мл |
|  | В одной стерильной упаковке не менее двух игл, размерами не менее 0,63 × 32 мм и не менее 0,63 × 45 мм |
|  | Одна игла для забора лекарств должна быть надета на шприц, вторая для инъекций – рядом |
|  | Материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона |
|  | Уплотнительная манжета на поршне |
|  | Компоненты шприца не содержат латекс, что обеспечивает отсутствие аллергической реакции на латекс |
|  | Упаковка типа полибэг (должно исключаться попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу) |
|  | Каждый шприц должен иметь индивидуальную стерильную упаковку |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 20 000 шт. |

п. 2. Шприц инъекционный 5 мл

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Однократного применения |
|  | 3-х компонентный |
|  | Объем шприца 5 мл |
|  | В одной стерильной упаковке не менее двух игл, размерами не менее 0,7 × 40 мм и не менее 0,8 × 50 мм |
|  | Одна игла для забора лекарств должна быть надета на шприц, вторая для инъекций – рядом |
|  | Материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона |
|  | Уплотнительная манжета на поршне |
|  | Компоненты шприца не содержат латекс, что обеспечивает отсутствие аллергической реакции на латекс |
|  | Упаковка типа полибэг (должно исключаться попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу) |
|  | Каждый шприц должен иметь индивидуальную стерильную упаковку |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 20 000 шт. |

п. 3. Шприц инъекционный 10 мл

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Однократного применения |
|  | 3-х компонентный |
|  | Объем шприца 10 мл |
|  | В одной стерильной упаковке не менее двух игл, размерами не менее 0,8 × 40 мм и не менее 0,8 × 50 мм |
|  | Одна игла для забора лекарств должна быть надета на шприц, вторая для инъекций – рядом |
|  | Материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона |
|  | Уплотнительная манжета на поршне |
|  | Компоненты шприца не содержат латекс, что обеспечивает отсутствие аллергической реакции на латекс |
|  | Упаковка типа полибэг (должно исключаться попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу) |
|  | Каждый шприц должен иметь индивидуальную стерильную упаковку |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 15 000 шт. |

п. 4. Шприц инъекционный 20 мл

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Однократного применения |
|  | 3-х компонентный |
|  | Объем шприца 20 мл |
|  | В одной стерильной упаковке не менее двух игл, размерами не менее 0,8 × 40 мм и не менее 0,9 × 50 мм |
|  | Одна игла для забора лекарств должна быть надета на шприц, вторая для инъекций – рядом |
|  | Материал - высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая слоем силикона |
|  | Уплотнительная манжета на поршне |
|  | Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской |
|  | Упаковка типа полибэг (должно исключаться попадание волокон упаковочной бумаги на детали шприца и иглу) |
|  | Каждый шприц должен иметь индивидуальную стерильную упаковку |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 6 000 шт. |

п. 5. Шприц Жане

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Шприц должен быть изготовлен из ПЭ медицинского назначения |
|  | Стерильный |
|  | Одноразовый |
|  | Блистерная упаковка, обеспечивающая сохранность стерильность и легкость вскрытия |
|  | Силиконовое покрытие поверхностей шприца |
|  | Снабжен резиновой манжетой, обеспечивающей максимальную плавность хода |
|  | Манжета изготовлена из нетоксичного резинового компаунда |
|  | Наконечник «Луер-Лок» |
|  | Номинальная вместимость должна быть 150 – 200 мл |
|  | Тип шприца: 3-х детальный |
|  | Положение наконечника - Концентрическое |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 200 шт. |

п. 6. Игла инъекционная 18G

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Острие иглы должно иметь трехгранную заточку |
|  | Каждая грань трижды шлифуется ультразвуком |
|  | Игла должна трижды покрываться силиконом для плавного и безболезненного продвижения |
|  | Канюля иглы подходит для всех шприцов с типом крепления «Луер» |
|  | Цвет канюли Розовый |
|  | Одноразовая |
|  | Стерильная |
|  | Размер 18G (не менее 1,2 × 40 мм) |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 2 000 шт. |

п. 7. Система для переливания растворов

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Технические характеристики |
|  | Предназначена для внутреннего введения инфузионных растворов из стеклянных и полимерных емкостей |
|  | Металлических игл не менее 2 шт. |
|  | Тип иглы 1 — 23 G, размером не менее 0,6 × 19 мм |
|  | Типа иглы 2— 21 G, размером не менее 0,8 × 40 мм |
|  | Прозрачная полужесткая капельная камера |
|  | Одноразовая |
|  | Стерильная |
|  | Зажим роликового типа |
|  | Использование с любыми инфузионными насосами |
|  | Рабочая длина устройства не менее 1 500 мм и не более 2 000 мм |
|  | Игла для прокола пробки не менее 2,0 мм |
|  | Двойная или тройная заточка инъекционной иглы |
|  | Апирогенна |
|  | Нетоксична |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 3 000 шт. |