Техническое задание

п. 1. Перчатки смотровые нестерильные опудренные размер № S

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Опудренные |
|  | Размер № S |
|  | Латексные |
|  | Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |
|  | Длина перчатки не менее 240 мм |
|  | Двойная толщина пальца перчатки не менее 0,24 мм |
|  | Пудра: модифицированный кукурузный крахмал |
|  | Микрошероховатая поверхность |
|  | Валикообразная манжета |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 10 000 пар |

п. 2. Перчатки смотровые нестерильные опудренные размер № М

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Опудренные |
|  | Размер № М |
|  | Латексные |
|  | Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур |
|  | Длина перчатки не менее 240 мм |
|  | Двойная толщина пальца перчатки не менее 0,24 мм |
|  | Пудра: модифицированный кукурузный крахмал |
|  | Микрошероховатая поверхность |
|  | Валикообразная манжета |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 20 000 пар |

п. 3. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные размер S

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Латексные |
|  | Размер S |
|  | Текстурированные |
|  | Двойная хлоринация |
|  | Толщина на среднем пальце должна быть 0,19 – 0,21 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 8 000 пар |

п. 4. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные размер М

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Латексные |
|  | Размер М |
|  | Текстурированные |
|  | Двойная хлоринация |
|  | Толщина на среднем пальце должна быть 0,19 – 0,21 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 8 000 пар |

п. 5. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные повышенной прочности размер S

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Размер S |
|  | Предназначены для клинико-диагностических процедур в условиях повышенного риска |
|  | Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов |
|  | Латексные |
|  | Повышенной прочности |
|  | Прочность на разрыв не менее 8 H |
|  | Одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм |
|  | Длина не менее 300 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 300 пар |

п. 6. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные повышенной прочности размер M

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии или сертификат соответствия |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Размер M |
|  | Предназначены для клинико-диагностических процедур в условиях повышенного риска |
|  | Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов |
|  | Латексные |
|  | Повышенной прочности |
|  | Прочность на разрыв не менее 8 H |
|  | Одинарная толщина ладони не менее 0,26 мм |
|  | Длина не менее 300 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 200 пар |

п. 7. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные для отделений с повышенным риском инфицирования

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Смотровые |
|  | Нестерильные |
|  | Нитриловые |
|  | Неопудренные |
|  | Для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования |
|  | Упакованы в гигиенический диспенсер с предусмотренной возможностью его фиксации к вертикальной поверхности |
|  | Упаковка должна обеспечивать подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для исключения контакта рук персонала с другими перчатками, диспенсером и основной поверхностью извлекаемой перчатки |
|  | Гипоаллергенные, т.к. не содержат протеины латекса |
|  | Размер М |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 800 пар |

п. 8. Перчатки хирургические стерильные неопудренные размер № 7

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Хирургические |
|  | Стерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Размер № 7 |
|  | Латексные |
|  | Для общехирургических операций, в том числе продолжительных |
|  | Текстурированные для улучшенного захвата инструментов |
|  | Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья |
|  | Усиленная манжета |
|  | Одинарная толщина не менее 0,24 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 1 000 пар |

п. 9. Перчатки хирургические стерильные неопудренные размер № 8

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Хирургические |
|  | Стерильные |
|  | Неопудренные |
|  | Размер № 8 |
|  | Латексные |
|  | Для общехирургических операций, в том числе продолжительных |
|  | Текстурированные для улучшенного захвата инструментов |
|  | Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья |
|  | Усиленная манжета |
|  | Одинарная толщина не менее 0,24 мм |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 1 000 пар |

п. 10. Перчатки хирургические стерильные неопудренные для операций размер 7

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Страна происхождения |
|  | Технические характеристики |
|  | Хирургические |
|  | Стерильные |
|  | Неопудренные для снижения риска контактного дерматита |
|  | Размер 7 |
|  | Латексные |
|  | С антибактериальным внутренним покрытием |
|  | Для операций в условиях повышенного риска инфицирования |
|  | Состав внутреннего покрытия: |
|  | - Хлоргексидин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток |
|  | - Смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук |
|  | Одинарная толщина (средний палец) должна быть не менее 0,22 мм, для сохранения тактильной чувствительности |
|  | Манжета должна быть без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка |
|  | Минимальный остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 25 пар |