|  | Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- |

Техническое задание

на вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б,Г

Общий объем удаления медицинских отходов на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.  составляет: класса «Б» - 1550 кг., класса «Г» - 300 кг.

Обязанности Исполнителя:

1.1. Предоставлять Заказчику на время исполнения  Договора оборудование и  расходный  материал для хранения медицинских отходов класса «Б»:

- специальные стойки (тележки) для закрепления на них одноразовых пакетов для первичного
сбора и транспортировки пакетов с отходами для перемещения в корпусные контейнеры – 100 шт.;

-  пакет желтого цвета для сбора медицинских отходов класса «Б»:

- 1 000 х 600 (3 500 шт. плотностью не менее 30 мкм);

- 500 х 600 (5 000 шт. плотностью не менее 30 мкм);

- 800х900 (2 000 шт);

- емкость-контейнер желтого цвета для сбора острого инструментария одноразовая:

- 0,5 литра (2 000шт.);

- 1 литр (2 000шт.);

- 1,5 литра (1 800шт.);

-емкость-контейнер желтого цвета для сбора органических, послеоперационных отходов:

- 3 литра (1 000 шт.);

- 6 литров (1 500 шт.);

-пакет черного цвета для сбора медицинских отходов класса «Г»:

- 500 х 600 (3 000 шт. плотностью не менее 30 мкм);

- 800х900 (1 500 шт.);

- 3 литра (2 000шт.);

- предоставление в пользование на период действия договора многоразовых контейнеров и расходных материалов: пакетов, емкостей для сбора отходов, имеющих соответствующую маркировку, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

- сменные внутрикорпусные контейнеры с герметичными плотно-закрывающимися крышками желтого цвета на 240 л в количестве 15 шт.,120 л. в количестве 25 шт.,50л. или 65л. в количестве 30шт. черного цвета 120 л. в количестве 15 шт.

1.2. Соблюдать нормы и требования Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», а также нормы и требования, действующего законодательства на территории Пермского края для процессов удаления отходов.

1.3. Осуществлять взвешивание медицинских отходов класса «Б», «Г» своими техническими средствами (прошедшими метрологическое освидетельствование (поверку, калибровку) в центре стандартизации и метрологии, имеющем лицензию на данный вид услуг) и силами в присутствии представителя Заказчика с ежедневным оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.4. Ежедневно производить забор медицинских отходов класса «Б» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская,11А.

(помещение временного хранения отходов), согласно утвержденному графику   для дальнейшего удаления.

1.5. Для перевозки необеззараженных отходов класса «Б» использовать специализированные транспортные средства, использование их для других целей не допускается.

1.6. Производить удаление (сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение остатков отходов) отходов своими силами.

1.7. С момента передачи отходов нести ответственность за отходы Заказчика.

1.8. Обеспечить соблюдение норм техники безопасности и охраны труда при работе собственных сотрудников с отходами Заказчика.

- наличие копии санитарных книжек и прививочных сертификатов персонала, занятого транспортированием медицинских отходов класса «Б»;

- наличие копии документа, подтверждающего право владения и пользования на установки по обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса «Б» или наличие копии документа, подтверждающего право владения и пользования на установки по обеззараживанию (обработке) медицинских отходов класса «Б» и договор с организациями, эксплуатирующими объекты размещения отходов 1-4 класса опасности (полигоны ТБО и ПО, площадки хранения до 3-х лет, объекты длительного хранения).