УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электроустановок в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е,  ул. Сибирская,15 (лит. В, Д).

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | mku-ueaz@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электроустановок в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е, ул. Сибирская,15 (лит. В, Д). |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электроустановок в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е, ул. Сибирская,15 (лит. В, Д). |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 425 595 (Четыреста двадцать пять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 74 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет (приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е, ул. Сибирская,15 (лит. В, Д). |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату ежемесячно по факту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов выполненных работ, счета, счет – фактуры. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов необходимых для выполнения работ, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Стоимость работ за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев выполнения работ. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| - Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |  | - В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 21279 (Двадцать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 78 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» декабря 2013г. 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24» декабря 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «27» декабря 2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 21279 (Двадцать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 78 копейки. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г. Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта, извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на  выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электроустановок в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е,  ул. Сибирская,15 (лит. В, Д).

.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановок в административных зданиях по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), 25, 27А, 27В, 27Е;  ул. Сибирская,15 (лит. В, Д).

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " все материалы и оборудование, вышедшие из строя, должны быть заменены на аналогичные или более высокой категории энергосбережения.

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

| № п/п | - Наименование ТО | - Периодичность ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Электротехнические устройства: 1.1. Выполнять ежемесячные профилактические осмотры электротехнических устройств: - осмотр вводно-распределительных устройств; - осмотр щитов распределительных силовых; - осмотр щитков межэтажных; - осмотр рубильников; - осмотр щитов АВР; - осмотр пунктов распределительных; . - осмотр приборов учёта электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; - осмотр токовых трансформаторов; Осуществлять осмотр состояния электротехнических сетей: - своевременно ставить в известность об аварийном и предаварийном состоянии электротехнических сетей, руководствуясь требованиями ПУЭ и ПТЭЭП; - вносить предложения об улучшении работы электрохозяйства; - контролировать производство работ проводимых сторонними организациями на электротехнических сетя; - проверка и обновление маркировки объектов электропотребления на группа предохранителей и автоматических выключателей внутри электрических щитов и шкафов. | Ежемесячно |
|  | 1.2. Выполнять текущие ремонтные работы электротехнических устройств: - ремонт и замена вышедших из строя автоматических выключателей; - ремонт и замена вышедших из строя рубящих переключателей; - замена вышедших из строя предохранителей; - замена вышедших из строя держателей для предохранителей; - ремонт и замена вышедших из строя магнитных пускателей. | Ежедневно |
|  | 1.3. Выполнять ежеквартальный планово-предупредительный ремонт электротехнических устройств: - выполнять протяжку болтовых соединений; - удаление нагара с контактов рубильников; - удаление токопроводящей пыли. | Ежеквартально |
| 2. | 2. Электроустановочная арматура: 2.1. Выполнять текущие ремонтные работы электроустановочной арматуры: - ремонт и замена вышедших из строя электрических выключателей; - ремонт и замена вышедших из строя электрических розеток; - замена вышедших из строя люминесцентных ламп; - замена вышедших из строя ламп накаливания; - ремонт и замена вышедших из строя электрических светильников. | Ежедневно |
| 3. | 3. Электрическая проводка: 3.1. Выполнять текущие ремонтные работы электрической проводки: - устранение порывов внутренней электрической проводки (за исключением силовых кабелей); - замену вышедших из строя электрических распределительных коробок; - ремонт повреждённой электрической проводки; - присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах. | Ежедневно |
| 4. | ТО внешней архитектурной подсветки здания по ул.Ленина,23 Визуальный контроль, ремонт светильников, ремонт эл. проводки, контроль работы щита управления и временного реле. | Ежемесячно |

Перечень оборудования систем внешней архитектурной подсветки ул. Ленина,23

| № п/п | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник | Для подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений |
| 2 | Количество 1-ая линия | 31 шт. угол раскрытия 30 град. |
| 3 | Количество 2-ая линия | 25 шт. угол раскрытия 30 град. |
| 4 | Атик над центральным входом, флагштоки | 6 шт. угол раскрытия 60 град. |
| 5 | Архитектурная подсветка центрального входа | 4 ш. угол раскрытия 60 град. |

Перечень оборудования электроустановок ул. Ленина, 23,25,27А,27В,Е, ул.Сибирская,15

| № п/п | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) | Шт. | 22 |
| 2 | Щитки освещения 12 групп | Шт. | 73 |
| 3 | Щит аварийного включения резерва 63А | Шт. | 5 |
| 4 | Пункт распределительный | Шт. | 4 |
| 5 | Двигатель электрический 5,5 кВт | Шт. | 5 |
| 6 | Пускатель электромагнитный | Шт. | 18 |
| 7 | Светильник люминесцентный 4х18вт | Шт. | 2000 |
| 8 | Светильник наружного освещения | Шт. | 28 |
| 9 | Розетка электрическая | Шт. | 2200 |
| 10 | Выключатель электрический | Шт. | 450 |
| 11 | Счётчик электроэнергии | Шт. | 14 |
| 12 | Трансформатор тока | Шт. | 10 |
| 13 | Светильник светодиодный(36 светодиодов) | Шт. | 15 |

Расходный материал (лампы, розетки, выключатели, вставки, автоматические выключатели, крепежные материалы и др.) для выполнения  технического обслуживания обеспечивается Подрядчиком

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632

- Срок  выполнения работ

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание производства работ:  31 декабря 2014 года (включительно).

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

- Муниципальный контракт №________

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электроустановок в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина,23(литер А), ул. Ленина, 25, ул. Ленина,27А, ул. Ленина,27В, ул. Ленина, 27Е,  ул. Сибирская,15 (лит. В, Д).

-Прикреплен отдельным файлом