УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь,  ул. Сибирская, 15, ул. Ленина,23, ул. Ленина,27а

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Ленина,23, ул. Ленина,27а |
| Предмет контракта |  | - Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Ленина,23, ул. Ленина,27а |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 342786 (Триста сорок две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 41 копейка. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением №1 (локальный сметный расчет) к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Ленина,23, ул. Ленина,27а |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату ежемесячно по факту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов выполненных работ, счета, счет – фактуры |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта определена по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов необходимых для выполнения работ, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Стоимость работ за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев выполнения работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| - Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |  | - В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: -наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), на выполнение видов работ указанных в документации. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Наличие действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 17139 (Семнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 32 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «9» января 2014года 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «13» января 2014г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «16» января 2014г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 17139 (Семнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 32 копейки. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта , извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- - Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в административных зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Ленина, 23, ул. Ленина 27а.

| № п/п | Адрес объекта и оборудование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. Сибирская,15 |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | 7 |
|  | Блок индикации, С2000-БИ | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | 228 |
|  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | 15 |
|  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | 24 |
|  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | 19 |
|  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | 18 |
|  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | 1 |
|  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | 7 |
|  | Архив |  |
|  | Прибор С2000-АСПТ | 1 |
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСА м -60» | 3 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ | 14 |
|  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗС | 3 |
|  | Сирена 12 вольт | 1 |
|  | Табло световое «Молния 12» | 6 |
|  | Аккумулятор 7а/ч | 1 |

| 2 | ул. Ленина, 23 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Блок контроля и распределения питания, PD-659 | 1 |
|  | Усилитель мощности 480 Вт, PA-648 |  |
|  | Блок тревожной сигнализации, ЕР-616 | 2 |
|  | Контроллер системы, ECS-616 | 1 |
|  | Блок мониторов, РМ-608 Мониторная панель (система оповещения) | 1 |
|  | Блок контроля линий оповещения, SC-624 | 1 |
|  | Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении, ИП-212-3CУ | 320 |
|  | Цифровой магнитофон, PV-632A | 1 |
|  | Микрофонная панель на 16 зон, 100-15000 Гц, RM-616 | 1 |
|  | Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3 | 16 |
|  | Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3 | 22 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12 | 4 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12 | 3 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12 | 1 |
|  | Аппаратный шкаф, PR-231A | 1 |

|  | Архив |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор С2000 - АСПТ | 1 |
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля «18ОСА м -60» | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | 1 |
|  | Сирена 12 вольт | 1 |
|  | Табло световое «Молния 12» | 3 |
|  | Аккумулятор 7а/ч | 1 |
|  | Серверная |  |
|  | Прибор С2000 - АСПТ | 1 |
|  | Генератор огнетушащего аэрозоля « АГАТ- 2А -180» | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-45 | 3 |
|  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | 1 |
|  | Блок реле УК-ВК | 1 |
|  | Сирена 12 вольт | 1 |
|  | Табло световое «Молния 12» | 3 |
|  | Аккумулятор 7а/ч | 1 |

|  | Второй этаж. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3 | 12 |
|  | Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3 | 19 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12 | 7 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево ", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12 | 2 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12 | 1 |

|  | Третий этаж |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потолочный громкоговоритель, Глагол-СМ-П-3 | 47 |
|  | Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3 | 12 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12 | 1 |
|  | Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо ", Молния-12 | 1 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу налево по лестнице вниз", Молния-12 | 2 |
|  | Эвакуационный знак пожарной безопасности "Направление движения к эвакуационному выходу направо по лестнице вниз", Молния-12 | 1 |
| 3 | ул. Ленина, 27 а |  |
|  | Приборы приемно-контрольные объектовые, С2000 | 1 |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей, Сигнал-20П SMD | 2 |
|  | Приборы приемно-контрольные сигнальные, С2000-БИ | 1 |
|  | Извещатели ПС автоматические: дымовой, ИП-212-3CУ | 56 |
|  | Извещатели ПС ручные, ИПР-3СУ | 3 |
|  | Транспарант световой (табло), НБО-12В-01 "Люкс" | 3 |
|  | Звонок (сирена), Свирель | 4 |
|  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1, УКШ-А | 4 |
|  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, УК-ВК/02 | 1 |
|  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | 1 |
|  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | 1 |

Требования к характеристикам работ.

• Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений.

• Контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи.

• Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости). 
• Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар»  (тревога), «неисправность» (к.з., обрыв), а также восстановление дежурного режима» системы. 
• Проверка выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверка сдачи на ПЦН, проверка переключения на резервное питание и обратно, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств. 
• Чистка наружных поверхностей корпуса ППК, монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния.

• Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.). 
• Чистка наружных поверхностей оповещателей.

• Устранение обрыва (к.з.), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи.

• Восстановление прочности крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей.

• Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей с выдачей актов замеров.

•Проводить  ТО персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок  потребителей »

Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту охранных систем и установок противопожарной защиты регламентирован в основном в следующих нормативных документах:

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)

РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания)

РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт)

РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

2.   Требования к безопасности работ.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТов.

3.	Срок  выполнения работ:

с момента заключения муниципального  контракта  по  31 декабря  2014 г.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

# Муниципальный контракт №

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре