УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15;            ул. Ленина,23 ул. Уральская,36; ул. Мира,15, ул. Ленина,85, ул. Кировоградская,33,                            ул. А. Щербакова,24, п. Новые Ляды, ул. Транспортная,2.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | mku-ueaz@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Ленина,23 ул. Уральская,36; ул. Мира,15, ул. Ленина,85, ул. Кировоградская,33, ул. А. Щербакова,24, п. Новые Ляды, ул. Транспортная,2. |
| Предмет контракта |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Ленина,23 ул. Уральская,36; ул. Мира,15, ул. Ленина,85, ул. Кировоградская,33, ул. А. Щербакова,24, п. Новые Ляды, ул. Транспортная,2. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 601125 (Шестьсот одна тысяча сто двадцать пять) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет (приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Ленина,23 ул. Уральская,36; ул. Мира,15, ул. Ленина,85, ул. Кировоградская,33, ул. А. Щербакова,24, п. Новые Ляды, ул. Транспортная,2. |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2014 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату ежемесячно по факту оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов оказанных услуг, счета, счет – фактуры. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг, материалов необходимых для оказания услуг, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Стоимость услуг за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев оказания услуг. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| - Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |  | - В соответствии со ст. 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего контракта при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта (в том числе условий технического задания). В данном случае Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Оформление сторонами соглашения о расторжении контракта не требуется. Расторжение контракта не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; иметь действующую лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - Монтаж, ремонт, обслуживания установок пожаротушения; - Монтаж, ремонт, обслуживания систем противопожарного водоснабжения. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - иметь действующую лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - - Монтаж, ремонт, обслуживания установок пожаротушения; - - Монтаж, ремонт, обслуживания систем противопожарного водоснабжения. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 30056 (Тридцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 25 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «16» января 2014г. 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» января 2014г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «27» января 2014г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 30056 (Тридцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 25 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г. Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта, извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на  оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Ленина,23 ул. Уральская,36; ул. Мира,15, ул. Ленина,85, ул. Кировоградская,33, ул. А. Щербакова,24, п. Новые Ляды, ул. Транспортная,2.

.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Ленина, 23,  ул. Уральская, 36,

ул. Мира, 15, ул. Ленина, 85, ул. Кировоградская, 33, ул. А. Щербакова,24,

п. Новые Ляды, ул. Транспортная 2

1.  Требования к количеству, качеству оказания услуг:

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы систем пожарной защиты; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Систему пожарной защиты в ходе технического обслуживания необходимо привести в соответствие с нормами пожарной безопасности с последующим поддержанием системы в  соответствии с нормами, регламентирующими работу и устройство данных систем.

Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации систем пожарной защиты, исполнитель должен иметь аварийно-техническую службу в г. Перми с круглосуточным графиком работы. В состав данной группы должен входить специалист по пожарной защите, электрик, сантехник-сварщик, старший смены.

Планирование технического обслуживания систем пожарной защиты объекта должно осуществляться путем разработки планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования инженерных коммуникаций и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Требования к Исполнителю:

- располагать своей материально-технической базой для обеспечения выполнения работ необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, инструментов, приборов, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг. Отечественная продукция должна соответствовать ГОСТам;

- производить расчеты на ежемесячные затраты, позволяющие оказывать весь комплекс услуг без дополнительного обращения к Заказчику по обеспечению денежными средствами;

- оказывать услуги в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование систем круглосуточно и ежедневно;

- осуществлять выполнение заданий по техническому обслуживанию систем специалистами в соответствии с разработанными и утверждаемыми инструкциями;

- проводить проверки и контроль качества  по своим внутренним инструкциям;

осуществляет прием заявок круглосуточно, включая выходные и праздничные дни (время реакции на заявку должно быть не более одного часа).

Исполнитель обязан:

- обеспечить прием заявок, поступающих от Заказчика, и учет их исполнения (устранения неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, в ликвидации аварий);

- осуществлять плановое техническое обслуживание, а также  работы (оказывать услуги) по заявкам Заказчика в рабочее время;

- приступить к устранению неисправностей (в рабочее время) в течение 15 мин. с момента получения заявки от Заказчика;

- в случае наступления аварийной ситуации внеплановое выполнение работ (оказание услуг) производить круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, по вызовам Заказчика, в том числе вызовам службы охраны Заказчика не позднее 1 (одного) часа с момента оповещения;

- при наступлении аварийной ситуации и (или) аварии на обслуживаемых системах и оборудовании следует немедленно произвести ее локализацию силами обслуживающего персонала  и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику;

- произвести аварийно-восстановительные работы – работы, осуществляемые на объектах, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью   восстановление отказавшей системы;

- осуществлять аварийно-восстановительные работы на основании утвержденных Заказчиком локальных смет и в согласованные сроки;

- соблюдать правила техники безопасности, правила  и нормы пожарной безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей (ПТЭТЭП), правила внутреннего распорядка, а также требования производственных инструкций;

- проводить первичный, вводный и плановый инструктаж инженерно-технических работников и обслуживающего персонала и вести журналы учета по указанным инструктажам названных работников;

- совместно со специалистами Заказчика проводить комплексные испытания систем пожарной безопасности с составлением Актов установленного образца, совместно со специалистами заказчика проводить проверку внутреннего пожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью), перемотку пожарных рукавов 1 раз в год с составление соответствующих актов;

- иметь утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за оказанными услугами и (или) службой контроля качества; учетные журналы технического обслуживания систем пожарной защиты и оборудования с указанием даты оказания услуг, наименования услуги, фамилии, имени, отчества работника исполнителя, временного периода оказания услуг; другую документацию по планированию и отчетности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности);

- предоставить заказчику график и  перечень мер для оказания  надлежащего качества технического обслуживания пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) в соответствии с нормами, регламентирующими данный вид деятельности и настоящим техническим заданием.

Перечень норм:

1. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)

2.СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД»

3. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

4. РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания)

5.РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт)

6.РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

Все системы находятся в рабочем состоянии, по истечении срока оказания услуг Исполнитель должен передать рабочие системы Заказчику с составлением соответствующих актов.

Настоящие требования закрепляют перечень пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) на объектах Заказчика:

2. ТО систем пожарного водовода и кранов

| 1 | ул. Ленина, 23 | 1 система с насосом повысителем 4 этажа, подвал – 18 пожарных щитов. (Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Сибирская, 15 | 1 система с насосом повысителем 3 этажа – 9 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 3 | ул. Уральская 36 | 1 система 3 этажа, подвал – 12 пожарных щитов. (Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 4 | ул. Мира 15 | 1 система 6 этажей, цокольный этаж – 15 пожарных щитов. (Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 5 | ул. Ленина 85 | 1 система 4 этажа – 4 пожарных щита.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 6 | ул. Кировоградская 33 | 1 система 1 этаж – 1 пожарный щит. (Укомплектован краном, рукавом, наконечником, огнетушителем) | Один раз в квартал |
| 7 | ул. Щербакова24 | 1 система 2 этажа – 6 пожарных щитов. (Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 8 | п. Новые Ляды ул. Транспортная 2 | 1 система 2 этажа – 4 пожарных щита. (Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |

3. ТО систем автоматического пожаротушения

| 1 | ул. Ленина, 23 Архив | Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 2 шт Блок контрольно-спусковой 1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»2 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-11 шт Блок питания и контроля 1шт | Один раз в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Ленина, 23 Архив | Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 1 шт. Блок контрольно-спусковой -1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-4 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР 3С 1 шт. Сирена 12В -1 шт. Табло световое «Молния-12»- 3 шт. Аккумулятор 7А/ч- 1 шт. | Один раз в месяц |
| 3 | ул. Сибирская, 15 | Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 4 шт Блок контрольно-спусковой 2 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»4 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-29 шт Блок питания и контроля =1шт |  |
| 4 | ул. Сибирская, 15 | Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ -1 шт. Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»-3 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-14 шт. Блок питания и контроля 1шт Сирена 12В -1 шт. Табло световое «Молния-12»- 6 шт. Аккумулятор 7А/ч -1 шт. |  |

Сроки оказания услуг – с момента заключения муниципального контракта по      31 декабря 2014 года.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

- Муниципальный контракт №________

на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в административных зданиях, предназначенных для использования функциональными и территориальными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми).

-Прикреплен отдельным файлом