Приложение №1 к

Извещению о проведении запроса котировок

от «20» декабря 2013 года № 50

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по пультовой охране зданий (помещений) муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №4»

1. Объект охраны и место оказания услуг: оказание услуг по пультовой охране зданий (помещений) МБУЗ «ГКП №4», расположенных по адресам:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника №2 | г.Пермь, ул. Транспортная, 27 | ОПС, КТС |
| 2 | Поликлиника №4 | г.Пермь, ул. Монастырская, 159 | ОПС, КТС |
| 3 | Женская консультация №4 | г.Пермь, ул. Машинистов, 20 | ОПС, КТС |
| 4 | Пункт доврачебного приема | г.Пермь, ул. Новоколхозная, 2 | ОПС, КТС |
| 5 | Поликлиника №5 | г.Пермь, ул. Екатерининская, 224 | ОПС, КТС |
| 6 | Поликлиника №3 | г.Пермь, ул. Куфонина, 12 | ОПС, КТС |
| 7 | Административный корпус | г.Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 | ОПС, КТС |
| 8 | Поликлиника №1 | г.Пермь, шоссе Космонавтов, 108 | КТС |
| 9 | Женская консультация №1 | г.Пермь, ул. Желябова, 10 | КТС |

2. Срок оказания услуг: в течение 1 (одного) года с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно.

3. Форма оплаты – безналичный расчет.

4. Исполнитель использует для осуществления охраны установленное на объектах оборудование ОПС и КТС. В случае несовместимости оборудования с пультом централизованного наблюдения Исполнителя, последний на время действия Контракта устанавливает на объектах необходимое для осуществления пультовой охраны оборудование за свой счёт.

На объектах № 8 и 9 Исполнитель устанавливает кнопку тревожной сигнализации и оборудование для передачи сигналов КТС на ПЦН за свой счет.

6. Перечень услуг пультовой охраны:

6.1. Прием сообщений, формируемых установленным на объектах комплексом охранно-пожарной и тревожной сигнализации и базовым охранным оборудованием, выведенным на пульт централизованного наблюдения Исполнителя..

6.2. Принятие необходимых мер группами быстрого реагирования (далее - ГБР) на поступающие с объектов тревожные сообщения (под тревожными понимаются сообщения о проникновении, нападении, пожаре). Время прибытия не более 10 минут.

7. Услуги пультовой охраны Объекта предоставляются круглосуточно.

8.Основные требования к оказанию услуг:

| 1 | Наличие собственной группы быстрого реагирования, не менее 2-х экипажей с автомобилями. |
| --- | --- |
| 2 | Наличие сертифицированных к применению на территории РФ средств радиосвязи у сотрудников группы быстрого реагирования. Средства радиосвязи должны работать на разрешенных частотах. |
| 3 | Исполнитель должен иметь в наличии и предъявить при заключении договора копию действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности |
| 4 | Исполнитель должен иметь собственную систему мониторинга (пульт централизованного наблюдения) и круглосуточную диспетчерскую службу. |
| 5 | Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства (Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»). |