УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________ / О. Е. Чернышова

«20» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения по поверке и метрологическому контролю состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  | 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  | 614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)282-83-15 |
| Контактное лицо |  | Волкова Ольга Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поверка и метрологический контроль состояния средств измерений и изделий медицинской техники. |
| Начальная (максимальная) цена |  | 207 934,09 (двести семь тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 09 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к оказываемым услугам |  | Услуги должны быть предоставлены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями гражданско-правового договора (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место оказания услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Сроки (периоды) оказания услуг |  | Начало оказания услуг: в течение пяти дней с момента подписания договора. Окончание оказание услуг: «20» декабря 2014 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ, согласно выставленному счету, счету – фактуре. Аванс не предусмотрен. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, средств обязательного медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены Договора (цены лота) |  | Цена Договора включает расходные материалы, транспортные расходы до места оказания услуг, расходы на страхование, командировочные расходы, уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с оказанием работ по поверке и метрологическому контролю состояния средств измерений и изделий медицинской техники. Объем и цена Договора изменению не подлежат, кроме случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема оказываемых Услуг и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим предоставление услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на оказание услуг. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим предоставление услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копию действующего аттестата аккредитации в соответствии с заявленной областью аккредитации для обеспечения единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 0,5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.12.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 31.12.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 09.01.2014 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 2 % начальной (максимальной) цены договора |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________201__. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000 КОСГУ -130. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

Поверка и метрологический контроль состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

1. Наименование и описание услуги:

Поверка СИМН и СИ проводится с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям в соответствии с Законом № 102-ФЗ от 26.07.08г. "Об обеспечении единства средств измерений".

2.Требования к Поставщику:

Техническое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений и эталонная база должны обеспечивать всю номенклатуру работ по метрологической поверке и метрологическому контролю состояния оборудования в соответствии с Правилами ПР 50.2006-98 "Порядок проведения поверки средств измерений"  и в соответствии с утвержденными производителем и государственными центрами испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) методиками поверки. Услуги по поверке средств измерений   должны проводиться в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений»,  правилами по метрологии ПР50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» и утвержденными методиками поверки.

3. Требования к безопасности оказания услуги:

При оказании услуги необходимо соблюдение режима лечебного учреждения, при проведении работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного контроля с соблюдением работниками требований по охране труда; материалы, разрешенные к использованию в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической (эксплуатационной) документации завода-изготовителя) и с требованиями соответствующих нормативных правовых документов (актов), действующих на территории РФ, регламентирующих выполнение работ по предмету настоящей услуги в лечебно-профилактических учреждениях.

Работы должны выполняться с использованием материальных ресурсов Исполнителя.

4. Результат оказанной услуги:

По результатам оказанной услуги выдается «Свидетельство о поверке» или «Сертификат о метрологическом контроле состояния» установленного образца. При установлении непригодности оборудования к применению после поверки или метрологического контроля состояния выдается «Извещение о непригодности к применению».

Перечень

средств измерений и изделий медицинской техники

| № п/п | Наименование средств измерений и изделий медицинской техники, имеющих метрологические характеристики | тип средств | Кол-во | Номинальное значение или пределы измерений | Срок выполнения работ (не позднее) | Место выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф (калибровка) | AsCARD B5 | 1 | 0,03-5 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф 12-канальный (калибровка) | AT-101 SCHILLER | 3 | + 2 мВ + 0,1мс; + 10мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф | Kenz-ECG 108 | 2 | 0,05-5мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф одно-трехканальный | ЭК3Т-01-Р-Д | 2 | 0,03-10 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ФВД | Валента + | 2 | 0,1 - 5,0 мВ 0,2-1 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф | МАС 500 | 1 | 0,03-5 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | Мицар-ЭЭГ | 2 | 10 - 1000 мкВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Регистратор ЭКГ холтеровский | Валента | 1 | + 5мВ; От 1 до 5с; | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Регистратор электрокардиосигналов компьютеризированный (калибровка) | Кардиосенс | 3 | + 5мВ; От 1 до 5с; ЧСС от 30 до | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления | МнСДП | 1 | от20 до280 мм.рт.ст. | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Спирометр компьютеризированный | Спиролаб - III | 1 | SpO2: 0-99%; ЧСС: 30-254 уд/ в мин | 15.07.2014г | Г. Пермь, ул. Ласьвинская,68/А |
|  | Спирометр | СПП | 1 | от 2,5 до 6,5 л | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор гематологический | D-3 | 2 | 2,0-22,0 2,0-10,0 40-180 | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор мочи | Combilyzer 13 | 1 | Белок: (0,3-5,0) г/л глюкоза: (2,8-56) ммоль/л эритроциты: (5-300) 1/мкл рН: (5-9) ед.рН плотность: (0-1,030) г/мл | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор показателей гемостаза четырехканальный со встроенным принтером | АПГ4-02-П-НПП-ТМ | 1 | 30 – 300 с 4,0 с - 999,9 с | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометры биохимические полуавтоматические | Clima МС-15 | 1 | 0-3 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский | StatFax 300+ | 1 | 0,01-3,0Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Биохимический анализатор | Humalyzer 2000 | 1 |  | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Гемоглобинометр фотометрический портативный | АГФ-03/540-Минигем | 1 | 0,1-0,30 Б 0,30-9,00 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Дозаторы пипеточные 1-кан. | Thermo | 2 | 100-1000мкл;20-200мкл; | 04.07.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Дозаторы 12-канальные | Биохит | 7 | 2-20мкл;500-5000мкл;100-1000мкл;10-100мкл;20-200мкл;1-10мкл | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 1 | (1-100)% | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Секундомер | СОПпр | 5 | 60мин-60с; 0-30 мин | 21.06.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометры биохимические специализированные | ФБС-01-1 Микролаб 600,540 | 2 | 0-2,0 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Поток-1 | 10 | 0—5, 0—50 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 Электросон | 2 | 0-10 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 2 | 0-80 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80/3 | 2 | мГц 27.120 ±0.163 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 1 | мГц: 27, 120 ± 0, 16 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-101 | 1 | 0,05-1,0Вт/см2 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-7 | 1 | 0-80 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Линейки скиаскопические | ЛСК-1(№№04,95,98) | 3 | + 19,00 | 25.06.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Периметр настольный | ПНР-2-01(№ 339) | 1 | 0-1800 | 08.10.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков пациента | Техноаргус | 1 | от 20 до 40 мм. | 16.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Оправа пробная универсальная | ОПУ-01 (№ 05); ОПОЛ (№78805) | 2 | 00-1800 | 04.07.2014г 22.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Набор пробных очковых линз | № 6738 | 1 | Интервалы рефракций стигматических линз от 0,25 до 4 от 4 до 6 от 6 до 12 Интервалы рефракций астигматических линз от 0,25 до 2 от 2 до 4 от 4 до 6 | 01.02.2014г 18.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Ростомер | РМ-2 «Диакомс», РЭП | 28 | 0-2000мм | 10.07.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина,20;ул. Калинина,74 |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1,ВИТ-2 | 10 | (0,2―10-7) мм рт. ст. | 29.06.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Тонометры для измерения артериального давления | LD-71 | 50 | 20―300 мм рт. ст. | 10.07.2014г | ул. Шишкина,31 |
|  | Динамометр | ДК-50,ДРП-10, ДМЭР-120 | 5 | 0-50дан,0-10кгс,0-120 дан | 12.07.2014г28.09.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Угломер определения подвижности суставов |  | 1 | 00-3600 | 28.09.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 5 | (-2,5― 0―2,5) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Мановакууметр показывающий | МВП | 3 | от -1 до 0,6...24 кгс/см2 | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометр технический | ОБМ-100 | 9 | (0―16) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометры технические до 2,5кгс/см кв | МТП, ОБМ | 1 | (-2,5― 0―2,5) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Водосчетчики | СВГ-20Г | 2 | Д у(15―80) мм | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Весы медицинские | РП-150 МГ | 15 | 2,5- 150 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до 1,5 лет | ВЭНд-01-15-5-Малыш | 14 | 0,10- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | В1-15С-Саша | 23 | 0,02- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы медицинские электронные для новорожденных | ВМЭ-1-15М | 6 | 0,10- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы циферблатные механические | РН 3Ц 13У до 3 кг. | 1 | 0 - 3 кг | 01.12.2014г | Ул. Ушакова, 55/2 |
|  | Весы электронные | ВЭ-15 | 1 | 0,02-15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 1 | 2,5- 150 кг | 01.07. 2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1 | 1800С+ 3%,(60+5мин) 1600С+ 3%,(150+5мин) 1200С+ 3%,(45+5мин) 850С+ 3%,(30+5мин) | 01.07.2014г | ул. Ласьвинская,68/а |
|  | Стерилизатор воздушный Шкаф сушильный | ГП-80, ПД- 320, ШС-201 | 3 | 1800С+ 3%,(60+5мин) 1600С+ 3%,(150+5мин) 1200С+ 3%,(45+5мин) 850С+ 3%,(30+5мин) | 01.07.2014г | Ул. Ушакова,55/2 |

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор  бюджетного учреждения №____

Поверка и метрологический контроль состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

г. Пермь                                                                                                             «___» ________ 201___ год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые также Стороны, на основании решения аукционной комиссии (протокол №___от ________2013 г.), по результатам проведения аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор  бюджетного учреждения  (Далее договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по поверке и метрологическому контролю состояния  средств измерений и изделий медицинской техники. (далее по тексту – работа), в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).

1.2. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, своими силами, средствами и оборудованием.

# 1.3. Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Приказом Госстандарта РФ от 18 июля 1994 г. N 125 "Об утверждении "Порядка проведения поверки средств измерений".

2. Сроки и место выполнения  работ.

2.1. Начало оказания услуг: в течение пяти дней с момента подписания договора.

Окончание оказание услуг: «20» декабря 2014 года.

Выполнение работ осуществляется Исполнителем по предварительной заявке Заказчика сформированной по мере необходимости проведения поверки средств измерения в течение 15 дней с момента поступления заявки (получения задания от Заказчика или передачи оборудования Исполнителю).

2.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения начального, промежуточного и конечного сроков по договору.

2.3. Место выполнения работ: согласно техническому заданию (Приложение №1).

В случае невозможности по каким либо причинам Исполнителя  транспортировки оборудования до территории Исполнителя. В этом случае Исполнитель организует за свой счет выезд своих специалистов, с оборудованием и приборами, необходимыми для проведения поверки.

2. Цена  и порядок расчетов

2.1. Цена работ по настоящему Договору составляет: _____(__________) рублей _ коп.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена Договора включает расходные материалы, транспортные расходы до места оказания услуг, расходы на страхование, командировочные расходы,  уплату всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с оказанием работ по поверке и метрологическому  контролю состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ, согласно выставленному счету, счету – фактуре. Аванс не предусмотрен.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик:

3.1.1. поручает Исполнителю выполнение Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

3.1.2. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения работ;

3.1.3. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения работ;

3.1.4. обеспечивает оплату работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;

3.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков;

3.1.6. осуществляет контроль исполнения настоящего Договора.

3.2. Исполнитель:

3.2.1. обязуется выполнить работы для нужд Заказчика в срок в соответствии с требованиями качества, предусмотренными настоящим Договором;

3.2.2. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора;

3.2.3. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Договора;

3.2.4. Исполнитель до заключения договора ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ. Исполнитель изучил все материалы договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

4. Результат оказания работ.

4.1. По результатам выполненных работ, результаты поверки средств измерения, признанных годными к применению, оформляются выдачей свидетельства о поверке, нанесением поверительного клейма на прибор либо в паспорт прибора, или иными способами, установленными нормативными документами по поверке.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем акта оказанных работ.

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

5.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик предъявляет претензию в письменном виде. Указанные претензии могут быть предъявлены Заказчиком в течение 3 (трех) месяцев со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести мероприятия по устранению дефектов за свой счет.

5.4. Заказчик вправе дополнительно привлечь к приемке выполненных работ комиссию из экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.

6. Качество и гарантии.

6.1. Ответственность за выполнение работ несет Исполнитель.

6.2. Исполнитель обеспечивает в ходе выполнения Работ соблюдение рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

6.3. Материалы, оборудование, комплектующие изделия, применяемые Исполнителем, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, и предоставляются Заказчику по требованию.

6.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 4 месяца в объеме 100% с даты подписания акта выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Исполнителем своих обязанностей, предусмотренных Договором, за нарушение срока выполнения работ, определенного настоящим договором, за просрочку устранения недостатков, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки – 0,3 % от цены Договора.

7.3. За некачественное выполнение работ не соответствующих условиям настоящего договора, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Договора.

7.4. Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки из стоимости работ.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денег на расчетный счет Исполнителя за выполненный объем работ, если это вызвано отсутствием финансирования, уменьшением финансирования, изменением порядка финансирования.

7.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить оригиналы документов, подтверждающие данные обстоятельства, выданные компетентными органами.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 месяцев, то данный Договор расторгается по соглашению Сторон, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014г., а в части исполнения обязательств до их полного исполнения.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. Прекращение действия Договора

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора допускается в соответствии с гражданским законодательством РФ.

- 11.2. Не соответствие количественных и качественных характеристик, сроков поставки, требованиям Договора является основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке.

- 11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. Сторона, получившая такое предложение, должна сообщить другой стороне о своем решении в письменном виде в течение 3 (трех) дней.

11.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполнению обязательства до момента расторжения Договора, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

12. Прочие условия

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов Сторона обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложения являются неотъемлемой частью договора.

12.6.1. Техническое задание по  поверке и метрологическому контролю состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

12.6.2. Копия действующего  аттестата аккредитации в соответствии с заявленной областью аккредитации для обеспечения единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

13.Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН / КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 11920002898) |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | ______________/ м.п. |

Приложение№ 1 к договору

Техническое задание

Поверка и метрологический контроль состояния  средств измерений и изделий медицинской техники.

1. Наименование и описание услуги:

Поверка СИМН и СИ проводится с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям в соответствии с Законом № 102-ФЗ от 26.07.08г. "Об обеспечении единства средств измерений".

2.Требования к Поставщику:

Техническое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений и эталонная база должны обеспечивать всю номенклатуру работ по метрологической поверке и метрологическому контролю состояния оборудования в соответствии с Правилами ПР 50.2006-98 "Порядок проведения поверки средств измерений"  и в соответствии с утвержденными производителем и государственными центрами испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) методиками поверки. Услуги по поверке средств измерений   должны проводиться в соответствии с действующим аттестатом аккредитации на техническую компетентность в области поверки средств измерений, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений»,  правилами по метрологии ПР50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» и утвержденными методиками поверки.

3. Требования к безопасности оказания услуги:

При оказании услуги необходимо соблюдение режима лечебного учреждения, при проведении работ должно использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного контроля с соблюдением работниками требований по охране труда; материалы, разрешенные к использованию в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической (эксплуатационной) документации завода-изготовителя) и с требованиями соответствующих нормативных правовых документов (актов), действующих на территории РФ, регламентирующих выполнение работ по предмету настоящей услуги в лечебно-профилактических учреждениях.

Работы должны выполняться с использованием материальных ресурсов Исполнителя.

4. Результат оказанной услуги:

По результатам оказанной услуги выдается «Свидетельство о поверке» или «Сертификат о метрологическом контроле состояния» установленного образца. При установлении непригодности оборудования к применению после поверки или метрологического контроля состояния выдается «Извещение о непригодности к применению».

Перечень

средств измерений и изделий медицинской техники

| № п/п | Наименование средств измерений и изделий медицинской техники | тип средств | Кол-во | Номинальное значение или пределы измерений | Срок выполнения работ (не позднее) | Место выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф (калибровка) | AsCARD B5 | 1 | 0,03-5 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф 12-канальный (калибровка) | AT-101 SCHILLER | 3 | + 2 мВ + 0,1мс; + 10мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф | Kenz-ECG 108 | 2 | 0,05-5мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф одно-трехканальный | ЭК3Т-01-Р-Д | 2 | 0,03-10 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ФВД | Валента + | 2 | 0,1 - 5,0 мВ 0,2-1 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Электрокардиограф | МАС 500 | 1 | 0,03-5 мВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | Мицар-ЭЭГ | 2 | 10 - 1000 мкВ | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Регистратор ЭКГ холтеровский | Валента | 1 | + 5мВ; От 1 до 5с; | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Регистратор электрокардиосигналов компьютеризированный (калибровка) | Кардиосенс | 3 | + 5мВ; От 1 до 5с; ЧСС от 30 до | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления | МнСДП | 1 | от20 до280 мм.рт.ст. | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Спирометр компьютеризированный | Спиролаб - III | 1 | SpO2: 0-99%; ЧСС: 30-254 уд/ в мин | 15.07.2014г | Г. Пермь, ул. Ласьвинская,68/А |
|  | Спирометр | СПП | 1 | от 2,5 до 6,5 л | 15.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор гематологический | D-3 | 2 | 2,0-22,0 2,0-10,0 40-180 | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор мочи | Combilyzer 13 | 1 | Белок: (0,3-5,0) г/л глюкоза: (2,8-56) ммоль/л эритроциты: (5-300) 1/мкл рН: (5-9) ед.рН плотность: (0-1,030) г/мл | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Анализатор показателей гемостаза четырехканальный со встроенным принтером | АПГ4-02-П-НПП-ТМ | 1 | 30 – 300 с 4,0 с - 999,9 с | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометры биохимические полуавтоматические | Clima МС-15 | 1 | 0-3 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский | StatFax 300+ | 1 | 0,01-3,0Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Биохимический анализатор | Humalyzer 2000 | 1 |  | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Гемоглобинометр фотометрический портативный | АГФ-03/540-Минигем | 1 | 0,1-0,30 Б 0,30-9,00 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Дозаторы пипеточные 1-кан. | Thermo | 2 | 100-1000мкл;20-200мкл; | 04.07.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Дозаторы 12-канальные | Биохит | 7 | 2-20мкл;500-5000мкл;100-1000мкл;10-100мкл;20-200мкл;1-10мкл | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 1 | (1-100)% | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Секундомер | СОПпр | 5 | 60мин-60с; 0-30 мин | 21.06.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Фотометры биохимические специализированные | ФБС-01-1 Микролаб 600,540 | 2 | 0-2,0 Б | 04.04.2014г | Г. Пермь, ул. Шишкина,20 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Поток-1 | 10 | 0—5, 0—50 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 Электросон | 2 | 0-10 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 2 | 0-80 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-80/3 | 2 | мГц 27.120 ±0.163 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 1 | мГц: 27, 120 ± 0, 16 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-101 | 1 | 0,05-1,0Вт/см2 | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-7 | 1 | 0-80 мА | 14.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Линейки скиаскопические | ЛСК-1(№№04,95,98) | 3 | + 19,00 | 25.06.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Периметр настольный | ПНР-2-01(№ 339) | 1 | 0-1800 | 08.10.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков пациента | Техноаргус | 1 | от 20 до 40 мм. | 16.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Оправа пробная универсальная | ОПУ-01 (№ 05); ОПОЛ (№78805) | 2 | 00-1800 | 04.07.2014г 22.08.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Набор пробных очковых линз | № 6738 | 1 | Интервалы рефракций стигматических линз от 0,25 до 4 от 4 до 6 от 6 до 12 Интервалы рефракций астигматических линз от 0,25 до 2 от 2 до 4 от 4 до 6 | 01.02.2014г 18.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Ростомер | РМ-2 «Диакомс», РЭП | 28 | 0-2000мм | 10.07.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина,20;ул. Калинина,74 |
|  | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1,ВИТ-2 | 10 | (0,2―10-7) мм рт. ст. | 29.06.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Тонометры для измерения артериального давления | LD-71 | 50 | 20―300 мм рт. ст. | 10.07.2014г | ул. Шишкина,31 |
|  | Динамометр | ДК-50,ДРП-10, ДМЭР-120 | 5 | 0-50дан,0-10кгс,0-120 дан | 12.07.2014г28.09.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Угломер определения подвижности суставов |  | 1 | 00-3600 | 28.09.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 5 | (-2,5― 0―2,5) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Мановакууметр показывающий | МВП | 3 | от -1 до 0,6...24 кгс/см2 | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометр технический | ОБМ-100 | 9 | (0―16) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Манометры технические до 2,5кгс/см кв | МТП, ОБМ | 1 | (-2,5― 0―2,5) МПа | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Водосчетчики | СВГ-20Г | 2 | Д у(15―80) мм | 30.07.2014г | Территория Исполнителя |
|  | Весы медицинские | РП-150 МГ | 15 | 2,5- 150 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до 1,5 лет | ВЭНд-01-15-5-Малыш | 14 | 0,10- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | В1-15С-Саша | 23 | 0,02- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы медицинские электронные для новорожденных | ВМЭ-1-15М | 6 | 0,10- 15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы циферблатные механические | РН 3Ц 13У до 3 кг. | 1 | 0 - 3 кг | 01.12.2014г | Ул. Ушакова, 55/2 |
|  | Весы электронные | ВЭ-15 | 1 | 0,02-15 кг | 01.12.2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 1 | 2,5- 150 кг | 01.07. 2014г | Ул. Глазовская,7;ул. Ласьвинская,68/а; ул. Шишкина, 20;ул. Калинина, 74 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1 | 1800С+ 3%,(60+5мин) 1600С+ 3%,(150+5мин) 1200С+ 3%,(45+5мин) 850С+ 3%,(30+5мин) | 01.07.2014г | ул. Ласьвинская,68/а |
|  | Стерилизатор воздушный Шкаф сушильный | ГП-80, ПД- 320, ШС-201 | 3 | 1800С+ 3%,(60+5мин) 1600С+ 3%,(150+5мин) 1200С+ 3%,(45+5мин) 850С+ 3%,(30+5мин) | 01.07.2014г | Ул. Ушакова,55/2 |

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании коммерческих предложений поставщиков Расчет представлен в таблице.

| Наименование | Информация о цене товара (руб.) |  | Минимальный уровень цен (руб.) | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 |  |  |  |
| Поверка и метрологический контроль состояния средств измерений и изделий медицинской техники. | 207 934,09 | 258442,37 | 207 934,09 | 207934,09 |  |