Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по пультовой охране с подключением на пульт централизованного наблюдения (далее - ПЦН) системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях поликлиники В. Курья по адресу: г. Пермь, ул. 10-я Линия,15 МБУЗ «Городская поликлиника №7»  (далее - объект)

Сроки выполнения работ – с 01.02.2014 по 31.12.2014 года включительно.

Основные требования к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2. Наличие лицензии на осуществление охранной деятельности:

-охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

Требования Заказчика к оказываемой услуге:

1. Исполнитель, до начала оказания услуги,  устанавливает на объекте Заказчика оборудование для обеспечения взаимодействия охранно-пожарной сигнализации Заказчика (далее – ОПС З) с ПЦН  (факт установки оборудования, наименование оборудования, количество - фиксируется в акте).  По окончании срока оказания услуги Исполнитель в течение 48 часов демонтирует, принадлежащее Исполнителю оборудование в присутствии представителя Заказчика с оформлением акта.

2. Заказчик обеспечивает возможность установки оборудования Исполнителя для обеспечения взаимодействия охранно-пожарной сигнализации с ПЦН Исполнителя, за исключением предоставления телефонной линии.

3. Исполнитель обеспечивает прием от ОПС З сигналов – «тревога-ПОЖАР», «тревога-ВТОРЖЕНИЕ», «тревога - ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»:

а) при поступлении на ПЦН сигнала  «тревога-ПОЖАР»,  ПЦН Исполнителя передаёт автоматически сигнал на пульт подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы. В случае поступления сигнала на ПЦН в рабочее время Заказчика, оперативный дежурный немедленно связывается по телефону с ответственным лицом Заказчика для уточнения причины срабатывания сигнализации (режим работы Заказчика, ответственные лица и № телефонов указаны в Приложении №1).

В случае поступления сигнала в нерабочее время Заказчика - оперативный дежурный ПЦН немедленно связывается по телефону с ответственным лицом Заказчика, обеспечивает его доставку на объект, для уточнения причин срабатывания ОПС З. Одновременно направляет на объект Группу Быстрого Реагирования (автомобиль с экипажем в составе не менее 2-х охранников, далее - ГБР). В случае выявления признаков возгорания на объекте, ГБР до прибытия подразделений пожарной охраны, обеспечивают тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации, информируют об этом дежурного пульта подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы;

б) при поступлении на ПЦН сигнала «тревога-ВТОРЖЕНИЕ» в рабочее время Заказчика оперативный дежурный связывается по телефону с ответственным лицом Заказчика для уточнения причин срабатывания сигнализации, при необходимости высылает на объект ГБР для пресечения противоправных действий.

В нерабочее время Заказчика,  Исполнитель обеспечивает выезд ГБР на объект. По прибытии на объект, ГБР незамедлительно выясняет причины срабатывания сигнализации. При обнаружении   признаков проникновения на объект посторонних лиц или признаков совершения правонарушения, ГБР принимает меры по задержанию посторонних лиц, сообщает об этом оперативному дежурному ПЦН и при необходимости в дежурную часть территориального органа внутренних дел. При поступлении на ПЦН сигнала «тревога-Вторжение», оперативный дежурный немедленно сообщает об этом ответственному лицу Заказчика и обеспечивает доставку его до объекта. ГБР обеспечивает охрану объекта до прибытия представителя Заказчика и сотрудников полиции.

в) при поступлении на пульт сигнала «тревога - ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»,  Исполнитель круглосуточно обеспечивает выезд ГБР. По прибытии на объект ГБР незамедлительно выясняет причину срабатывания кнопки тревожной сигнализации. При установлении признаков совершения противоправных действий, принимает меры по их пресечению, задержанию правонарушителя, сообщает об этом оперативному дежурному ПЦН и при необходимости в дежурную часть территориального органа внутренних дел. При нарушении общественного порядка принимает меры по пресечению нарушения.

г) время прибытия ГБР на объект до 10 минут в дневное время, до 5 минут в ночное время;

д) выезд ГБР на объект Заказчика, в том числе при установлении факта ложного вызова (неисправность ОС или случайное нажатие КТС) – оформляется соответствующим актом в 2-х экземплярах, один вручается ответственному лицу на охраняемом объекте, второй - оперативному дежурному.

4. В случае не возможности оказания услуги ПЦН, Исполнитель уведомляет Заказчика о случившемся незамедлительно, и обеспечивает охрану объекта собственными силами до устранения неполадок и начала работы ПЦН в установленном режиме.

Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг

1. Для оценки качества и своевременности оказанных услуг Исполнитель предоставляет        Заказчику в течение 5-ти дней по окончании месяца следующего за отчётным:

-отчёт (распечатку) по всем событиям, зафиксированным на ПЦН по объекту Заказчика в течение отчётного месяца с указанием даты и времени прохождения сигналов;

-копии актов выезда ГБР на объект в отчётный период с подписью ответственного лица Заказчика;

Для приёмки оказанной услуги Заказчик назначает ответственное лицо – ведущего инженера Жила Марию Андреевну.

При установлении случаев не исполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора со стороны Исполнителя  Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф:

- в случае не реагирования на сигналы, поступающие с объекта Заказчика – штраф 10% от размера оплаты за месяц за каждый случай нарушения;

- не прибытие ГБР в установленное Договором время (нарушение более 5-ти минут), штраф 1% от размера оплаты за месяц за каждый случай нарушения.

Приложение №1

к  техническому заданию

Режим работы Заказчика, режим оказания охранных услуг

| Наименование объекта | Адрес объекта | Режим работы | Вид услуг охраны | Режим охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника В. Курья МБУЗ «ГП № 7» | г. Пермь, ул. 10-я Линия,15 | Понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 16.00 ч. Вторник с 8.00 до 20.00ч. 3-я суббота – с 8.00 до 13.00. . | охранная сигнализации; | в нерабочее время Заказчика |
|  |  |  | -кнопка тревожной сигнализации; | круглосуточно; |
|  |  |  | -противопожарное наблюдение; | круглосуточно; |

Ответственные лица на объекте:

| Должность | Ф.И.О. | № тел. рабочий | № тел. сот. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сестра-хозяйка | Ядинская Розалия Хатиповна | 220-95-53 | 8-919-471-52-33 |