УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  |  |  | permgkp1@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | 8(342) 212-65-67 |
| Контактное лицо |  |  |  | Зуева Наталья Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора (далее - договор) |  |  | Поставка дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГКП № 1» |  |
| Количество поставляемого товара |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 499 033,65 (Четыреста девяносто девять тысяч тридцать три рубля 65 копеек). |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков (см. Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место поставки товара |  |  | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |  |
| Конкретные показатели |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка товара осуществляется до 31.12.2014 г. с момента заключения договора. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения заявки. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств после поставки товара в течение 45 календарных дней c момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80%. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательного медицинского страхования, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства от приносящей доход деятельности. |  |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  |  | Не применяется. |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по гражданско-правовому договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой гражданско-правовой договоре, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |  |
| Сведения о возможности снижения цены договора |  |  | В ходе исполнения договора по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |  |
| Сведения о возможности поставки товара с улучшенными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) |  |  | В ходе исполнения гражданско-правового договора по согласованию с поставщиком может быть поставлен товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в гражданско-правовом договоре. |  |
| Преференции в отношении цены договора, предоставляемые участникам размещения заказа, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского и/или белорусского происхождения |  |  | В размере 15 % в порядке, предусмотренном Приказом Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. N 211 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков" |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |  |
|  | В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение): Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесное обозначение); Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара. Согласие участника размещения заказа на поставку товара, того же товарного знака (его словесного обозначения), указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме.; Сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) и конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме.. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение): - сведения о поставляемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и конкретных показателей, соответствующих установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание). В случае, когда поставляется товар, указанный в Приказе Минэкономразвития России от 17 апреля 2013 г. N 211 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков": - сведения о стране происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, несет участник размещения заказа. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 951,68 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Порядок внесения обеспечения заявки |  |  |  | - 1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту. - 2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, до регистрации на открытом аукционе в электронной форме. - 3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по соответствующему лоту на участие в открытом аукционе в электронной форме. - 4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Порядок и сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | « » 2014 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | « » 2014 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | - « » 2014 г. |
| - Порядок подачи заявок |  |  |  | - 1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета открытого аукциона в электронной форме. - 2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до установленной настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - 3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первая, и вторая части) направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - 4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. - 5. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием на списание денежных средств со счета участника размещения заказа в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в следующих случаях: - если с участником открытого аукциона в электронной форме заключен договор; - уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора. - Размер платы составляет не более 3 000 рублей за участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| - Возврат заявок |  |  |  | - Случаи возврата заявок. - 1.1 Предоставление участником размещения заказа документов и сведений в форме электронных документов, не подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. - 1.2 Отсутствие на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование. - 1.3 Подача одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. - 1.4 Получение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - 1.5 Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме позднее, чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной площадке. - 2. Срок возврата заявок. - В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. - 3. Порядок возврата заявок. - 3.1 Возврат осуществляется оператором электронной площадки. - 3.2. Одновременно с возвратом заявки оператором электронной площадки направляется уведомление участнику размещения заказа об обосновании такого возврата с указанием положений Закона о размещении заказов, которые были нарушены. - 3.3. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету, открытому для проведений операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств по соответствующему лоту. - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменять поданную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки. |
| - Порядок и сроки отзыва заявок |  |  |  | - 1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, установленного настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме направив об этом уведомление оператору электронной площадки. - 2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола до момента направления участнику открытого аукциона проекта контракта. - 3. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки. |
| VII. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок |  | - В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Порядок рассмотрения первой части заявок |  | - 1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие сведения, предусмотренные настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией принимается: - - решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или, - - решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа - 2. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если: - подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; - не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; - всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме; - только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона. - 3. По итогам рассмотрения первых частей заявок (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка) Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - 4. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, протокол размещается заказчиком на электронной площадке. - 5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки или с момента размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о решении, принятом комиссией в отношении поданных такими участниками открытого аукциона заявок. |  |  |
| - Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме |  | - 1. Непредставление сведений, обязательных к представлению в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в том числе не предоставление сведений о стране происхождения товара (документов, подтверждающих страну происхождения товара, при наличии таких документов). - Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме несет участник размещения заказа. - 2. Представление недостоверных сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. - Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. - 3. Не соответствие показателей, характеризующих товары, показателям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме)» документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| VIII .СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Время проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - Устанавливается оператором электронной площадки. |  |  |
| - Разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме |  | - 1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. - 2. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. |  |  |
| IX. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |  |
| - Срок окончания рассмотрения вторых частей заявок |  | - Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 Федерального закона 94-ФЗ, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения протокола проведения открытого аукциона. |  |  |
| - Порядок рассмотрения вторых частей заявок |  | - 1. На данном этапе комиссия рассматривает на соответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме следующие сведения и документы: - 1.1. вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме , - 1.2. документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленные настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке: - 1.2.1. наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц, внесенных в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), - 1.2.2. ИНН участника размещения заказа, - 1.2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) - 1.2.4. копии учредительных документов (для юридических лиц), - 1.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), - 1.2.6. решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. - 2. Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, если цена снижена до 0,00 руб., наиболее высокую цену за право заключения контракта). - 3. По итогам рассмотрения сведений и документов, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме, комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - 4. Комиссия рассматривает сведения и документы до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - 5. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. - 6. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях: - несоответствия всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме; - соответствия только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. - 7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола. |  |  |
| - Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме |  | - Непредставление документов, обязательных к представлению в составе вторых частей заявок, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Отсутствие документов, предусмотренных настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - Несоответствие документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - Наличие в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. - Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнение в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. - 5. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - Заказчик, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае установления: - недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе первых и вторых частей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - факта проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
| X. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |  |
| - Срок подписания договора |  | - Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. - Проект гражданско-правового договора составляется заказчиком путем включения в него цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. |  |  |
| - Порядок подписания договора |  | - 1. В случае если: - 1.1 открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и единственная поступившая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора без электронной цифровой подписи заказчика; - 1.2. открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и принято решение о признании соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме единственной заявки, поданной участником открытого аукциона или заявки только одного участника аукциона, принявшего участие в открытом аукционе в электронной форме, заказчик/специализированная организация (указать) в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме/протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора без электронной цифровой подписи заказчика. - 1.3. заключается договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка которого признана соответствующей настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора без электронной цифровой подписи заказчика. - 2. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет его участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается договора. - 3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник размещения заказа (участник открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки подписанные электронной цифровой подписью: - - проект договора, - - документы об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора - или - - протокол разногласий. - В протоколе разногласий указываются положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. - В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет его заказчику. - 4. В течение трех дней со дня получения протокола разногласий заказчик рассматривает и направляет оператору электронной площадки без электронной цифровой подписи: - - доработанный проект договора с учетом всех поступивших замечаний - или - - проект договора с приложением документа, содержащего причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. - При этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания допускается при условии, что участник открытого аукциона, с которым заключается договор, направил протокол разногласий, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. - 5. В течение одного часа с момента получения документов, предусмотренных п/п. 4 настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи заказчика участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. - 6. В течение трех дней со дня получения документов, указанных в п/п. 4 п. 2 настоящего раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки подписанные электронной цифровой подписью: - - проект гражданско-правового договора, - - документ об обеспечении исполнения договора в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора в разделе 15 Информационной карты, - или - - предусмотренный п/п. 3 п. 2 настоящего раздела протокол разногласий. - В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику. - 7. В случае повторного направления протокола разногласий заказчик в течение трех дней со дня получения рассматривает данные разногласия и действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2 настоящего раздела. - 8. В течение одного часа с момента получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора. - 9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора, направляет оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью заказчика. - 10. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью заказчика, направляет подписанный договор участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона), с которым заключается договор. - Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа (участнику открытого аукциона) договора, подписанного электронной цифровой подписью заказчика. |  |  |
| - Случаи отказа заказчика от заключения договора |  | - Заказчик обязан отказаться от заключения договора в случае установления факта: - проведения ликвидации участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого аукциона в электронной форме (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротами и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности участника открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника открытого аукциона в электронной форме под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника открытого аукциона в электронной форме задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого аукциона в электронной форме по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
| - Случаи признания участника размещения заказа (участника открытого аукциона) уклонившимся от заключения |  | - 1. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью. - 2. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок документов об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью (при установлении такого требования в разделе 15 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). - 3. Непредставление оператору электронной площадки в установленный срок протокола разногласий, подписанного электронной цифровой подписью (в случае подписания такого протокола при наличии разногласий). - 4. Непредставление оператору электронной площадки по истечению тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме проекта договора. |  |  |
| - Последствия уклонения от заключения договора |  | - 1. В случае если участник размещения заказа (участник открытого аукциона в электронной форме), с которым заключается договор, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения заказа (участнике открытого аукциона в электронной форме) включаются в реестр недобросовестных поставщиков. - 2. Наличие сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков лишает его права участия в торгах и запросах котировок сроком на 2 (два) года. - 3. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере не более 3 000 руб. |  |  |
| - Условие заключения договора на поставку товаров, происходящих из иностранных государств |  | - При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения открытого аукциона в электронной форме в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, указанных в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.04.2013г. №211, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, договор с таким победителем аукциона заключаются по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены о договора. - Вышеуказанное условие не применяется в случаях, если: - - в рамках одного открытого аукциона в электронной форме (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг) часть из которых не входит в перечень товаров, происходящих из иностранных государств, указанных в п.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.04.2013г. №211; - - аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; - - в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, указанных в пункте 1 настоящего приказа; - - в заявках на участие в конкурсе или аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, указанных в пункте 1 настоящего Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.04.2013г. №211; - - в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.04.2013г. №211, и участник аукциона, признанный победителем аукциона, в своей заявке предлагает к поставке товары российского и (или) белорусского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского и (или) белорусского происхождения составляет более половины (более 50%) стоимости всех предложенных таким участником товаров. |  |  |
| XI. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - Обеспечение исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 951,68 рублей, НДС не облагается. - В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена снижена до О и проводится открытый аукцион в электронной форме до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере (%) обеспечения исполнения договора, предусмотренном настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| - Обязательства по гражданско-правовому договору, подлежащие обеспечению |  |  | - - соблюдение сроков поставки товара полностью или его части; - - поставка товара полностью или его части; - - поставка товара соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; - - поставка товара надлежащего качества |  |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью документы об обеспечении исполнения договора. - По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику документы об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной цифровой подписью участника открытого аукциона или участника размещения заказа, с которым заключается договор. |  |
| - Способ обеспечения исполнения договора |  |  | - Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона самостоятельно: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или - передача заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)). |  |
| - Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией |  |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: соблюдение сроков поставки товара полностью или его части; поставка товара полностью или его части; поставка товара соответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; за поставка товара надлежащего качества; - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора. |  |
| - Требования к залогу денежных средств |  |  | - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен гражданско-правовой договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору по истечении установленного срока; - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в договоре задога. - Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложения №__________ к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств, срок и порядок их возврата, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложении №___________ к документации об открытом аукционе в электронной форме). - В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения договора.. |
| - Реквизиты счета для перечисления денежных средств |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). ИНН; 5902290071. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2013 г. № ______. |
| - Требования к договору банковского вклада (депозита) |  |  | - договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; - поставщик (подрядчик, исполнитель) по договору согласовывает с заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; - в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения договора, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора и срок вклада, который должен быть на 30 дней дольше срока действия договора; - договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий договор, в том числе указание на стороны договора, название предмета гражданско-правового договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения гражданско-правовой договора; |  |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Документы об обеспечении исполнения договора направляются оператору электронной площадки в форме электронного документа. - Безотзывная банковская гарантия, договор залога денежных средств или договор банковского вклада (депозит) предоставляются по каждому лоту отдельно. - Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора подтверждается в форме электронного документа: - платежным поручением с отметкой банка об оплате или; - квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты) или; - выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по гражданско-правовому договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору на тех же условиях и в том же размере. |  |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п | Технические требования | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать). Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту, фекалии, и др. | Наличие |  |
|  | 10 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно, % | не менее или равно 11,5 и не более или равно 12,5 |  |
|  | 11.2 | вспомогательные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 6,4 до 7,4 |  |
|  | 13 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл | не более 5 или равно |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 или равно |  |
|  | 16 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 или равно |  |
|  | 17 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 или равно |  |
|  | 18 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество флаконов, шт. | 35 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: |  |  |
|  | 6.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 6.2 | дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.) | Наличие |  |
|  | 6.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие |  |
|  | 6.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие |  |
|  | 6.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие |  |
|  | 6.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие |  |
|  | 6.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 9 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 10 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 10.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5 или равно |  |
|  | 10.2 | изопропанол, % | не менее 2 или равно |  |
|  | 10.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5 |  |
|  |  | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5 или равно |  |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10 или равно |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 или равно |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5 или равно |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество флаконов, шт | 35 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. Стерилизация изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др., | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией (перевязочные средства, белье, ИМН однократного применения, уборочного инвентаря при особо опасных инфекциях, включая чуму, холеру, сап, мелиоидоз, туляремию, сибирскую язву) | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку и в отношении анаэробных инфекций), вирусы (включая вирусы парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа, герпеса). Фунгицидное действие (в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов). Спороцидное действие. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | глутаровый альдегид, % | не менее 10,5 или равно |  |
|  | 11.2 | глиоксаль, %, | не менее 5,5 или равно |  |
|  | 11.3 | феноксиэтанол, % | не менее или равно 1,5 и не более или равно 2,5 |  |
|  | 11.4 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее или равно 4,5 и не более или равно 8,5 |  |
|  | 11.5 | ингибитор коррозии, неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | не менее или равно 4,7 и не более или равно 7,7 |  |
|  | 13 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более или равно 5 |  |
|  | 14 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин. | не более или равно 30 |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов ручным способом при выдержке 5 мин., мл | не более или равно 40 |  |
|  | 16 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 30 мин., мл | не более или равно 60 |  |
|  | 17 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее или равно 30 |  |
|  | 18 | Класс опасности при введении в желудок | не менее или равно 3 |  |
|  | 19 | Класс опасности при нанесении на кожу, введении в брюшную полость и при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести | не менее или равно 4 |  |
|  | 20 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество флаконов, шт. | 20 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинского оборудования ( в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура и др.) | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией, включая ампулы и шприцы после проведения вакцинации, дезинфекции биологических жидкостей ( крови, мочи, фекалий, мокроты и др.) | Наличие |  |
|  | 12 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | перекись водорода, % | не менее или равно 5,5 |  |
|  | 12.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид .%, | не менее или равно 20,0 |  |
|  | 12.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 10,0 |  |
|  | 12.4 | молочная кислота, % | не менее или равно 1,5 |  |
|  | 13 | Значение рН 1% рабочего раствора в диапазоне | от 3,0 до 4,0 |  |
|  | 14 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, в т.ч. синегнойную палочку, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы, овоцидные свойства в отношении возбудителей паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 15 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 16 | Обладает пролонгированным остаточным эффектом, часов | не менее 5 или равно |  |
|  | 17 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций и генеральных уборок хирургических, акушерских, гинекологических отделений, лабораторий, мл | не более 1,0 или равно |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед. назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 2,5 или равно |  |
|  | 19 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее или равно 35 |  |
|  | 20 | Класс опасности при введении в желудок | не менее или равно 3 |  |
|  | 21 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее или равно 4 |  |
|  | 22 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 23 | Требуемое количество флаконов, шт. | 20 |  |
| 5. | 1. | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для одновременной очистки и дезинфекции, небольших по площади поверхностей в помещениях, медицинских приборов и оборудования (поверхности аппаратов искусственного дыхания, оборудование для анестезии и др.) | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для обработки датчиков к аппаратам УЗИ, поверхности кувезов | Наличие |  |
|  |  | Действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций) вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы. | Наличие |  |
|  |  | Активно разрушает на поверхностях биопленки | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8.1 | изопропанол, % | Не менее или равно 17,2 |  |
|  | 8.2 | диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония, % | Не менее или равно 0,28 |  |
|  | 9 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями, минут | Не более или равно 3 |  |
|  | 10 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, загрязненных биологическими выделениями, минут | Не более или равно 5 |  |
|  | 11 | Размер салфетки: 15 х17 см | Наличие |  |
|  | 12 | Банка: 160 шт | Наличие |  |
|  | 13 | Требуемое количество, бан. | 500 |  |
| 6. | 1 | Крем для ухода за кожей рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Средство для защиты кожи рук медицинского персонала, увлажнения, восстановления функции кожи до и после длительного контакта с чистящими, моющими средствами, антисептиками | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 6.1 | Натуральные экстракты целебных трав (календулы, ромашки, шалфея, тысячелистника), оливковое масло, Д-пантенол | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: тюбик 125 мл | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество, шт. | 40 |  |
| 7. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать |  |
|  | 6 | Средство для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ, относящихся к 3-5 категориям ( палаты, врачебные и процедурные кабинеты, помещения приемных покоев, помещения сортировки грязного белья и др.) | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | этиловый спирт, % | не менее или равно 30,5 |  |
|  | 7.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее или равно 0,14 |  |
|  | 7.3 | другие компоненты, в т.ч. отдушка – ментол, пропеллент – пропан/бутан | Наличие |  |
|  | 8 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и вируса гриппа | Наличие |  |
|  | 9 | Время дезинфекционной выдержки, мин. | не более или равно 30 |  |
|  | 10 | Фасовка: металлическая аэрозольная упаковка объемом 405 мл | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 75 |  |

- Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания.

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового  договора

руб.

| № п/п | Наименование | кол-во всего | КП №1: ООО «Паритет» | КП №2: ИП Копылов М.В. | КП №3: ООО «Ликом» | Средняя цена,руб. | Итого сумма: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетадез 1 л (дез+ ПСО), мед отходы, ООИ | 35 | 380 | 400 | 430 | 403,33 | 14 116,55 |
| 2 | Клиндезин-экстра 1 л текущая, мед отходы | 35 | 260 | 265 | 260 | 261,67 | 9 158,45 |
| 3 | Триосепт-эндо 1 л ДВУ | 20 | 560 | 565 | 600 | 575,00 | 11 500,00 |
| 4 | Лактасепт 1 л, дез+ПСО, стерилизация, ген уборки | 20 | 650 | 670 | 700 | 673,33 | 13 466,60 |
| 5 | Лизаксин салфетки для мед датчиков 160 шт в банке | 500 | 825 | 820 | 800 | 815 | 407 500,00 |
| 6 | Крем-Ухажер для рук | 40 | 70 | 75 | 55 | 66,67 | 2 666,80 |
| 7 | Средство дезинфицирующее «Бактерокос ментол» 405 мл | 75 | 505 | 540 | 580 | 541,67 | 40 625,25 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 499 033,65 |

Приложение №3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___

на поставку дезинфицирующих средств

г. Пермь 				                      		                         «___» _________2014  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2013 г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять Заказчику дезинфицирующие средства (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить  Товар.

  - Наименование, функциональные и качественные характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара  указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах или счетах-фактурах.

  - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, устанавливается на основании заявки победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме в размере ___________ руб. (прописью) и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п.2.2., п.2.3. настоящего договора.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.3. При поставке дополнительного количества товаров, на основании с п.1.3. настоящего договора, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на десять процентов  цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке  товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество  товара.

2.4. Цена договора указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Цена единицы Товара указана в счете, выставляемом Поставщиком в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.6. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, средства бюджета субъекта Российской Федерации, приносящей доход деятельности. В случае несвоевременного доведения средств финансирования по ФОМС, бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по договору продляется.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи Товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. В момент передачи Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные сертификаты соответствия (декларация о соответствии) и регистрационные удостоверения.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.). Данный акт будет считаться подтвержденным Поставщиком.

- Условия поставки

  - Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 45, 2 этаж, кабинет главной мед.сестры в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов обед с 12:00 до 13:00 часов,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет или счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены договора, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или частично уплачивает неустойку в размере 10 % от цены договора, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.2. настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% от цены договора и по требованию Заказчика осуществляет замену некачественного Товара

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного и принятого товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты поставленного и принятого товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты поставленного и принятого товара. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка оплаты поставленного товара произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Заказчик  имеет право удержать размер неустойки из любой суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем переговоров между сторонами. В случае неурегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Расторжение договора

8.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Расторжение договора  в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

8.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу  поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

8.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта договора  считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

8.2.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным  документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником  аукциона.

8.2.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8.2.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

8.2.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения  договора.

8.2.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.2.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31.12.2014 года, а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Заказчика и Исполнителя, дополнительно настоящий договор может быть заключен в печатном виде в двух экземплярах для Заказчика и Исполнителя, имеющих равную юридическую силу.   Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Зуева Наталья Леонидовна,  контактный тел.: (342) 212-72-70.

9.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГКП № 1» Реквизиты: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д.45 (342) 212-47-29 ИНН/КПП 5902290071/590201001 Департамент финансов администрации города Перми, МБУЗ «ГКП № 1», л/с 11920003622 РКЦ Пермь г. Департамент финансов администрации города Перми, МБУЗ «ГКП № 1», л/с 06920003622 РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Заказчик: ____________________ Л.А. Евстифеева МП | Поставщик: __________________________/____________/ МП |

Приложение № 1

к  Договору

№      от _________  2014 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, его функциональные и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … | … | … | … | … | … |
| Итого цена гражданско-правового договора составляет: |  |  |  |  |  |

| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |  |
| --- | --- | --- |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2013 года | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» ______________________ Л.А. Евстифеева МП | ПОСТАВЩИК: ___________________________________ ______________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Р/с |  |
| БИК |  |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора (Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 201_)г.» (Извещение от «___» ______ , № ___). |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) банковских дней после исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Участником размещения заказа обязательств по Договору (акта об исполнении Договора по форме Приложения 1), осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

- Приложение 1

- К договору залога

АКТ

об исполнении гражданско-правового договора №______ от «___» _________ 20___ года

на ________________________________________________________________________

г. Пермь                 	                            "__" ___________ 20__ г.

___________________________________________, именуемое в дальнейшем _________________, в лице ______________________________________, действующего на основании  ____________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемая(ое) в дальнейшем _______________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт  о нижеследующем:

1. Обязательства по гражданско-правому № ____________ от «____» _________ 20___г. по ______________________ выполнены со стороны ___________________________ в полном объеме.

2. Стоимость выполненных работ  (поставленного товара) составила  __________________ (___________________________________________) рублей ___ копеек.

3. Гражданско-правовой договор №_________ от _________________ по __________________ считать исполненным со стороны __________________________________________ в полном объеме.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

_______________________:                               ____________________________:

М.п.                                                                 М.П.