УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на право заключения гражданско-правового договора

на поставку полимерных изделий для лабораторных исследований

для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |  |
| Место нахождения |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |  |
| Почтовый адрес |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |  |
| Адрес электронной почты |  | permgkp1@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-47-29, 212-72-70 |  |
| Контактное лицо |  | Зуева Наталья Леонидовна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора (далее – договор) |  | Поставка полимерных изделий для лабораторных исследований для МБУЗ «ГКП № 1» (для субъектов малого предпринимательства) |  |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 494 229,33 (Четыреста девяносто четыре тысячи двести двадцать девять рублей 33 копеек). |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков. |  |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место поставки товара |  | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80%. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, за счет средств от предпринимательской деятельности. В случае несвоевременного доведения средств финансирования по ФОМС, бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по договору продляется. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования, средства от предпринимательской деятельности. |  |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |  |
| Сведения о возможности снижения цены договора |  | Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |  |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | - При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1,9 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 9390,36 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « » 201 г. « » часов «00» минут (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « » 201 г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - « » 201 г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  |  | - Не требуется |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару | Предлагаемые характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований сыворотки с активатором образования сгустка | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика желтого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками | Наличие |  |
|  | 7 | Активатор образования сгустка (SiO2) на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде | Наличие |  |
|  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. | Наличие |  |
|  | 9 | Размер пробирки мм не более | 16*100 |  |
|  | 10 | Объем забираемой крови мл не более или равно | 8,5 |  |
|  | 11 | Область применения: клиническая химия, серология. Определение инфекций, микробиология | Наличие |  |
|  | 12 | Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  | 13 | Способность пробирки выдерживать температуру от -15 до +40С при транспортировке | Наличие |  |
|  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 25000 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. | Наличие |  |
|  | 7 | Антикоагулянт – 3,8 % натрия цитрата (0,129 М) | Наличие |  |
|  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. | Наличие |  |
|  | 9 | Размер пробирки мм не более | 13*75 |  |
|  | 10 | Объем забираемой крови мл не более или равно | 4,5 |  |
|  | 11 | Область применения: исследования системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 12 | Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. | Наличие |  |
|  | 13 | Способность пробирки выдерживать температуру от -15 до +40С при транспортировке. | Наличие |  |
|  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 8000 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика зеленого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками | Наличие |  |
|  | 7 | Антикоагулянт – литий-гепарин | Наличие |  |
|  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук | Наличие |  |
|  | 9 | Размер пробирки мм не более или равно | 13*100 |  |
|  | 10 | Объем забираемой крови мл не более или равно | 5 |  |
|  | 11 | Область применения: исследования системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 12 | Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  | 13 | Способность пробирки выдерживать температуру | от -15 до +40С при транспортировке |  |
|  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 8000 |  |
| 4 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Одноразовая пластиковая кювета | Наличие |  |
|  |  | Длина оптического пути см не более или равно | 1 |  |
|  |  | Диапазон измерения нм | 350 – 900 |  |
|  |  | Материал – полистирол | Наличие |  |
|  |  | Объем кюветы мл не более или равно | 1,6 |  |
|  |  | Упаковка шт. не менее или равно | 100 |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, шт. | 500 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Наконечники для дозатора 200 мкл | Наличие |  |
|  | 5 | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон дозирования в диапазоне мкл | от 0,5 до 200 мкл |  |
|  | 7 | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 | Наконечники упакованы в коробки не менее или равно 1000 шт./уп. | Наличие |  |
|  | 11 | Длина наконечника мм не менее | 51 |  |
|  | 12 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 10 |  |
| 6 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Наконечники для дозатора 200 мкл | Наличие |  |
|  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  | Диапазон дозирования | от 0,5 до 200 мкл |  |
|  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и с сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  | Длина наконечника мм не менее или равно | 51 мм |  |
|  |  | Количество наконечников в штативе шт не более или равно | 96 |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, уп. | 10 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Наконечники для дозатора 1000 мкл | Наличие |  |
|  | 5 | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон дозирования в диапазоне мкл | от 10 до 1000 мкл |  |
|  | 7 | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 | Наконечники упакованы в коробки не менее или равно 1000 шт./уп. | указать |  |
|  | 11 | Длина наконечника не более или равно 68,5 мм | указать |  |
|  | 12 | Остаточный срок годности не менее, % 80 | 80 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 10 |  |
| 8 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Наконечники для дозатора 1000 мкл | Наличие |  |
|  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  | Диапазон дозирования в диапазоне мкл | от 10 до 1000 мкл |  |
|  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  | Длина наконечника мм не менее или равно | 71,5 |  |
|  |  | Количество наконечников в штативе шт не более или равно | 96 |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, уп. | 10 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Наконечники для дозатора 10 мкл | Наличие |  |
|  | 5 | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон дозирования в диапазоне мкл | от 0,1 до 10 мкл |  |
|  | 7 | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 | Наконечники упакованы в коробки не менее или равно 1000 шт/уп | Наличие |  |
|  | 11 | Длина наконечника не более или равно мм | 31,50 |  |
|  | 12 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 10 |  |
| 10 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Наконечники для дозатора 10 мкл | Наличие |  |
|  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  | Диапазон дозирования в диапазоне мкл | от 0,1 до 10 мкл |  |
|  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  | Длина наконечника мм не менее | 31,5 мм |  |
|  |  | Количество наконечников в штативе шт не более или равно | 96 |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, уп. | 10 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Пробирка боросиликатная для анализатора «StatFax» | Наличие |  |
|  | 5 | Размер, не более или равно | 12х75 мм |  |
|  | 6 | Количество в упаковке – 250 шт. | Наличие |  |
|  | 7 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 2500 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Колба мерная с пробкой | Наличие |  |
|  | 5 | Назначение: для разбавления растворов, растворения химических веществ в заданном объеме жидкости. | Наличие |  |
|  | 6 | Материал – полипропилен | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | 500 мл |  |
|  | 8 | Высота, не более или равно | 265 мм |  |
|  | 9 | Диаметр, не менее или равно | 100 мм |  |
|  | 10 | Автоклавируется при температуре +121С | Наличие |  |
|  | 11 | Химическая устойчивость к разбавленным и концентрированным кислотам, к щелочам. | Наличие |  |
|  | 12 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 3 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Колба мерная с пробкой | Наличие |  |
|  | 5 | Назначение: для разбавления растворов, растворения химических веществ в заданном объеме жидкости. | Наличие |  |
|  | 6 | Материал – полипропилен | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | 1000 мл |  |
|  | 8 | Высота, не более или равно | 325 мм |  |
|  | 9 | Диаметр, не менее или равно | 120 мм |  |
|  | 10 | Автоклавируется при температуре +121С. | Наличие |  |
|  | 11 | Химическая устойчивость к разбавленным и концентрированным кислотам, к щелочам. | Наличие |  |
|  | 12 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 3 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Воронка лабораторная | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки | полипропилен |  |
|  | 6 | Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей. | Наличие |  |
|  | 7 | Диаметр, не более или равно | 100 мм |  |
|  | 8 | Высота, не более или равно | 166 мм |  |
|  | 9 | Длина стебля, не более или равно | 85 мм |  |
|  | 10 | Подлежит автоклавированию. | Наличие |  |
|  | 11 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 5 |  |
| 15 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Кювета одноразовая с шариком | Наличие |  |
|  |  | Применение: для коагулометров АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ2-04-П, АПГ2-01м (Минилаб 701), АПГ4-01 (Минилаб 704) | Соответствие |  |
|  |  | объём - 250 мкл | Соответствие |  |
|  |  | Упаковка – 1000 шт. | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, уп. | 10 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Комплект для мойки и замачивания пипеток, одноразовый | Наличие |  |
|  | 5 | Предназначен для мытья и замачивания пипеток и капилляров в вертикальном положении | Наличие |  |
|  | 6 | В комплект входит: промывная камера, распылительная насадка, корзина | Наличие |  |
|  | 7 | Материал промывной камеры | ПЭТФ (полиэтилентерфталат) |  |
|  | 8 | Корзина с мягким полипропиленовым основанием для защиты кончиков пипеток от повреждения | Наличие |  |
|  | 9 | Диаметр промывной камеры 125 мм | Наличие |  |
|  | 10 | Высота промывной камеры 250 мм | Наличие |  |
|  | 11 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 20 |  |
| 17 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Пробирка пластиковая цилиндрическая нестерильная | Наличие |  |
|  |  | Предназначена для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей. | Наличие |  |
|  |  | Объем | 10 мл |  |
|  |  | Диаметр | 16 мм |  |
|  |  | Высота | 100 мм |  |
|  |  | Материал – полистирол | Наличие |  |
|  | 10 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 1000 |  |
| 18 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  |  | Пробирка коническая с винтовой крышкой и делениями | Наличие |  |
|  |  | Предназначена для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей | Наличие |  |
|  |  | Объем | 15 мл |  |
|  |  | Диаметр | 17 мм |  |
|  |  | Высота | 121 мм |  |
|  |  | Цена деления | 0,5 мл |  |
|  |  | Материал пробирки | полипропилен |  |
|  |  | Материал крышки | полипропилен |  |
|  |  | Градуировка на пробирке нанесена белой краской, устойчивой к стиранию. | Наличие |  |
|  |  | Подлежит автоклавированию в стандартном режиме | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | Количество, шт. | 1000 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Пипетка серологическая стерильная в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
|  | 5 | Объем | 1 мл |  |
|  | 6 | Цена деления | 0,01 мл |  |
|  | 7 | Высота не более или равно | 275 мм |  |
|  | 8 | Диаметр пипетки не более или равно | 5 мм |  |
|  | 9 | Материал | полистирол |  |
|  | 10 | Цвет фильтра. | желтый |  |
|  | 11 | Градуировка на пипетки нанесена черной, устойчивой к стиранию краской. | Наличие |  |
|  | 12 | Стерилизация гамма-излучением | Наличие |  |
|  | 13 | Пипетки апирогенны, не обладают гемолитическим и цитоксическими действиями. | Соответствие |  |
|  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 500 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Пипетка серологическая стерильная в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
|  | 5 | Объем | 10 мл |  |
|  | 6 | Цена деления | 0,1 мл |  |
|  | 7 | Высота | 295 мм |  |
|  | 8 | Диаметр пипетки | 12 мм |  |
|  | 9 | Материал | полистирол |  |
|  | 10 | Цвет фильтра. | темно-оранжевый |  |
|  | 11 | Градуировка на пипетки нанесена черной, устойчивой к стиранию краской. | Наличие |  |
|  | 12 | Стерилизация гамма-излучением | Наличие |  |
|  | 13 | Пипетки апирогенны, не обладают гемолитическим и цитоксическими действиями. | Наличие |  |
|  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 500 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | №_______ от _________ срок действия _____ |  |
|  | 4 | Пробирка центрифужная стеклянная с делениями | Наличие |  |
|  | 5 | Разработана для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. | Наличие |  |
|  | 6 | Рассчитана на нагрузку до 1200 g | Наличие |  |
|  | 7 | Объем | 10 мл |  |
|  | 8 | Цена деления | 0,1 мл |  |
|  | 9 | Наружный диаметр | 17 мм |  |
|  | 10 | Высота | 110 мм |  |
|  | 11 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 1000 |  |

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п\п | Торговое наименование | Ед. измерен. | кол-во | коммерческое предложение №1:ИП Фотин В.В. | коммерческое предложение №2: ИП Жданов А.В. | коммерческое предложение №3: ООО "БИОТЕХ" | средняя цена, руб. | сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумная пробирка для клинических исследований сыворотки с активатором образования сгустка, 8,5 мл, крышка желтого цвета | шт | 25000 | 8,65 | 8,70 | 8,75 | 8,70 | 217 500,00 |
| 2 | Вакуумная пробирка для гематологических исследований с цитратом натрия, 4,5 мл, крышка голубого цвета | шт | 8000 | 7,50 | 7,70 | 7,90 | 7,70 | 61 600,00 |
| 3 | Вакуумная пробирка для гематологических исследований с литий-гепарином 5 мл, крышка зеленого цвета | шт | 8000 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,60 | 52 800,00 |
| 4 | Одноразовая пластиковая кювета 1,6 мл | шт | 500 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4 000,00 |
| 5 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 200 мкл 1000 шт./уп. | шт | 10 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 9 900,00 |
| 6 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 200 мкл 96 шт.в штативе | шт | 10 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 4 400,00 |
| 7 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 1000 мкл 1000 шт./уп. | шт | 10 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 11 000,00 |
| 8 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 1000 мкл 96 шт. в штативе | шт | 10 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 4 400,00 |
| 9 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 10 мкл 1000 шт./уп. | шт | 10 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 12 000,00 |
| 10 | Наконечники для 1-канального дозатора «Биохит» 10 мкл 96 шт. в штативе | шт | 10 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 5 500,00 |
| 11 | Пробирка для анализатора «StatFax» 12х75 | шт | 2500 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 21 250,00 |
| 12 | Колба мерная 500 мл, полипропилен | шт | 3 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 531,00 |
| 13 | Колба мерная 1000 мл, полипропилен | шт | 3 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 1 095,00 |
| 14 | Воронка d 100 мм, полипропилен | шт | 5 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 450,00 |
| 15 | Кювета коагулологическая 250 мкл 1000 шт./уп. | шт | 10 | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 4100,00 | 41 000,00 |
| 16 | Емкость-комплект для мойки и замачивания пипеток | шт | 20 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 13 000,00 |
| 17 | Пробирка 10 мл полистирол | шт | 1000 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4 720,00 |
| 18 | Пробирка 15 мл с завинчивающейся крышкой и делениями, полипропилен | шт | 1000 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11 000,00 |
| 19 | Пипетка серологическая 1 мл, полистирол | шт | 500 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,67 | 4 833,33 |
| 20 | Пипетка серологическая 10 мл, полистирол | шт | 500 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 5 000,00 |
| 21 | Пипетка серологическая 10 мл, полистирол с делениями, стекло | шт | 1000 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 8,25 | 8 250,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 494 229,33 |

Приложение  № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___

на поставку полимерных изделий для лабораторных исследований

г. Пермь 				                      		                         «___» _________2014  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол № ___от «__» __________ 201    г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять Заказчику  полимерные изделия для лабораторных исследований (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, функциональные и качественные характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара  указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах или счетах-фактурах.

  - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, устанавливается на основании заявки победителя в проведении открытого аукциона в электронной форме в размере ___________ руб. (прописью) и является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п.2.2., п.2.3 настоящего договора.

2.2. При поставке дополнительного количества  товаров в соответствии с п. 13. настоящего договора, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленных товаров, но не более чем на десять процентов  цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке  товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество  товара.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Цена единицы Товара указана в счете, выставляемом Поставщиком в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.6. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, за счет средств от предпринимательской  деятельности.

В случае несвоевременного доведения средств финансирования по ФОМС, бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по договору продляется.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи Товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. В момент передачи Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные сертификаты соответствия (декларация о соответствии) и регистрационные удостоверения.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.), данный акт будет считаться подтвержденным со стороны Поставщика.

- Условия поставки

  - Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 45, 2 этаж, кабинет главной мед.сестры в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов обед с 12:00 до 13:00 часов,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет или счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или частично уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.2. настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного Товара и по требованию Заказчика осуществляет замену некачественного Товара

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты поставленного товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты поставленного товара. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка оплаты поставленного товара произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4.   Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени) из любой суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем переговоров между сторонами. В случае неурегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Расторжение договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31.12.2014 года, а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Зуева Наталья Леонидовна,  контактный тел.: (342) 212-72-70.

9.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГКП № 1» Реквизиты: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д.45 (342) 212-47-29 ИНН/КПП 5902290071/590201001 Департамент финансов администрации города Перми, МБУЗ «ГКП № 1», л/с 11920003622 РКЦ Пермь г. Департамент финансов администрации города Перми, МБУЗ «ГКП № 1», л/с 06920003622 РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Заказчик: ____________________ Л.А. Евстифеева МП | Поставщик: __________________________/____________/ МП |

Приложение № 1

к  Договору

№      от _________  2014 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, его функциональные и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … | … | … | … | … | … |
| Итого цена гражданско-правового договора составляет: |  |  |  |  |  |

| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % | 80 |  |
| --- | --- | --- |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2013 года | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» ______________________ Л.А. Евстифеева МП | ПОСТАВЩИК: ___________________________________ ______________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |