**приложение 1**

**техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к оказанию услуг | Параметры и условия требований к оказанию услуг |
| 1. | Оказание услуг согласно:  - нормативных документов, устанавливающих общие технические требования к медицинской технике и методы ее испытаний;  - метрологических правил и норм;  - нормативных и руководящих документов, устанавливающих порядок и содержание работ по техническому обслуживанию (в том числе по монтажу, наладке, ремонту) медицинской техники;  - эксплуатационной и ремонтной документации на весь перечень обслуживаемой медицинской техники;  - технологических регламентов производства работ (технологические карты технического обслуживания изделий или групп однотипных изделий)  - руководящих и нормативных документов по охране труда и технике безопасности | Наличие |
| 2. | Диагностика и устранение неисправностей | Наличие |
| 3. | Время, в течение которого Исполнитель обязан приступить к ремонту медицинского оборудования:  - не позднее 48 часов после получения заявки Заказчика  - восстановление эксплуатационной готовности оборудования в течение не более 15 календарных дней с момента получения заявки | Наличие |
| 4. | Своевременное и качественное устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке оказанных услуг | Наличие |
| 5. | Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество | Наличие |
| 6. | В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить требования российских норм по технике безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего лечебного учреждения, пожаро- и электробезопасности | Наличие |
| 7. | Гарантийный срок выполненных ремонтных работ составляет 3 месяца со дня их окончания | Наличие |
| 8. | Гарантийный срок за запасные части определяется фирмой-изготовителем | Наличие |
| 9. | Сведения о перечне имеющегося оборудования, позволяющего проводить работы по инструментальному контролю технического состояния ИМТ по видам медицинской техники согласно лицензии ТО и ремонт медицинской техники | Наличие |
| 10. | Период оказания услуги | С 01.01.2014г. по 31.12.2014г. |

Перечень обслуживаемого медицинского оборудования