Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300023213000121

**Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к оказанию услуг | |
|  | | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники. |
|  | | Соблюдение технологии выполнения работ, требований действующих стандартов, технических условий к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Обслуживание выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными М3 РФ 24 сентября 2003г., и Министерством промышленности, науки и технологий РФ 10 октября 2003 года № 293-22/233 и требованиями эксплуатационной документации применительно к обслуживаемым изделиям медицинской техники. |
|  | | Техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ. Состоит из периодических технических осмотров ИМТ, технического обслуживания ИМТ, проверки технического состояния. |
|  | | Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, устранения повреждений и мелких неисправностей. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ. В процессе технического обслуживания проводится проверка технического состояния ИМТ, производится в соответствии с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации. |
|  | | Работы по техническому обслуживанию и ремонту сдаются с подписанием «Акта выполненных работ» |
|  | | В состав работ по техническому обслуживанию ИМТ не входят: работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект ИМТ, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к ИМТ. |
|  | | Работы по техническому обслуживанию ИМТ оказываются с использованием необходимых инструментов, контрольно-измерительных приборов, программного обеспечения разрешенных и рекомендованных производителем оборудования. |
|  | | Устанавливаемые запасные части и используемые расходные материалы только оригинальные, рекомендованные к установке и использованию фирмой-изготовителем |
|  | | Периодичность выполнения работ - с момента подписания гражданско-правового договора в течение 12 месяцев согласно периодичности, указанной в Перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию |
|  | | Наличие сервисной документации от производителя на диагностику, обслуживание и ремонт на весь перечень обслуживаемого оборудования |
|  | | Работы по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются персоналом со специальным квалифицированным образованием, позволяющим проводить техническое обслуживание и ремонт по каждому наименованию обслуживаемой техники и подтвержденным документом на право технического обслуживания данного оборудования |
|  | | Направление представителя Исполнителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники, в случае внезапного выхода из строя, независимо от даты планового технического обслуживания не позднее следующего рабочего дня после получения заявки от Заказчика. Провести диагностику неисправности и предоставить дефектный акт с указанием неисправности, типа, модели деталей, подлежащих замене, дату окончательного срока ремонта (с учетом приобретения и доставки необходимых комплектующих, но не более 10 календарных дней) в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |
|  | | На установленные в процессе ремонта запасные части Исполнитель дает гарантию об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на шесть месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ. |
|  | | Соблюдение сроков оказания услуг. |
|  | | Своевременное и качественное устранение за свой счёт недостатков, выявленных при приёмке оказанных услуг. |
|  | | В случае допущения нового персонала Заказчика к использованию имеющейся медицинской техники в лечебно-диагностическом процессе - проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники; доведение до сведения персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно-диагностическом процессе |
|  | | При проведении контроля технического состояния, технического обслуживания или ремонта медицинской техники - ведение журналов технического обслуживания и ремонтов медицинской техники в подразделениях Заказчика |
|  | | По заявке Заказчика - составление дефектной ведомости для списания пришедшей в негодность медицинской техники |
|  | | Место оказания услуг: 614113, г. Пермь, ул. Шишкина, 20. Клинико-диагностическая лаборатория |

**Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Марка, модель | Год выпуска | Кол-во | Периодичность обслуживания |
|  | Анализатор гематологический | D-3 | 2010 | 1 | 1 раз в квартал |
|  | Анализатор гематологический | D-3 | 2012 | 1 | 1 раз в квартал |
|  | Анализатор показателей гемостаза четырехканальный | АПГ4-02-П-НПП-ТМ | 2007 | 1 | 1 раз в квартал |
|  | Анализатор программируемый биохимический | Clima | 2007 | 1 | 1 раз в квартал |
|  | Анализатор фотометрический иммуноферментный | StatFax 300+ | 2008 | 1 | 1 раз в квартал |