МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми

______________ А.М. Погудина

«26» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, по адресу: ул. Екатерининская, 142

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков». |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование |  | МБДОУ «Детский сад №36» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142 |
| Адрес электронной почты |  | apogudina@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 236-18-34 |
| Контактное лицо |  | Козынцева Евгения Владимировна |
| - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МБДОУ «Детский сад №36» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142 |
| Адрес электронной почты |  | apogudina@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 236-18-34 |
| Контактное лицо |  | Козынцева Евгения Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, по адресу: ул. Екатерининская, 142 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 998 426 (Два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта взята усредненная цена коммерческих предложений и локально-сметного расчета |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к документации/№ 1 к контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении № 2 к документации |
| Место выполнения работ |  | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Условия выполнения работ установлены проектом муниципального контракта. В течение 20 календарных дней с момента выдачи задания Заказчиком |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания обеими сторонами акта передачи объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет Размер аванса: не предусмотрен Сроки и порядок оплаты: Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, но не свыше цены заключенного контракта, при наличии финансирования в течение 2014г., но не позднее 20 декабря 2014г., после подписания обеими сторонами акта передачи объекта в эксплуатацию и акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), на основании счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-З) |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Исключения составляют товарный знак, марка, торговое наименование, производитель товара и т.д., которые могут быть указаны на иностранном языке. - При описании товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть указаны сведения в отношении товаров, значения показателей которых установлены в Приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. Показатели товаров, в отношении которых установлены значения, которые не могут изменяться (например, ширина 300 мм, фракция 20-40), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Показатели товаров, в отношении которых установлены минимальные и (или) максимальные значения (т.е. использованы слова «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знак тире и т.п.), и которые могут изменяться в рамках установленных минимальных и (или) максимальных значений, а также заданы условия выбора показателей (например, марка товара), в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть указаны конкретным значением (марка, характеристика, величина и т.д.). Использование при указании конкретных показателей (значений) слов «не более», «не менее», «выше», «ниже», «от», «до», знака тире и т.п. возможно исключительно в случае, если указать такой показатель (значение) без использования таких слов, знака тире невозможно (например, применительно к щебню показатель «фракция 20-40»). - Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.00 (время местное) 09 января 2014г. |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14 января 2014г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 17 января 2014г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения составляет 30 % и предоставляется в следующем порядке: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (не включая гарантийные обязательства) - размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 20 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам во время действия контракта обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, лицевой счет №06930003432). ИНН; 5902291710. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от __.__.2013 № _. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, лицевой счет №06930003432). ИНН; 5902291710. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от __.__.2013 № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №__________

на выполнение выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, по адресу: ул. Екатерининская, 142

г. Пермь 						   	            «_____» _____________ 201_ г.

МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми в лице заведующего Погудиной Анны Михайловны, действующей на основании Устава, именуемый, в дальнейшем "Муниципальный заказчик", с одной стороны, и _____________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании решения Единой комиссии от «___» ___________2013г. (протокол от «___» ___________2013г. №_______) по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по капитальному ремонту кровли (далее – работы), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

1.2. Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142. (далее – Объект);

1.3. Срок выполнения работ – В течение 20 календарных дней с момента выдачи задания Заказчиком. Возможно досрочное выполнение работ;

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами. Закупка и доставка материалов, оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых (предоставленных) им материалов и оборудования, а также за использование (предоставление) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

- Обязанности сторон

  - Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять Объект для выполнения подрядных работ по Акту передачи объекта в ремонт и приступить к выполнению работ не позднее 2 (двух) дней с момента выдачи задания Заказчиком.

2.1.2.	До начала выполнения работ согласовать с представителями Муниципального заказчика фактуру и цветовую гамму отделочных материалов, оформить данное согласование ведомостью отделочных материалов, подписанной обеими сторонами (Приложение №4). Характеристики используемых материалов должны соответствовать техническому заданию и локально-сметной документации, являющихся неотъемлемой частью Муниципального контракта;

2.1.3.	Выполнить работы надлежащим качеством в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подготовленным локально-сметным расчетом, утвержденным Муниципальным заказчиком (Приложение №2) и календарным планом графиком (Приложение №3) в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и документацией.

2.1.4. Выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности и согласно установленным нормам и правилам, принятым и введенным в действие для соответствующего вида работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие результата работ требованиям противопожарной безопасности.

При выполнении электромонтажных работ (работ по монтажу электрооборудования)  используемые товары, материалы и оборудование должны отвечать установленным требованиям энергосбережения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.1.5. Использовать для выполнения работ материалы, соответствующие требованиям ГОСТ, СНиП, технических регламентов, санитарных и гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, применяемым для данных материалов. Все материалы должны быть сертифицированы, если действующим законодательством установлены требования к их сертификации. Копии необходимых документов и сертификатов на используемые материалы, надлежащим образом заверенные Подрядчиком, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в момент подписания акта, указанного в 4.5. настоящего контракта.

2.1.6.	Не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения работ представить Муниципальному заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества.

2.1.7.	Сдать выполненные работы Муниципальному заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего муниципального контракта, в порядке, установленном разделом 4 настоящего контракта.

2.1.8.	Принять все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждение имущества Муниципального заказчика. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ вплоть до дня его приемки Муниципальным заказчиком;

2.1.9.	Строительный мусор должен складироваться в специально отведенном месте в мешках и ежедневно вывозиться силами Подрядчика. Подрядчик обязан произвести окончательную уборку в том числе влажную уборку и очистку помещений, прилегающую территорию от строительного мусора не позднее 1 дня после выполнения работ.

Демонтируемые металлические конструкции, элементы и материалы, содержащие металл, должны складироваться Подрядчиком в специально отведенном Муниципальным заказчиком месте. Муниципальный заказчик вправе провести инвентаризацию демонтированных  металлических конструкций, элементов и материалов, содержащих металл. Подрядчик не вправе присваивать себе, в том числе путем сокрытия, демонтированные  металлические конструкции, элементы и материалы, содержащие металл, а также осуществлять их вывоз.

2.1.10. Составить на скрытые виды работ соответствующий акт в присутствии представителя технического контроля и Муниципального заказчика. Приступить к выполнению последующих видов работ только после подписания Муниципальным заказчиком акта выполнения скрытых видов работ. Если последующие работы выполнены в отсутствие подписанного Муниципальным заказчиком акта скрытых работ, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счет. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.1.11.	 Предоставить счет-фактуру на материалы, стоимость которых в локально-сметном расчете определена по прайс-листам;

2.1.12.	 В течение всего периода, а именно с даты начала выполнения работ до даты фактического окончания выполнения работ, Подрядчиком должен вестись «Общий журнал работ» (приобретенный своими силами и за свой счет), заполняя его графы в установленном порядке.

2.1.13.	 Не позднее 3-х рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету муниципального контракта документацию и информацию, запрашиваемую Муниципальным заказчиком.

2.1.14. Обеспечить круглосуточную охрану Объекта и прилегающей территории в течение всего срока выполнения работ.

2.1.15. Обеспечить надлежащую охрану имущества Муниципального заказчика и иных третьих лиц, находящегося на Объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Муниципального контракта).

2.1.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами муниципального контракта.

2.2. Муниципальный заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Подрядчику Объект по Акту передачи объекта в ремонт;

2.2.2.	Обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения работ;

2.2.3.	Уплатить Подрядчику установленную настоящим муниципальным контрактом цену в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.

2.3. Муниципальный заказчик вправе:

2.3.1. Отказать в допуске к месту выполнения работ лицам, не являющимся персоналом и не имеющим соответствующих доказательств;

- 2.3.2. Осуществлять надзор за процессом и качеством выполняемых работ, контролировать качество используемых материалов, требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения муниципального контракта, запрашивать любую относящуюся к предмету муниципального контракта документацию и информацию;

2.3.3.	Включать в состав комиссии по приемке выполненных работ должностных лиц органов Технического надзора, наделенных необходимыми полномочиями;

2.3.4.	В процессе выполнения работ давать составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика замечания, требования и распоряжения по качеству, объему и (или) технологии выполняемых работ, направленные на устранение и (или) предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству товара и срокам результата работ, в том числе, в любое время с момента подписания Акта передачи объекта в ремонт  и до подписания Акта осмотра и приемки работ, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, о чем составлять Акт осмотра фактического состояния выполненных ремонтно-строительных работ. При этом Муниципальный заказчик вправе указывать в акте осмотра фактического состояния выполненных ремонтно-строительных работ свои замечания по качеству, объему и (или) технологии выполняемых работ, устранение которых является обязательным для Подрядчика.

2.3.5.	Проверять и подтверждать своей подписью записи в «Общем журнале работ»; делать соответствующие отметки и замечания.

2.3.6.	Требовать расторжения муниципального контракта и возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает в срок, указанный в пункте 2.1.1 настоящего контракта, к исполнению муниципального контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным и требовать возмещения убытков.

- Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ составляет __________________________ (_____________________________________________________) рублей ___________ копейка.

3.2. Цена настоящего муниципального контракта включает в себя все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ в том числе, расходы на сырье и материалы, закупку и доставку материалов и оборудования, расходы на доставку и разгрузку материалов, а также гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.

3.3. Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, но не свыше цены заключенного контракта, при наличии финансирования в течение 2014г., но не позднее 20 декабря 2014г., после подписания обеими сторонами акта передачи объекта в эксплуатацию и акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), на основании счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-З).

3.4. Обязанность по осуществлению окончательного расчета возникает у Муниципального заказчика только после подписания сторонами документов, перечисленных в п.4.6. настоящего контракта.

- Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Результат подрядных работ сдается и принимается по мере завершения и  подписывается двусторонним актом приемки выполненных ремонтных работ в произвольной форме.

4.2. Муниципальный заказчик при приемке работ проверяет выполненные по муниципальному контракту работы на соответствие их объемам  и качественным  требованиям, установленным настоящим муниципальным контрактом.

4.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет о его окончании Муниципального заказчика. Надлежащим будет считаться уведомление уполномоченного лица Муниципального заказчика в письменной форме, в том числе телефонограммой, телеграммой.

4.3.2. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Подрядчика осуществляет осмотр результата работ и в случае отсутствия замечаний подписывает акт приёмки выполненных ремонтных работ.

4.3.3. В случае наличия замечаний к результату выполненных работ Муниципальный заказчик указывает замечания, недостатки и сроки их устранения в акте приемки выполненных ремонтных работ, который подписывается сторонами. При этом работы считаются не принятыми. В срок, указанный в акте приемки выполненных  ремонтных работ, замечания и недостатки должны быть устранены Подрядчиком.

Наличие замечаний к результату работ не освобождает Подрядчика от обязанности выполнения последующих работ, если их  выполнение не зависит от качества и объемов выполнения предыдущего этапа (видов) работ и не препятствует устранению выявленных нарушений.

4.3.4. Повторная приемка результата работ осуществляется Муниципальным заказчиком на следующий рабочий день по истечению срока, указанного в акте приемки выполненных  ремонтных работ.

Если при повторной приемке работ будут выявлены недостатки, которые после первичной приемки Подрядчик не устранил, Муниципальный заказчик указывает замечания, недостатки повторно в акте приемки выполненных  ремонтных,  который подписывается сторонами. При этом работы считаются не принятыми до момента полного устранения Подрядчиком выявленных и указанных в акте недостатков.

4.4. После завершения работ и на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ в произвольной форме сторонами настоящего контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ осуществляется итоговая сдача-приемка выполненных работ.

В ходе итоговой сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику 2 (два) экземпляра необходимой исполнительной документации, в том числе надлежащим образом оформленные сертификаты на  применяемые материалы, конструкции, оборудование.

4.5. Результаты итоговой сдачи-приемки выполненных работ стороны настоящего Муниципального контракта оформляют подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) и актом передачи объекта в эксплуатацию в произвольной форме, в котором также отражают сроки и результаты исполнения Подрядчиком контрактных обязательств.

4.6. Обязательства Подрядчика по выполнению подрядных работ считаются исполненными с момента подписания сторонами акта передачи объекта в эксплуатацию, акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), а также справки о выполненных работах (форма КС-3).

4.7. Муниципальный заказчик, обнаруживший недостатки после приёмки работ, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения.

4.8. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, в том числе вызванные нарушением Подрядчиком технологии работ и применением некачественного сырья и материалов, Муниципальный заказчик извещает об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружению.

4.9. В случаях, указанных в пунктах 4.7, 4.8. настоящего муниципального контракта, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в установленные  Муниципальным заказчиком сроки устранить недостатки (переделать эти работы) с обеспечением надлежащего качества.

4.10. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.11. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику (его имуществу, сотрудникам), ввиду нарушения подрядчиком технологии и (или) правил выполнения работ, строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных правил и требований, в размере причиненного вреда.

4.12. Муниципальный заказчик в целях осуществления контроля за ходом выполнения подрядных работ, а также в целях проверки качества и объема выполненных работ, привлекает к оказанию услуг по контролю за ходом и качеством (объемом) выполняемых работ соответствующую специализированную организацию или физическое лицо, имеющее разрешение на данный вид деятельности. В целях проверки соответствия результата работ установленным техническим требованиям Муниципальный заказчик привлекает к участию в сдаче-приемке результата работ в качестве специалиста уполномоченного представителя органа муниципального технического надзора.  Указанные в настоящем пункте лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода их выполнения.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и акта передачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат выполненных работ.

5.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, своими силами и в срок, установленный Муниципальным заказчиком в уведомлении (претензии) о выявленных недостатках. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить Муниципального заказчика (его представителей) консультациями по техническим неисправностям и сбоям в работе результата работ.

- Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему муниципальному контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.3. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. При несоблюдении Подрядчиком, предусмотренного п.1.3. настоящего  контракта срока выполнения работ, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 3 % от цены контракта за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

6.5. При нарушении Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением сроков, указанных в п.1.3. настоящего контракта, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1% от цены контракта за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

6.6. В случае некачественного выполнения Подрядчиком работ, являющихся предметом настоящего контракта, и их не устранения в сроки, установленные разделом 5 настоящего контракта, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости муниципального контракта по письменному требованию Муниципального заказчика.

6.7. В случае неисполнения обязательств по устранению в гарантийный период обнаруженных Муниципальным заказчиком недостатков, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 1/10 (одной десятой), действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки.

6.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.9. Неустойка, предъявленная Подрядчику, взыскивается путем выставления Муниципальным заказчиком соответствующей претензии, либо вычитается из причитающегося Подрядчику платежа на основании акта передачи объекта в эксплуатацию, содержащего сведения об исполнении обязательств Подрядчиком, о принятых результатах исполнения муниципального контракта и о размере неустойки. В таком случае исполнение обязательства Подрядчика по перечислению образовавшейся неустойки в доход федерального бюджета осуществляется Муниципальным заказчиком на основании ст.313 ГК РФ.

6.10. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

- 7. Обеспечение исполнения муниципального контракта

- 7.1. Исполнитель при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

- 7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, в том числе по уплате процентов, неустойки, возмещению причиненного ущерба, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, без обращения в суд.

- 7.3. Заказчик возвращает 10% начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в течение одного месяца со дня исполнения настоящего контракта или его расторжения. В случае расторжения настоящего контракта в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения контракта, возврату не подлежат.

- Оставшиеся 20% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом

8. Разрешение разногласий и споров

  - Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, разрешаются путем переговоров.

  - В случае если результат переговоров не будет достигнут, стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Муниципального заказчика.

  - В остальном, не урегулированном настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

- Расторжение контракта

  - Расторжение настоящего муниципального контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

- 9.2. Расторжение муниципального контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом, Муниципальный заказчик оплачивает фактически выполненный Подрядчиком объем работ, соответствующий по качеству и иным характеристикам условиям муниципального контракта.

- 9.3. В случае расторжения муниципального контракта Подрядчик обязан возместить причиненные убытки (ущерб) и уплатить штрафные санкции в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения муниципального контракта.

- Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства, запрещающее экспертно-импортные операции.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Заключительные положения

11.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Документы, являющиеся неотъемлемой частью муниципального контракта, подписываются сторонами.

| Подрядчик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________ ____________________/_________________ | Муниципальный заказчик МБДОУ «Детский сад №36» Заведующий ____________________/ А.М. Погудина |
| --- | --- |

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

Используемые Подрядчиком при производстве работ материалы и оборудование  должны соответствовать ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП, а также иным документам,  регламентирующим качество строительных материалов. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество и должны отвечать установленным нормам противопожарной и санитарной безопасности.

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал типа Техноэласт ЭКП-4,2 или эквивалент | Многофункциональный, СБС модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надёжности с покрытием крупнозернистой посыпкой (для верхних слоёв кровельного ковра). Тип полимера модификатора; СБС. Разрывная нагрузка полоски шириной 5 см при растяжении, Н(кгс), не менее; 700. Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не более; -25°С. Температура размягчения, °С, не менее; +120°С. Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, °С, не менее; +100°С. Водонепроницаемость под давлением 0.2 МПа (20 метров водяного столба) в течение 2 ч.; абсолютная. Водонепроницаемость под давлением 0.001 МПа в течение 72 ч.; абсолютная. Толщина материала, мм, не менее; 4,2. |
| 2 | Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал типа Техноэласт ЭПП-4,0 или эквивалент | Многофункциональный, СБС модифицированный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надёжности с полимерной плёнкой (для гидроизоляции и нижних слоёв кровельного ковра). Тип полимера модификатора; СБС. Разрывная нагрузка полоски шириной 5 см при растяжении, Н(кгс), не менее; 700. Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не более; -25°С. Температура размягчения, °С, не менее; +120°С. Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, °С, не менее; +100°С. Водонепроницаемость под давлением 0.2 МПа (20 метров водяного столба) в течение 2 ч.; абсолютная. Водонепроницаемость под давлением 0.001 МПа в течение 72 ч.; абсолютная. Толщина материала, мм, не менее; 4,0. |
| 3 | Праймер полимерно-битумный Технониколь или эквивалент | Праймер битумный должен представлять собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80º С в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания. Наличие неоднородностей и посторонних включений; нет. Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более; 12. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее; 35-40. Температура размягчения °C, не менее; 80. |
| 4 | Наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал типа Бикрост ТПП или эквивалент | Материал с покрытием полимерной плёнкой (для гидроизоляции и нижних слоёв кровельного ковра) на основе армированной стеклоткани. Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, Н на основе стеклоткани, не менее; 500. Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не менее; 0°С. Теплостойкость, °С, не менее; +80°С. Водонепроницаемость под давлением 0.001 МПа в течение 72 ч.; абсолютная. |
| 5 | Минераловатные плиты повышенной жёсткости на синтетическом связующем ППЖ-200 или эквивалент | Плиты предназначены для тепловой, звуковой и противопожарной изоляции кровель и мансард, тепловой изоляции строительных и инженерных сооружений и увеличения пределов огнестойкости металлоконструкций. Плотность; кг/м3, не менее; 200. Теплопроводность при температуре 298 ± 5 К; Вт/м К, не более; 0,048. Теплопроводность при температуре 298 ± 5 К в зоне А; Вт/м К, не более; 0,053. Теплопроводность при температуре 298 ± 5 К в зоне Б; Вт/м К, не более; 0,056. Влажность по массе; %, не более; 0,2. Содержание органических веществ по массе; %, не более; 7. Прочность на сжатие при 10%-й деформации; МПа, не менее; 0,1. Прочность на сжатие при 10%-й деформации после сорбционного увлажнения; МПа, не менее; 0,08. Водопоглощение при частичном погружении; % по массе, не более; 8,8. Водопоглощение при частичном погружении; % по объему, не более; 2,7. Предел прочности при растяжении; МПа, не более; 0,01. Предел прочности на срез; МПа, не менее; 0,01. Предел прочности на отрыв слоев; МПа, не менее; 0,042. Паропроницаемость; мг/м*ч*Па, не менее; 0,049. Горючесть; степень; Негорючие (НГ). |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

1. Предмет Муниципального контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ «Детский сад №36» г. Перми, по адресу: ул. Екатерининская, 142

2. Сроки выполнения работ: В течение 20 календарных дней с момента выдачи задания Заказчиком.

3. Место выполнения работ: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 142

4. Перечень (наименование) и объем (количественные характеристики) работ:

| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 9 |
| --- | --- | --- |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 9 |
| Техноэласт ЭКП-4,2, сланец серый или эквивалент* | м2 | 1026 |
| Техноэласт ЭПП-4,0, или эквивалент* | м2 | 1044 |
| Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 9 |
| Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 9 |
| Разуклонка покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 90 |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: Праймер полимерно-битумный или эквивалент* | 100 м2 кровли | 9 |
| Устройство выравнивающих стяжек: Ориентированно-стружечная плита, влагостойкая 18 мм | 100 м2 стяжки | 9 |
| Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, Бикрост ТПП или эквивалент* | 100 м2 изолируемой поверхности | 9 |
| Утепление покрытий плитами: в один слой из Минераловатных плит повышенной жесткости на синтетическом связующем, ППЖ-200 или эквивалент* | м3 | 180 |
| Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 9 |
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2,28 |
| Техноэласт ЭКП-4,2, сланец серый или эквивалент* | м2 | 574,6 |
| Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 2,65 |
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,9мм | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов | 1 м3 кладки | 1,05 |
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 100 м2 фасада | 0,25 |
| Смена: водосточных воронок | 100 приборов | 0,05 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 25 |

Муниципальный заказчик и Технический надзор при приемке выполненных работ проверяет выполненные по муниципальному контракту работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящей документацией и муниципальным контрактом, контролирует сроки выполнения работ.

5.  Требования к качественным характеристикам отдельных используемых материалов Приведены в приложении №2 к настоящей документации.

В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ

6.  Общие требования к работам:

6.1. Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с Техническим заданием, локально-сметным расчетом и календарным планом (график) работ.

6.2. Подрядчик обязан не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения работ представить Муниципальному заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества.

6.3. Подрядчик обязан вести в установленном порядке «Общий журнал работ» (приобретенный своими силами и за свой счет).

6.4. При подписании Муниципального контракта, Подрядчик предоставляет расчет стоимости работ в виде локально-сметного расчета, являющийся неотъемлемой частью Муниципального контракта. Локально-сметный расчет должен полностью отражать намеченный объем работ и соответствовать требованиям методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ и базисно-индексным методом по сметно-нормативной базе 2009 года (Письмо Министерства экономического развития от 06.12.2010 №41099-КК/08) с индексом 4 квартала 2013 года, утвержденным Пермским филиалом Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов. Накладные расходы и сметная прибыль рассчитывается по видам ремонтных, строительных и монтажных работ с понижающими коэффициентами для ремонтных работ

6.5. Работы должны выполняться иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами. Закупка и доставка материалов, оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика.

6.6. На скрытые виды работ Подрядчик обязан составить соответствующий акт в присутствии представителя Технического надзора и Муниципального заказчика. Выполнение последующих видов работ возможно только после подписания Муниципальным заказчиком акта выполнения скрытых видов работ. Если последующие работы выполнены в отсутствие подписанного Муниципальным заказчиком акта скрытых работ, по требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

6.7.	Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с представителями Муниципального заказчика фактуру и цветовую гамму отделочных материалов, оформить данное согласование ведомостью отделочных материалов, подписанной обеими сторонами по форме согласно приложению №4 к проекту муниципального контракта. Характеристики используемых материалов должны соответствовать пункту 2 документации.

7. Требования к качеству выполняемых работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, приведенном в пункте 4 настоящего задания  и локально-сметном расчете.

В случае выявления расхождений между сведениями (объемом работ), содержащимися в пункте 4 настоящего задания, а также локально-сметном расчете, с фактическим (обнаруженным, вскрытым) объемом работ, Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) известить об этом Муниципального заказчика в письменном виде. Урегулирование вопросов, связанных с расхождением сведений об объеме работ, осуществляется сторонами путем переговоров в письменной форме с соблюдением требований действующего законодательства.

Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 142

7.2. Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности и согласно установленным нормам и правилам, принятым и введенным в действие для соответствующего вида работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие всего результата работ требованиям противопожарной безопасности.

7.3. Используемые для выполнения работ материалы, должны соответствовать  установленным нормам и требованиям, в том числе технических регламентов, санитарных и гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, применяемым для данных материалов. Все материалы должны быть сертифицированы, если действующим законодательством установлены требования к их сертификации. Необходимые документы и сертификаты на используемые материалы должны быть предоставлены Муниципальному заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

На материалы, стоимость которых в локально-сметном расчете определена по прайс-листам, Подрядчик предоставляет счет-фактуру и накладную.

7.4. При выполнении электромонтажных работ (работ по монтажу электрооборудования)  используемые товары, материалы и оборудование должны отвечать установленным требованиям энергосбережения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7.5. 	Строительный мусор должен складироваться в специально отведенном месте в мешках и ежедневно вывозиться силами Подрядчика. Подрядчик обязан произвести окончательную уборку, в том числе влажную уборку и очистку помещений, прилегающую территорию от строительного мусора не позднее 1 дня после выполнения работ.

Демонтируемые металлические конструкции, элементы и материалы, содержащие металл, должны складироваться Подрядчиком в специально отведенном Муниципальным заказчиком месте. Муниципальный заказчик вправе провести инвентаризацию демонтированных  металлических конструкций, элементов и материалов, содержащих металл. Подрядчик не вправе присваивать себе, в том числе путем сокрытия, демонтированные  металлические конструкции, элементы и материалы, содержащие металл, а также осуществлять их вывоз.

8. Иные условия и требования

8.1. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Муниципальному заказчику (его имуществу, сотрудникам), ввиду нарушения подрядчиком технологии и (или) правил выполнения работ, строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных правил и требований, в размере причиненного вреда.

8.2. Муниципальный заказчик в целях осуществления контроля за ходом выполнения подрядных работ, а также в целях проверки качества и объема выполненных работ на стадии их сдачи-приемки, привлекает к оказанию услуг по контролю за ходом и качеством (объемом) выполняемых работ соответствующую специализированную организацию (Технический надзор) или физическое лицо, имеющее разрешение на данный вид деятельности.

При осуществлении контроля за ходом выполнения подрядных работ Муниципальный заказчик (его представитель) и (или) привлеченное им специализированное лицо имеют право, в частности:

- беспрепятственного доступа к осмотру всех видов работ в течение всего периода времени;

- контроля за ходом производства работ и их качеством без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

- дачи письменных распоряжений о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин;

- дачи распоряжений о запрете применения технологий, материалов и оборудования, не обеспечивающий установленный техническим условиям уровень качества работ;

- проверки и удостоверения своей подписью записей Общего журнала работ, а также внесения обоснованных замечаний.

Результат работ должен соответствовать требованиям противопожарной безопасности и настоящего технического задания. В целях проверки соответствия результата работ установленным противопожарным и техническим требованиям Муниципальный заказчик вправе привлечь к участию в сдаче-приемке результата работ в качестве специалиста уполномоченного представителя органа государственного пожарного и технического надзора.  Указанные в настоящем пункте лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода их выполнения.

8.3. Муниципальный заказчик не предоставляет помещения для складирования и хранения инструмента и материалов Подрядчика, а так же не предоставляет комнату отдыха (бытовое помещение) для персонала Подрядчика.

8.4. Обеспечить круглосуточную охрану Объекта и прилегающей территории в течение всего срока выполнения работ. Обеспечить надлежащую охрану имущества Муниципального заказчика и иных третьих лиц, находящегося на Объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Муниципального контракта).

8.5. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания обеими сторонами акта передачи объекта в эксплуатацию.

Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, своими силами и в срок, установленный Муниципальным заказчиком в уведомлении (претензии) о выявленных недостатках. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить Муниципального заказчика (его представителей) консультациями по техническим неисправностям и сбоям в работе результата работ.

Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта

При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, в том числе по уплате процентов, неустойки, возмещению причиненного ущерба, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, без обращения в суд.

Заказчик возвращает 10% начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в течение одного месяца со дня исполнения настоящего контракта или его расторжения. В случае расторжения настоящего контракта в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком взятых на себя обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения контракта, возврату не подлежат.

Оставшиеся 20% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом