УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «ГДКП № 5»

_______________ / Кабанова Н.К.

«27» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку  реактивы и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Место нахождения |  |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  |  |  | permgdkp5@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | (342) 221-58-68 |
| Контактное лицо |  |  |  | Главная мед.сестра - Шаповалова Валентина Ивановна, тел. 227-46-00 По вопросам проведения процедуры: Начальник ОЗ и ДО – Бакланова Анна Васильевна, т. 221-58-68 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  |  | Поставка реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  | 2 253 286,47 (Два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 47 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении №3 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Количества поставляемого товара указано в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  |  | Требования к характеристике поставляемого товара представлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | МБУЗ «ГДКП № 5» Поликлиника № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,10 каб. 10. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Срок поставки товара – с момента заключения договора до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней. Поставщик представляет Заказчику после поставки Товара для подписания товарно-транспортную накладную, которую подписывают уполномоченные представители Сторон. Приемка по количеству и качеству поставляемого Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента поставки Товара. Поставка Товара производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, по месту нахождения Заказчика: г. Пермь ул. Советской Армии 10, каб. 10.Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара. В случае если во время приемки Товара Заказчиком будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству или ассортименту в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика, направить Поставщику письменный отказ от подписания товарно-транспортной накладной с изложением причин не подписания. Транспортные расходы по возврату некачественных единиц Товара и замене некачественного Товара, а также транспортные расходы по доставке Товара несет Поставщик. Поставщик обязан обеспечить надлежащую маркировку и упаковку Товара, которые позволят точно идентифицировать все единицы Товара и будут обеспечивать его сохранность при отгрузке и транспортировке всеми видами транспорта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара; - счёта-фактуры на поставленный товар (счет); - акта сдачи-приемки товара Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Средства обязательного медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  |  | Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами, включает все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  |  |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |  |  |
|  | Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |  |
|  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 07.02.2014г 09-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 13.02.2014г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | - 17.02.2014г. время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Заключение контракта |  |  |  |  |
| - Срок заключения договора |  |  |  | - Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| Порядок заключения контракта |  |  |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - VIII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |  |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 06920002705). ИНН; 5905253670. КПП; 590501001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________20__г. № _____________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

На поставку реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

| № позиции | Технические характеристики/ указать конкретные характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови. Регистрационное свидетельство Минздрава России Принцип анализа: Двухстадийный "сендвич". Количество анализов (включая контроли)- не менее 96 анализов. Формат планшета:96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма Температура инкубации : 37°С Общее время инкубации: не более 75 минут Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 50, 200, 500 и 1000 МЕ/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора Диапазон выявления концентраций : не менее от 50 до 1000 МЕ/мл Чувствительность: не более 6 МЕ/мл Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | 25 | набор |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации антител класса G к глиадину в cыворотке и плазме. Принцип анализа: «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов (включая контроли)- не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма Температура инкубации : комнатная Общее время инкубации: не более 60 минут Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 25, 50, 100 и 200 Ед/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора Диапазон выявления концентраций : не менее от 25 до 200 Ед/мл Чувствительность: не более 5 Ед/мл Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | 4 | Наб. |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения концентрации антител класса А к глиадину в cыворотке и плазме. Принцип анализа: «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов (включая контроли)- не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма Температура инкубации : комнатная Общее время инкубации: не более 60 минут Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 25, 50, 100 и 200 Ед/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора Диапазон выявления концентраций : не менее от 25 до 200 Ед/мл Чувствительность: не более 5 Ед/мл Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | 4 | Наб. |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации антител класса G к тканевой трансглютаминазе в cыворотке и плазме. Принцип анализа: «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов (включая контроли)- не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма Температура инкубации : комнатная Общее время инкубации: не более 60 минут Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: не менее 6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100 и 200 Ед/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора Диапазон выявления концентраций : не менее от 10 до 200 Ед/мл Чувствительность: не более 2 Ед/мл Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 2 | набор |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации антител класса A к тканевой трансглютаминазе в cыворотке и плазме. Принцип анализа: «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Количество анализов (включая контроли)- не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма Температура инкубации : комнатная Общее время инкубации: не более 60 минут Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: не менее 6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100 и 200 Ед/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора Диапазон выявления концентраций : не менее от 10 до 200 Ед/мл Чувствительность: не более 2 Ед/мл Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 2 | набор |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Принцип анализа: непрямой двустадийный иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли):не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 18-25°С. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы:не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора. Диапазон выявления концентраций: от 30 до 100 МЕ/мл. Чувствительность:не более 5 МЕ/мл. Комплектация:калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 6 | набор |
| 7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа: непрямой двустадийный иммуноферментный анализ . Количество анализов (включая контроли) :не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма.. Температура инкубации: 18-25°С. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл. Контрольная сыворотка в комплекте набора. Диапазон выявления концентраций: от 100 до 3000 МЕ/мл. Чувствительность: не болеее10 МЕ/мл. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 6 | набор |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения 17-гидроксипрогестерона в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа: одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа:сыворотка, плазма. Температура инкубации:37°С. Общее время инкубации:Не более 105 минут. Хромогенный субстрат:раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы:не менее 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,5, 1,5, 5, 20, 100 нмоль/л. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций : от 2,5 до 100 нг/мл. Чувствительность: не более 0,25 нмоль/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 6 | набор |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения гормона роста в сыворотке и плазме крови. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Общее время инкубации: не более 80минут. Хромогенный субстрат:раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы:не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций : от 1 до 50 мМЕ/л. Чувствительность: не более 0,25 мМЕ/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 4 | набор |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа: одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы: не менее 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций : не менее от 0,2 до 20МЕ/л. Чувствительность: не менее 0,1 МЕ/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 20 | набор |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа : Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализовОбразец для анализа: сыворотка, плазмаТемпература инкубации: 37°С. Общее время инкубации: не более 75 мин.Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблениюРегистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нмМетод ИФА анализа: количественныйКалибровочные пробы: не менее 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л; Калибровочные пробы имеют фиксированные значения Контрольная сыворотка в составе набора.Диапазон выявления концентраций : от 5 до 100 пмоль/лЧувствительность: не более 2,5 пмоль/лКомплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 20 | набор |
| 12 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа: одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации : 37°С. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций : не менее от 100 до 2000 МЕ/л. Чувствительность: не более 10 мМЕ/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 12 | набор |
| 13 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови. В состав набора должны входить следующие компоненты: - планшет полистироловый 96-луночный наборный (не менее одного 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и не менее одиннадцати 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами не менее 22 видов) – не менее 2 шт.; - калибровочные пробы, аттестованные по Второму международному стандарту, на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия , содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы, готовые к применению – не менее 5 флаконов (по не менее 0,07 мл); - коньюгат моноклональных антител к IgE с пероксидазой хрена, концентрат — не менее 1 флакон ( по не менее 0,25 мл) ; - промывающий раствор, концентрат- не менее 1 флакона ( по не менее 30 мл); - тетраметилбензидин, готовый к применению – не менее 1 флакона (по не менее 22 мл); - стоп-реагент - готовый к применению – не менее 1 флакона (по не менее 12 мл); - трафарет для анализа - не менее 1 шт. | 15 | набор |
| 14 | Набор реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на не менее 96 определений. Метод анализа – двухстадийный «capture» вариант твердофазного иммунного анализа. Диапазон определяемых концентраций не менее 0,15-100 МЕ/мл. Чувствительность не более 0,15 МЕ/мл. Инкубация при температуре +37°С на термошейкере. Время инкубации – первая :не более 60 мин, вторая: не более 30 мин. Калибровочные пробы, аттестованные по Второму международному стандарту, 0; 0,5; 1; 5; 25 и 100 МЕ/мл, готовы к использованию. -контрольная сыворотка – на основе сыворотки крови человека с известным содержанием общего IgE, готова к использованию. - конъюгат моноклональных антител с биотином, должен быть готов к использованию. - конъюгат стрептавидина с пероксидазой хрена, должен быть готов к использованию. - концентрированный буферный раствор для промывок лунок. - раствор тетраметилбензидин - однокомпонентный, готов к использованию. - стоп - реагент- готов к использованию. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Срок хранения набора после вскрытия не менее 2 месяца. | 15 | набор |
| 15 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «Треска». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 16 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «молоко». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности– не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 17 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «пшеница». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 18 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «яйцо куринное». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 19 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «домашняя пыль». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 20 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения аллергена «береза бородавчатая». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 21 | Биотинилированый реагент для аллергодиагностики методом твердофазного иммунного анализа. Должен быть предназначен для работы с набором реагентов для количественного определения аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови человека. Предназначен для определения смеси аллергенов «смесь сорных трав». Готов к использованию. Фасовка: не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Количество 1 флакона должно быть рассчитано на не менее 26 постановок. Срок годности – не менее 18 месяцев. Срок хранения после вскрытия - до окончания срока годности. | 7 | шт |
| 22 | Набор для определения специфических антител класса IgE. Принцип метода: иммунный блоттинг. Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 респираторных аллергенов. Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Тип анализа: количественное (с помощью анализатора Rida X-Screen, находящегося в собственности учреждения) и полуколичественное (с помощью цветового шаблона) определение. Количество определений: не менее 10. Время и условия инкубации не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. Цветовая кодировка крышек. Цветовая кодировка пластикового корпуса. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. Объем исследуемого образца не более 250 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности (готовый промывочный буфер-не менее 4 недель). Объем компонентов набора: ферментный конъюгат не менее 1х4 мл; концентрат промывочного буфера не менее 1х20 мл; субстрат не менее 1х4 мл; проявляющие антитела не менее 1х4 мл. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 1 | Упак. |
| 23 | Набор для определения специфических антител класса IgE. Принцип метода: иммунный блоттинг. Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 пищевых аллергенов. Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Тип анализа: количественное (с помощью анализатора Rida X-Screen, находящегося в собственности учреждения) и полуколичественное (с помощью цветового шаблона) определение. Количество определений: не менее 10. Время и условия инкубации не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка пластикового корпуса. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. Объем исследуемого образца не более 250 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. Объем компонентов набора: ферментный конъюгат не менее 1х4 мл; концентрат промывочного буфера не менее 1х20 мл; субстрат не менее 1х4 мл; проявляющие антитела не менее 1х4 мл. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 2 | Упак. |
| 24 | Набор для определения специфических антител класса IgE. Принцип метода: иммунный блоттинг. Количество исследуемых аллергенов: не менее 20 индивидуальных аллергенов (не менее 7 респираторных и не менее 13 пищевых). Тип тестового устройства: нитроцеллюлозные мембраны, заключенные в индивидуальный пластиковый корпус. Тип анализа: количественное (с помощью анализатора Rida X-Screen, находящегося в собственности учреждения) и полуколичественное (с помощью цветового шаблона) определения. Количество определений: не менее 10. Время и условия инкубации не более 130 мин при комнатной температуре, на шейкере рокерного типа. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка пластикового корпуса. Тип исследуемого образца: сыворотка крови. Объем исследуемого образца не более 250 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность компонентов набора после вскрытия упаковки: при температуре 2 – 8 °С - до указанного срока годности. Объем компонентов набора: ферментный конъюгат не менее 1х4 мл; концентрат промывочного буфера не менее 1х20 мл; субстрат не менее 1х4 мл; проявляющие антитела не менее 1х4 мл. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 4 | Упак. |
| 25 | Набор для определения антител IgA к Helicobacter pylori. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа полуколичественный. Время и условия инкубации не более 75 мин. при комнатной температуре, без встряхивания. Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат), взаимозаменяемые между лотами (кроме калибратора и контролей). Количество и характеристика калибраторов не менее 1, жидкий готов к применению. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка. Минимальный объем исследуемого образца: не более 1 мкл. Разведение образца 1/101. Маркировка лунок названием набора. Позволяет проводить постановку разных тестов на одном планшете. Наличие в наборе положительной и отрицательной контрольных сывороток (на основе сыворотки человека)– имеются. Длина волны считывания – 450 нм. Объем компонентов набора: калибратор не менее 1х2 мл; контроли не менее 2х2 мл; ферментный конъюгат не менее 1х12 мл; буфер для разведения образцов не менее 1х100 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х100 мл (на не менее 1000 мл готового буфера); субстрат не менее 1х12 мл; стоп-реагент не менее 1х12мл. Стабильность окраски после внесения стоп-раствора - не менее 30 минут. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 12 | набор |
| 26 | Набор для определения антител IgG к Helicobacter pylori. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: возможность количественного (по не менее 3 калибраторам) и полуколичественного (по не более одному калибратору) анализа. Исследуемый образец: сыворотка и плазма крови. Время и условия инкубации не более 75 мин. при комнатной температуре, без встряхивания. Характеристика реагентов – полностью готовые к применению (промывочный буфер - концентрат), взаимозаменяемые между лотами (кроме калибраторов и контролей). Количество и характеристика калибраторов: не более 3, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 2 до 200 ОЕд/мл, окраска снижается с уменьшением концентрации. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Минимальный объем исследуемого образца: не более 1 мкл. Разведение образца 1/101. Маркировка лунок названием набора. Позволяет проводить постановку разных тестов на одном планшете. Наличие в наборе положительной и отрицательной контрольных сывороток на основе сыворотки человека. Длина волны считывания – 450 нм. Стабильность окраски после внесения стоп-раствора - не менее 30 минут. Объем компонентов набора: калибраторы не менее 3х2 мл; контроли не менее 2х2 мл; ферментный конъюгат не менее 1х12 мл; буфер для разведения образцов не менее 1х100 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х100 мл (на не менее 1000 мл готового буфера); субстрат не менее 1х12 мл; стоп-реагент не менее 1х12мл. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 12 | набор |
| 27 | Набор для определения тиреотропного гормона. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 6 калибраторам). Исследуемый материал: сыворотка крови. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Количество и характеристика калибраторов: не менее 6, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 0 до 30 мМЕ/л. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер-концентрат). Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов – в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 месяцев при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 6х2 мл; ферментный конъюгат не менее 1х13 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х50 мл (на не менее 1000 мл готового буфера); субстрат не менее 1х13 мл; стоп-реагент не менее 1х15 мл. Входящая в состав набора клейкая пленка для стрипов, не менее 1 шт: наличие. Чувствительность тест-системы не более 0,1 мМЕ/л. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных материалов. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 12 | набор |
| 28 | Набор для определения свободного тироксина. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 6 калибраторам). Исследуемый материал: сыворотка крови. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Количество и характеристика калибраторов: не менее 6, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 0 до 5÷10 нг/дл. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер-концентрат). Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов – в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 месяцев при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 6х2 мл; ферментный конъюгат не менее 1х13 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х20 мл (на не менее 1000 мл готового буфера); субстрат не менее 1х14 мл; стоп-реагент не менее 1х7,5 мл. Входящая в состав набора клейкая пленка для стрипов, не менее 1 шт. Чувствительность тест-системы не более 0,05 нг/дл. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных материалов. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 12 | набор |
| 29 | Набор для определения свободного трийодтиронина. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 6 калибраторам). Исследуемый материал: сыворотка крови. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Количество и характеристика калибраторов: не менее 6, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 0 до 15 пг/мл. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер-концентрат). Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов – в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 месяцев при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 6х2 мл; ферментный конъюгат не менее 1х13 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х20 мл (на не менее 1000 мл готового буфера); субстрат не менее 1х14 мл; стоп-реагент не менее 1х7,5 мл. Входящая в состав набора клейкая пленка для стрипов, не менее 1 шт:. Чувствительность тест-системы не более 0,5 пг/мл. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных материалов. Регистрация тест-систем в Росздравнадзоре. | 8 | набор |
| 30 | Набор для определения тестостерона. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 7 калибраторам). Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Количество и характеристика калибраторов: не менее 7, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций от 0 до 16 нг/мл. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер-концентрат). Объем исследуемого образца не более 25 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов – в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 недель при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 7х1 мл; ферментный конъюгат не менее 1х25 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х30 мл (на не менее 1200 мл готового буфера); субстрат не менее 1х25 мл; стоп-реагент не менее 1х14 мл. Входящая в состав набора клейкая пленка для стрипов, не менее 1 шт. Чувствительность тест-системы не более 0,09 нг/мл. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных материалов. | 8 | набор |
| 31 | Набор для определения эстрадиола. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 7 калибраторам). Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов – имеется. Цветовая кодировка реагентов – имеется. Количество и характеристика калибраторов: не менее 7, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 0 до 2000 пг/мл. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер-концентрат). Объем исследуемого образца не менее 25 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов – в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 недель при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 7х1 мл; ферментный конъюгат не менее 1х25 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х30 мл (на не менее 1200 мл готового буфера); субстрат не менее 1х14 мл; стоп-реагент не менее 1х14 мл. Чувствительность тест-системы не более 3 – 6 пг/мл. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных. Регистрация в МЗиСР РФ. | 8 | набор |
| 32 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерона сульфата количественный. Принцип анализа: твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный. Количество анализов, включая контроли: не менее 96 анализов Образец для анализа: сыворотка или плазма крови Температура инкубации: комнатная Общее время анализа: не более 90 мин Калибровочные пробы: не менее 6 проб: 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 мкг/мл Диапазон выявления концентраций: не менее от 0,044 до 10 мкг/мл Чувствительность: не более 0,044 мкг/мл | 2 | набор |
| 33 | Набор реагентов для иммуноферментного определения инсулина количественный. Принцип анализа: "сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли: не менее 96 анализов Образец для анализа: сыворотка или плазма крови Общее время анализа: не более 75 мин Температура инкубации: комнатная Калибровочные пробы: не менее 6: 0, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 мкМЕ/мл Диапазон выявления концентраций: не менее от 1,76 - 100 мкМЕ/мл Чувствительность: не более 1.76 мкМЕ/мл | 12 | набор |
| 34 | Набор для определения кортизола. Тип микропланшета 96-луночный со стрипами, разделяемыми на отдельные лунки. Тип анализа: количественный (по не менее 7 калибраторам). Исследуемый материал: cыворотка крови или ЭДТА плазма. Время и условия инкубации не более 75 мин при комнатной температуре, без встряхивания. Цветовая кодировка крышек флаконов. Цветовая кодировка реагентов. Количество и характеристика калибраторов: не менее 7, жидкие, готовые к применению, диапазон концентраций не менее от 0 до 800 нг/мл. Характеристика реагентов: полностью готовые к применению (промывочный буфер – концентрат). Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Разведение образца не требуется. Стабильность после вскрытия/приготовления реагентов: стрипы и реагенты - в течение не менее 2 месяцев при 2-8 ºС (готовый промывочный раствор – не менее 2 недель при 15-25 ºС). Объем компонентов набора: калибраторы не менее 7х1 мл; ферментный конъюгат не менее 1х25 мл; концентрат буфера для промывки не менее 1х30 мл (на не менее 1200 мл готового буфера); субстрат не менее 1х25 мл; стоп-реагент не менее 1х14 мл. Входящая в состав набора клейкая пленка для стрипов, не менее 1 шт. Чувствительность тест-системы не более 1,1 – 1,5 нг/мл. Аттестованные ожидаемые значения для контрольных материалов. Регистрация в МЗиСР РФ. | 3 | набор |
| 35 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа: одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°С. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы:не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций: не менее от 5 до 100 МЕ/л. Чувствительность: не более 0,3 МЕд/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 8 | набор |
| 36 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови. Принцип анализа:одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Количество анализов (включая контроли): не менее 96 анализов. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°С. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Калибровочные пробы: не менее 5 калибровочных проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л. Контрольная сыворотка в составе набора. Диапазон выявления концентраций: не менее от 5 до 100 МЕ/л. Чувствительность: не более 0,3 МЕд/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, не менее 1 х 96-луночный планшет. | 8 | набор |
| 37 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ферритина в сыворотке (плазме) крови и других биологических жидкостях человека. «Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 ( не менее 48 в дублях). Чувствительность не более 2,5 нг/мл. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 500 нг/мл – не менее 6 шт. Наличие дополнительной контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Объем исследуемого образца не более 20 мкл. Интервал линейности не менее от 20 до 500 нг/мл. Время реакции не более 45 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре 23- 25ºС не менее 10 сут. | 6 | набор |
| 38 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации С-пептида в сыворотке (плазме) крови человека. «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Чувствительность не более 15 пмоль/л (не более 45 нг/л). Готовые жидкие калибраторы в диапазоне не менее 0 до 5000 пмоль/л – не менее 6 шт. с неизменными концентрациями в разных сериях наборов, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Наличие дополнительной контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Время реакции не более 55 мин. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 сут. при 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента. Возможность транспортирования при температуре 23- 25ºС не менее 10 сут. | 12 | набор |
| 39 | Агар бактериологический. Описание: агар с пониженным содержанием примесей и солей. Используется для приготовления сред для определения подвижности микроорганизмов и для роста анаэробов и микроаэрофилов. Фасовка: не менее 454 грамм. | 2 | упак |
| 40 | Полисахароза (фиколл) 400. Фасовка: не менее 50 грамм. | 10 | упак |
| 41 | Сыворотки диагностические моноспецифические против IgG(H+L), IgG(H), IgM(H), IgA(H) человека сухие. Комплект должен состоять из не менее трех ампул каждого вида сыворотки против IgG(H), IgG(H+L), IgM(H), IgA(H) и не менее одной ампулы контрольной сыворотки крови человека. | 60 | Упак. |
| 42 | Глутаровый альдегид 25% Фасовка: не менее 100 мл. | 1 | упак |
| 43 | Детергент Состав: тритон х-100. Фасовка: не менее 100 мл. | 3 | упак |
| 44 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови. Состав: -раствор азур-эозина в смеси метанола и глицерина, не менее 1 фл по не менее 1 л. -концентрированный фосфатный буфер, не менее 1 фл по не менее 10 мл. | 6 | л. |
| 45 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови. Состав: -раствор эозин метиленового синего, не менее 1 флакона по не менее 1000 мл. | 12 | л. |
| 46 | Раствор уксусной кислоты. Состав набора: -не менее 6% раствор уксусной кислоты. | 5 | кг |
| 47 | Набор реагентов для полуколичественного определения содержания аутоантител к не менее 6 антигенам маркерам состояния иммунной системы. Метод Твердофазный гетерогенный неконкурентный вариант ИФА. Двухстадийный. Выявление антител класса G. Без предварительной промывки планшета. Исследуемый материал – сыворотка крови. Объем пробы – не более 15мкл. Время реакции не более 20 часов. Срок годности - не менее 6 мес. Фасовка – не менее одного планшета, рассчитанного на обследование не менее 7 пациентов. | 16 | шт |
| 48 | Набор реагентов для полуколичественного определения содержания аутоантител к не менее 24 антигенам: нервной системы, миокарда, печени, почек, легких, стенок желудка, кишечника, щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, простаты/сперматозоидов, тромбоцитов, эндотелия сосудов, а также к антигенам, характеризующим состояние иммунной системы в сыворотке крови Метод Твердофазный гетерогенный неконкурентный вариант ИФА. Двухстадийный. Выявление антител класса G. Без предварительной промывки планшета. Исследуемый материал – сыворотка крови. Объем пробы - не более 30 мкл. Время реакции не более 20 часов. Срок годности набора не менее 6 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС - не менее 3 суток. Фасовка – не менее одного планшета, рассчитанного на обследование не менее 1 пациента. | 8 | шт |
| 49 | Набор реагентов для полуколичественного определения содержания аутоантител к не менее 12 антигенам маркерам состояния нервной системы. Метод Твердофазный гетерогенный неконкурентный вариант ИФА. Двухстадийный. Выявление антител класса G. Без предварительной промывки планшета. Исследуемый материал – сыворотка крови. Объем пробы – не более 25 мкл. Время реакции не более 20 часов. Срок годности не менее 6 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС - не менее 3 суток. Фасовка – не менее одного планшета, рассчитанного на обследование не менее 3 пациентов. | 16 | шт |

- Остаточный срок годности поставляемых реактивов и реагентов не 80% от срока, указанного производителем.

- Поставка товара в 2014 году с момента заключения договора до 31ю=.12.2014г,  по требованию заказчика в течение 3 (трех) календарных дней.

- Адрес доставки:  МБУЗ «ГДКП № 5» Поликлиника № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,10 каб. 10..

Главная медицинская сестра                                                     Шаповалова Валентина Ивановна

227-46-00

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №______

на поставку  реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г.

для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

г.Пермь                                                                                                                         «____» _____________ 2043 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Кабановой Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании решения ________________ от "__" ______ 2014 г. (протокол № ________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом поставки по настоящему договору являются поставку реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», именуемые в дальнейшем Товар, согласно «Перечню поставляемых товаров и цен», определенным в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик – принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком  в ходе  исполнения договора вправе изменить количество предусмотренного договором  товара не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительном  товаре, не предусмотренного договором, но связанного с  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части товара. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанного дополнительного товара или объему указанной части товара, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в товаре заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена товара, подлежащего поставке, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего договора и составляет___________ (______________) рублей.

2.2. Цена включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчику товара, погрузочно-разгрузочными работами, включает все расходы на согласование со всеми инстанциями (в случае необходимости такого согласования), выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и указанных в п.1.3., 2.5. настоящего договора.

2.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится

2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.6. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара;

- счёта-фактуры на поставленный товар (счет);

- акта сдачи-приемки товара.

- Порядок приемки, качество Продукции

  - Передача и приемка Товара осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

Поставщик представляет Заказчику после поставки Товара для подписания товарно-транспортную накладную, которую подписывают уполномоченные представители Сторон.

Приемка по количеству и качеству поставляемого Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента поставки Товара.

  - Поставка Товара производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, по месту нахождения Заказчика: МБУЗ «ГДКП № 5» Поликлиника № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,10 каб. 10.. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

  - В случае если во время приемки Товара Заказчиком будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству или ассортименту в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Поставщика, направить Поставщику письменный отказ от подписания товарно-транспортной накладной с изложением причин не подписания.

  - Транспортные расходы по возврату некачественных единиц Товара и замене некачественного Товара, а также транспортные расходы по доставке Товара несет Поставщик.

  - Поставщик обязан обеспечить надлежащую маркировку и упаковку Товара, которые позволят точно идентифицировать все единицы Товара и будут обеспечивать его сохранность при отгрузке и транспортировке всеми видами транспорта.

4 Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Представить Заказчику всю необходимую документацию на поставленный Товар:

- расчетно-платежные документы;

- товарно-транспортные накладные;

- надлежащие заверенные сертификаты (декларации) качества.

4.1.3. Качество и безопасность Товара должны соответствовать государственным стандартам и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия, действительными на территории РФ. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара по качеству согласно действующему законодательству и несет все расходы по замене Товара ненадлежащего качества. Остаточный срок годности на момент поставки Товара – не менее 80% основного срока годности установленного производителем.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1,0% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

5.3.В случаях, установленных п. 5.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

5.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы обязательств.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует в части поставки товара с момента заключения договора до 31.12.2014г., а в части оплаты Товара до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. Рассмотрение споров

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

8.2. Все споры, разногласия или требования, не урегулированные путем переговоров, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. Расторжение договора

9.1 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

К договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- спецификация (приложение № 1).

11. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» (МБУЗ «ГДКП № 5) 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 10, тел. 228-09-51 ИНН/КПП 5905253670/590501001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКП № 5», л/с 11920002705) р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 ПОСТАВЩИК – ______________ Адрес: ____________, тел./факс ________________ ИНН Банковские реквизиты: ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ______________/Кабанова Н.К./ ________________/____________________ / (м.п.) (м.п.) М.П.

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

бюджетного учреждения

№ _____________

от «___»_____________ 2014 года

# Спецификация

Поставка тест- полосок, реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории на 2014г.

для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Место поставки: МБУЗ «ГДКП № 5» Поликлиника № 1, по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,10 каб. 10.

Срок поставки – с момента заключения договора до 31.12.2014г. Партиями по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней.

Заказчик:                                                                                                                    Поставщик:

Главный врач

_________________ /Н.К. Кабанова/                                   _________________ /_____________/

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной максимальной цены Договора

Начальная (максимальная) цена по открытому аукциону в электронной форме на поставку реактивов и реагентов для иммунологической лаборатории МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника № 5" на 2014г сформирована на основании полученных коммерческих предложений. В результате МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» получены коммерческие предложения от трех поставщиков:

Цены, предложенные поставщиками:

| № п/п | Наименование | Коммерческое предложение Поставшика № 1 | Коммерческое предложение Поставщик № 2 | Коммерческое предложение Поставщик № 3 | Средняя цена, руб. | Н(М)ЦК. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактивы и реагенты | 2 189 744,00 | 2 265 149,42 | 2 304 966,00 | (2 189 744,00+2 265 149,42+2 304 966,00)/3= 2 253 286,47 | 2 253 286,47 |
| Итого Н(М)ЦК: |  |  |  |  |  | 2 253 286,47 |

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составит 2 253 286,47 (Два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 47 копеек.