# Приложение № 1

# Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к условиям исполнения контракта | Параметры требований к условиям исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Федерального агентства по промышленности, Министерства промышленности и энергетики РФ) на выполнение работ по техническому обслуживанию требуемого вида медицинской техники | Наличие |
|  | 2 | Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на право ведения работ (техническое обслуживание) в области использования источников ионизирующего излучения | Наличие |
|  | 3 | Соблюдение действующего законодательства, требований государственных органов надзора. | Наличие |
|  | 4 | Соблюдение технологии выполнения работ, требований действующих стандартов, технических условий к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Техническое обслуживание выполняется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными МПНиТ РФ 10 октября 2003 г. и МЗ РФ 24 сентября 2003 г. и требованиями эксплуатационной документации применительно к обслуживаемым изделиям МТ. | Наличие |
|  | 5 | Оформление технической документации в полном объеме, внесение информации о проведенной работе в АИС ММИ. | Наличие |
|  | 6 | Работы по техническому обслуживанию медицинской техники оказываются с использованием необходимых инструментов, контрольно-измерительных приборов Участника размещения заказа. | Наличие |
|  | 7 | Проведение ремонта со сменой запасных частей согласовывается с Заказчиком. | Наличие |
|  | 8 | Стоимость материалов, комплектующих изделий и запасных частей, израсходованных на ТО или на дополнение комплекта ЗИП, в стоимость ТО не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно на основании дефектного акта с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене. | Наличие |
|  | 9 | Закупка запасных деталей и комплектующих на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 000 руб.) осуществляется Исполнителем по согласованию с Заказчиком и оплачивается Заказчиком исключительно по факту проведения ремонтных работ и восстановления работоспособности оборудования. | Наличие |
|  | 10 | Закупка запасных деталей и комплектующих на сумму, превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 000 руб.) осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством. | Наличие |
|  | 11 | Периодичность выполнения работ: в течение января - декабря 2014 года ежемесячно до 24 числа | Наличие |
|  | 12 | Направление представителя Участника размещения заказа для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники, в случае внезапного выхода из строя, независимо от даты планового технического обслуживания в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. | Наличие |
|  | 13 | Срок проведения текущего ремонта с момента получения заявки от Заказчика (если его проведение не связано с доставкой запасных частей) или с момента приобретения Заказчиком необходимых запасных частей не более, рабочих дней | 10 |

2. Требования к качеству работ:

| Наименование оборудования | Кол-во | Обслуживание |
| --- | --- | --- |
| Отделение восстановительного лечения |  |  |
| Амплипульс-5 | 1 | Сервисное |
| Ап-т АЛИМП-1М д/импульсной магнитотерапии | 1 | Сервисное |
| Ап-т д/индуктотермии коротковолновой ИКВ-4 | 1 | Сервисное |
| Ап-т д/леч.электромагн.излуч.с помощью энергии сверхвысоких частот Луч-11 СМВ-150-1 | 1 | Сервисное |
| Ап-т ДМВ-01 СОЛНЫШКО | 1 | Сервисное |
| Ап-т Поток-1 д/гальванизации и электрофореза | 4 | Сервисное |
| Ап-т Ультрадар-Д д/дарсонвализации | 1 | Сервисное |
| Ап-т ЭС-10-5 Электросон | 1 | Сервисное |
| Аппарат Алимп | 1 | Сервисное |
| Аппарат Луч-3 | 2 | Сервисное |
| Аппарат Тонус ДДТ(диадинамические токи) | 1 | Сервисное |
| Аппарат УВЧ-30 | 1 | Сервисное |
| Аппарат УВЧ-70-01 | 1 | Сервисное |
| Ингалятор Небулайзер Бореал | 1 | Сервисное |
| Лампа медицинская д/светотерапии БИОПТРОН Про 1 | 1 | Сервисное |
| Молокоотсос-стимулятор вакуумно-ритмический МСВР-01 | 1 | Гарантийное |
| ОБЛУЧАТЕЛЬ ОУФНУ | 1 | Сервисное |
| Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21М | 1 | Сервисное |
| Ундотермический аппарат УВЧ | 1 | Сервисное |
| Часы ПЧ-3 процедурные | 3 | Сервисное |
| Шкаф вытяжной | 1 | Сервисное |
| Терапевтическое отделение |  |  |
| Аэролайф -Л L 5515обеззараживатель и очиститель воздуха | 1 | Сервисное |
| Негатоскоп НЦП-1 | 2 | Сервисное |
| Женская консультация |  |  |
| Автоклав AD-7 17 л. автомат | 1 | Сервисное |
| Аквадистилятор АЭ-25МО | 1 | Сервисное |
| Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода АДМП-02 "БЭБИ-022" | 2 | Сервисное |
| Аппарат электрохир.портатив. Сургитрон ЕМС (США/ | 1 | Сервисное |
| Весы ВЭМ-150 А мед.электр.с вертик.стойкой | 5 | Сервисное |
| Гинекологическое кресло FG-01 | 3 | Сервисное |
| Кальпоскоп КС-02 | 1 | Сервисное |
| Камера д/хран.стер.мед.инстр.КБ-Я-ФП Ультралайт | 6 | Сервисное |
| Камера д/хранения стерил. изд. "СПДС-1-К" нержав. | 1 | Сервисное |
| Кольпоскоп МК-200 с цифровой видиосистемой | 1 | Сервисное |
| Кольпоскоп с видеосистемой и программным обеспечением МК-200 | 1 | Сервисное |
| Кольпоскоп с осветителем ЭКС-1 | 1 | Сервисное |
| Кресло гинекологическое КГ-05 Горское | 1 | Сервисное |
| ОБЛУЧАТЕЛЬ РБ-06-Я-ФП рециркулятор | 9 | Сервисное |
| Озонатор воздуха РИОС-ЭЛ-В | 1 | Сервисное |
| Светильник ССМ-28-01 "Унилюкс" | 5 | Сервисное |
| Стерилизатор ГП-40-3 | 1 | Сервисное |
| Термостат В-28 (Германия) | 1 | Сервисное |
| Фетальный монитор серии FC, модель FC-1400 с принадлежностями | 2 | Сервисное |
| Насос инфузионный Инфузомат ФМС | 1 | Гарантийное |
| Клинико- диагностическая лаборатория |  |  |
| Дозаторы пипеточные | 8 | Сервисное |
| Аквадистилятор АЭ-25 МО (Тюмень) | 2 | Сервисное |
| Анализатор биохимический Stat Fax 3300 | 1 | Сервисное |
| Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-НПП-ТМ | 1 | Сервисное |
| Баня водяная лабор.Банька | 1 | Сервисное |
| Весы HL с блоком питания АС-220-9 | 2 | Сервисное |
| Гемоглобинометр фотометрич.портат.ГФП-01+авт.дозаторы 2 шт.10-100;100-1000мкл | 1 | Сервисное |
| Микроскоп бинокулярный МИКМЕД-5 | 1 | Сервисное |
| Микроскоп биологиченский МХ 50 | 5 | Сервисное |
| Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 с планахроматическим объективом | 1 | Сервисное |
| Микроскоп монокулярный МС-10"Микрос" | 1 | Сервисное |
| Облучатель РБ-06-Я-ФП | 1 | Сервисное |
| Оборудование для исследования со старт. компл. реагент. (коагулометр) | 1 | Сервисное |
| Озонатор воздуха РИОС-ЭЛ-В | 1 | Сервисное |
| Стриповый иммуноферментный анализатор Stat Fax 303+ | 1 | Сервисное |
| Счетчик С-5 Стимул+ | 4 | Сервисное |
| Термостат "ЭЛМИ" ТW-2 | 1 | Сервисное |
| Термостат STAT FAX 3300 | 1 | Сервисное |
| Термостат ТС80 | 1 | Сервисное |
| Устройство для окраски мазков УФОМК-01 | 1 | Сервисное |
| Фотометр биохимический (спектрофотометр медицинский) АР-700 | 1 | Сервисное |
| Холодильник ХФ-250 "Позис" | 2 | Сервисное |
| Центрифуга лаборат.настольн.с ротором ЦЛМН-Р10-01 Элекон | 4 | Сервисное |
| Шкаф суховоздушный ШС-80 | 2 | Сервисное |
| Экспресс-измеритель концентрации глюкозы ПКГ-02 Сателлит | 1 | Сервисное |
| Отделение Лучевой диагностики |  |  |
| Аппарат ультразвуковой Sonoline G-20 | 1 | Сервисное |
| Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический с принадлежностями SSI-8000 SonoScape | 1 | Сервисное |
| Датчик GE УЗИ E8C-RS микроконвексный | 1 | Сервисное |
| Кардиологический датчик УЗИ-сканеру | 1 | Гарантийный |
| Стационарный медицинский рентгенодиагностический аппарат маммограф "Маммо -4-МТ" | 1 | Сервисное |
| НЕГАТОСКОП 1-КАДР. | 2 | Сервисное |
| Рентгенодиагностический комплекс с цифровой системой получения, обработки передачи,печати и хранения цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных | 1 | Сервисное |
| Стационарный медицинский рентгеновский флюорографический диагостический (малодозовый цифровой) аппарат ФЦ-01 "Электрон" | 1 | Сервисное |
| Портативная кардиоваскулярная ультразвуковая система VIVID | 1 | Сервисное |
| Отделение платных услуг |  |  |
| Алкометр Ensure | 1 | Сервисное |
| Алкометр Динго Е-010 | 1 | Гарантийное |
| Весы РП-150 МГ мед.напольные | 1 | Сервисное |
| Камера д/хран.стер.мед.инстр.КБ-Я-ФП | 1 | Сервисное |
| Кресло гинекологическое КГ-06-02 | 2 | Сервисное |
| Облучатель РБ-06-Я-ФП рециркулятор | 4 | Сервисное |
| Ростомер РМ с мет. стулом | 1 | Сервисное |
| Светильник гинекологический Унилюкс | 1 | Сервисное |
| Установка УЗО-10-01 Медэл | 1 | Сервисное |
| Дерматовенерологическое отделение |  |  |
| Ап-т электрохимич. высокочастотный ЭХВЧ-80-02 ФОТЕК Е80М | 1 | Сервисное |
| Аэролайф-Л мод.L5515 обеззараж.и очистит.воздуха | 5 | Сервисное |
| Дерматоскоп модель MINI 3000 с принадлежностями | 2 | Сервисное |
| Камера д/хран.стер.мед.инстр.УФ-бактер.КБ-Я-ФП | 5 | Сервисное |
| Кресло гинекологическое КГ-06 Горское | 3 | Сервисное |
| Лампа-лупа SORISA SP 5816+Моб.база SORISA SP 5814 | 2 | Сервисное |
| Микроскоп бинокулярный "MICROS". | 3 | Сервисное |
| Рециркулятор УФ-бактериц. двухламповый с принудительной циркуляцией воздушн. потока для обеззараж. воздуха помещений в присутствии людей РБ-06-"Я-ФП" | 5 | Сервисное |
| Светильник ССМ-28-01 "Унилюкс" | 2 | Сервисное |
| Стерилизатор TAU-2000 | 1 | Сервисное |
| Стерилизатор ГП-20 | 1 | Сервисное |
| Стерилизатор ГП-40 | 1 | Сервисное |
| Термостат ЕВ-18 | 1 | Сервисное |
| Установка ультразвуковая предстерилизационной очистки мед.инструментов "УЗИМИ-15" | 1 | Сервисное |
| Холодильник ХФ-250 "Позис" | 1 | Сервисное |
| Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 Касимов | 2 | Сервисное |
| Дневной хирургический стационар |  |  |
| Ап-т ЭХВЧ20-01 МТУСИ/50*165*130/ | 1 | Сервисное |
| Аэролайф-Л мод.L5515 обеззараж.и очистит.воздуха | 2 | Сервисное |
| Камера д/хран.стер.мед.инстр.УФ-бактер.КБ-"Я"-ФП | 3 | Сервисное |
| Кресло Барани для проверки венстибулярного аппарата | 1 | Гарантийное |
| ЛАМПА БЕСТЕНЕВАЯ 3 РЕФЛ. | 1 | Сервисное |
| Облучатель РБ-06-Я-ФП | 2 | Сервисное |
| Озонатор воздуха РИОС-ЭЛ-В | 2 | Сервисное |
| Опрыскиватель PRO ULV 1037 электрический | 1 | Сервисное |
| Светильник СР-5 Е-ЭМА 3-х рефлекторный | 1 | Сервисное |
| Стол хирургический | 1 | Сервисное |
| Холодильник ХФ-250 "Позис" | 1 | Сервисное |
| Шкаф суховоздушный ШС-80 | 2 | Сервисное |
| Шкаф сухожаровой ССША-40 | 1 | Сервисное |
| Функциональная диагностика |  |  |
| Облучатель РБ-06-Я-ФП | 1 | Сервисное |
| Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 1 | Сервисное |
| Система регистрации ЭКГ покоя и проведения тестов с физической нагрузкой МАС1200 | 1 | Сервисное |
| Спирометр Microloop (Великобритания) | 1 | Сервисное |
| Фиброгастродуоденоскоп:гастроскоп FG-IZ+источник света PS2-HP | 1 | Сервисное |
| Холтеровская кардиографическая система"Поли-Спектр-СМ" | 1 | Сервисное |
| Эзофагогастродуоденоскоп FG-29W Pentax, Япония (галогеновый источник света Pentax LH-150PC+OS-H4Япония)) | 1 | Сервисное |
| Электрокардиограф 3-х кан.Heart Mirror IKO | 1 | Сервисное |
| Электрокардиограф 1-канальный "Heart Mirror 3 IKO" Венгрия | 1 | Сервисное |
| Узкие специалисты |  |  |
| Ап-т Камертон в чемоданчике д/невропатолога | 1 | Сервисное |
| Аудиометр АА-02 | 1 | Сервисное |
| Аэролайф-Л мод.L5515 обеззараж.и очистит.воздуха | 3 | Сервисное |
| Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 ПРА | 2 | Сервисное |
| Камера д/хран.стер.мед.инстр.УФ-бактер.КБ-"Я"-ФП | 1 | Сервисное |
| Лампа щелевая SL-45 (Shin-Nippon) | 1 | Сервисное |
| Линза офтальмологическая диагностическая OGЗМ | 1 | Гарантийное |
| Медицинский прибор для диагностики синуситов (сканер УЗИ для носовых пазух) | 1 | Гарантийный |
| Набор диагностич.офтольмологич.линз для непрямой офталмоскопии | 1 | Гарантийное |
| Облучатель РБ-06-Я-ФП | 4 | Сервисное |
| Отсасыватель хирургический "ЭЛЕМА ХО-1" | 1 | Сервисное |
| Офтальмоскоп ручной К-180,рукоятка ВЕТА Heine Optotechnik Германия | 1 | Сервисное |
| Пульсоксиметр МD300 C1 | 1 | Сервисное |
| Пульсоксиметр МАРГ-10-01 | 1 | Сервисное |
| Стерилизатор паровой ГК-100-3 | 1 | Сервисное |
| Трубка оптическая (риноскоп) | 1 | Гарантийная |
| Холодильник ХФ-250 "Позис" | 2 | Сервисное |
| Шкаф суховоздушный ШС-80 | 1 | Сервисное |

| 3 | 1 | Результат работ отражать в журналах технического обслуживания | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Предоставление журналов технического обслуживания с заполнением перечня оборудования по всем соответствующим подразделениям. | Наличие |
|  | 3 | Срок предоставления гарантии качества - срок гарантии на отремонтированные при текущем ремонте узлы не менее, мес. | 3 |
|  | 4 | Оформление дефектных актов на ремонт медицинского оборудования и средств измерений (СИ). | Наличие |
|  | 5 | Текущий ремонт медицинской техники-неплановый ремонт, выполняется как на месте эксплуатации , так и на производственных площадях службы технического обслуживания Исполнителя - транспортом Исполнителя. | Наличие |
|  | 6 | Оформление заключений о списании медицинского оборудования и средств измерений | Наличие |
|  | 7 | Подготовка СИ к поверке. | Наличие |
|  | 8 | Срок выполнения работ по техническому обслуживанию - по графику поликлиники. | Наличие |