Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холестерин | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-POD) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Форма – жидкая, реагенты готовы к работе. Метод- по конечной точке по стандарту. Состав реагента: PIPES-буфер рН 6,9 — не менее90 ммоль/л Фенол - не менее 26 ммоль/л холестеринэстераза (CHE) - не менее1000 Е/л холестериноксидаза (CHOD) - не менее 300 Е/л Пероксидаза (POD) — не менее 650 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) — не менее 0,4 ммоль/л Адаптирован для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 1000 | наб | 11 |
| 2 | Альфа-амилаза | Оптимизированный энзиматический метод. Форма – жидкая, реагенты готовы к работе. Количество реагентов не более двух. Состав первого реагента: HEPES буфер (рН 7,1)-не менее 100 ммоль/л Хлорид натрия - не менее 50 ммоль/л Хлорид магния- не менее 10 ммоль/л α-глюкозидаза-не менее 2500 Ед/л Адаптирован для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 990 | наб | 2 |
| 3 | Альбумин/бромкрезоловый зеленый | Метод с использованием бромкрезолового зеленого для определения альбумина в сыворотке.Форма – жидкая, реагенты готовы к работе. Метод- по конечной точке по стандарту. Состав реагента: Бромкезоловый зеленый pH 4,2 – 50 ммоль/л Адаптирован для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 1000 | наб | 8 |
| 4 | Гамма-ГТ | Кинетический колориметрический метод (карбоксильный субстрат) для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке. Количество реагентов не более двух. Состав первого реагента: ТРИС-буфер (рН 6,6) – не менее 100 ммоль/л Глицилглицин - не менее 100 ммоль/л Состав второго реагента: L-g-глутамил-3-карбокси-р-нитроанилид - 3 ммоль/л Адаптирован для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 1000 | наб | 1 |
| 5 | ОЖСС | Для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 1000 | наб | 1 |
| 6 | ЛДГ | Кинетический УФ-тест для определения лактатдегидрогиназы. Форма – жидкая, реагенты готовы к работе. Количество реагентов не более двух Состав первого реагента: Имидазольный буфер рН 7,8 –не менее 80 ммоль/л Пируват – не менее 0,6 ммоль/л Состав второго реагента: NADH не менее 0,18 ммоль/л Адаптирован для анализатора Humastar 600 Количество тестов не менее 1000 | наб | 1 |