Приложение №2

# техническое задание

1. Предмет гражданско-правового договора:

Оказания услуг по инструментальным измерениям индивидуальных доз облучения персонала МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5», работающего с источниками ионизирующего излучения

2. Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг – с момента заключения договора

Окончание оказания услуг - 31.12.2014 г.

3. Объем оказываемых услуг

| Наименование оказываемой услуги | Количество человек, работающих с источниками ионизирующего излучения | Единица измерения | Количество измерений на одного человека | Количество измерений 1 квартал | Количество измерений в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструментальные измерения полученных индивидуальных доз персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения | 38 | Квартальная доза одного человека | 1 | 38 | 152 |
| ИТОГО: |  |  |  | 38 | 152 |

4. Место оказания услуг

Место выполнения трудовых обязанностей работниками Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №5» г. Пермь, ул. Куйбышева, 111.

Место выполнения оценки доз ионизирующего излучения, получаемых работниками Заказчика – лаборатория Исполнителя.

Доставка индивидуальных дозиметров транспортом Исполнителя.

5. Условия:

- Инструментальные измерения полученных индивидуальных доз персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения проводится в аккредитованных испытательных лабораториях на данный вид деятельности, расположенных на территории Пермского края;

- Инструментальные измерения полученных индивидуальных доз персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения проводится с предоставлением индивидуальных термолюминесцентных дозиметров типа ДТУ-1 с детекторами ДТГ-4  на основе фтористого лития;

-	Предусмотрена обработка индивидуальных дозиметров и оформление результатов индивидуальной дозиметрии в виде протокола проводится в срок не позднее месяца со дня возврата Заказчиком индивидуальных дозиметров;

- Индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения проводится в  соответствии с СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ99/2009)», МУ 2.6.1. 3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций»;

- Обработка индивидуальных дозиметров в случае возникновения внештатной ситуации или аварии проводится немедленно, в течение 24 часов.