Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с ампициллином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с амоксиклавом/ клавулоновой кислотой | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 20/10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 30 |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с амикацином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 8 |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с азитромицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 15 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с бацитрацином 0,04 ЕД | Наличие |
|  | 5 | Фасовка | не менее 1 фл × 50 шт |
|  | 6 | Количество, флакон | 3 |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с ванкомицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 3 |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с гентамицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с гентамицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 120 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с имепенемом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с клиндамицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 2 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 5 |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с левофлоксацином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 5 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 8 |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с линкомицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 2 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 10 |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с линезолидом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с меропенемом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с налидиксовой кислотой | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 16 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с нетилмицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с нитрофурантоином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 300 мкг |
|  | 6 | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |
|  | 7 | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |
|  | 8 | Количество, упаковка | 2 |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с норфлоксацином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 10 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 3 |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с оксациллином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 1 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с оптохином | Наличие |
|  | 5 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 6 | Количество, флакон | 3 |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с полимиксином 300 ЕА | Наличие |
|  | 5 | Фасовка | Не менее 1 фл. × 100 шт. |
|  | 6 | Количество, флакон | 2 |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с сапонином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 750 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с стрептомицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 300 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 1 |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с тетрациклином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с триметоприм/ сульфаметоксазолом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 1,25/ 23,75 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с тикарциллин\клавулоновой кислотой | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 75/ 10 мкг |
|  | 6 | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |
|  | 7 | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |
|  | 8 | Количество, упаковка | 1 |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с ципрофлоксацином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 5 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 28 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с цефотаксимом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |
|  | 7 | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |
|  | 8 | Количество, упаковка | 15 |
| 29 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с цефтриаксоном | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с цефоперазоном + сульбактам | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 50/ 50 мкг |
|  | 5 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 6 | Количество, флакон | 2 |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с цефтазидимом | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 30 мкг |
|  | 6 | Фасовка | Не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 2 |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Диски с эритромицином | Наличие |
|  | 5 | Содержание вещества | Не менее 15 мкг |
|  | 6 | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |
|  | 7 | Количество, флакон | 15 |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Тест-система для определения антибиотикочувствительности грамотрицательных бактерий Enterobacteriaceae, возбудителей внекишечных инфекций | Наличие |
|  | 5 | 1 планшет расчитан на определение чувствительности 4-х грамотрицательных культур (сем.Enterobacteriaceae) к антибактериальным препаратам в количестве | Не менее 11 шт. |
|  | 6 | Основа метода: визуальная регистрация роста микроорганизмов в жидкой питательной среде в присутствии различных концентраций антибактериальных препаратов, которые иммунобилизованы в лунках планшетов | Наличие |
|  | 7 | Комплект - планшет 96-луночный для иммуноферментного анализа антибактериальных препаратов | Не менее 1 шт. |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 9 | ампицилин | Наличие |
|  | 10 | цуфазолин | Наличие |
|  | 11 | цефоперазон | Наличие |
|  | 12 | цефотаксим | Наличие |
|  | 13 | цефтазидим | Наличие |
|  | 14 | контроль роста культуры | Наличие |
|  | 15 | контроль стерильности среды | Наличие |
|  | 16 | цефтриаксон | Наличие |
|  | 17 | гентамицин | Наличие |
|  | 18 | амикацин | Наличие |
|  | 19 | нетилмицин | Наличие |
|  | 20 | ципрофлоксацин | Наличие |
|  | 21 | ципрофлоксацин | Наличие |
|  | 22 | Количество, планшет | 100 |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Тест-система для определения антибиотикочувствительности грамположительных бактерий Enterobacteriaceae, возбудителей внекишечных инфекций | Наличие |
|  | 5 | 1 планшет расчитан на определение чувствительности 4-х грамположительных культур (сем.Enterobacteriaceae) к антибактериальным препаратам в количестве | Не менее 11 шт. |
|  | 6 | Основа метода: визуальная регистрация роста микроорганизмов в жидкой питательной среде в присутствии различных концентраций антибактериальных препаратов, которые иммунобилизованы в лунках планшетов | Наличие |
|  | 7 | Комплект - планшет 96-луночный для иммуноферментного анализа антибактериальных препаратов | Не менее 1 шт. |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 9 | бензилпеницилин | Наличие |
|  | 10 | уназин | Наличие |
|  | 11 | оксацилин | Наличие |
|  | 12 | цефазопин | Наличие |
|  | 13 | цефуроксим | Наличие |
|  | 14 | гентамицин | Наличие |
|  | 15 | амикацин | Наличие |
|  | 16 | линкомицин | Наличие |
|  | 17 | эритромицин | Наличие |
|  | 18 | ванкомицин | Наличие |
|  | 19 | ципрофлокцин | Наличие |
|  | 20 | Количество, планшет | 100 |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Тест-система для определения антибиотикочувствительности псевдомонад и других неферментирующих грамотрицательных бактерий | Наличие |
|  | 5 | 1 планшет расчитан на определение чувствительности 6-ти псевдомонад и других неферментирующих грамотрицательных бактерий к 7-ми антибактериальным препаратам | Наличие |
|  | 6 | Основа метода: визуальная регистрация роста микроорганизмов в жидкой питательной среде в присутствии различных концентраций антибактериальных препаратов, которые иммунобилизованы в лунках планшетов | Наличие |
|  | 7 | Комплект - планшет 96-луночный для иммуноферментного анализа антибактериальных препаратов | Не менее 1 шт. |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 9 | карбеницилин | Наличие |
|  | 10 | цефтазидим | Наличие |
|  | 11 | цефоперазон | Наличие |
|  | 12 | цефепим | Наличие |
|  | 13 | контроль роста культуры | Наличие |
|  | 14 | амикацин | Наличие |
|  | 15 | гентамицин | Наличие |
|  | 16 | ципрофлоксацин | Наличие |
|  | 17 | контроль стерильности среды | Наличие |
|  | 18 | Количество, планшет | 30 |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Тест-система для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов возбудителей инфекций мочевыводящих путей представителей семейства Enterobacteriaceae таких как Ecsherichia, Kiebsieila, Proteus | Наличие |
|  | 5 | 1 планшет расчитан на определение чувствительности 4-х микроорганизмов-возбудителей уроинфекций к антибактериальным препаратам в количестве | Не менее 11 шт. |
|  | 6 | Метод дифференцирования микроорганизмов по степени чуствительности на три категории: чувствительная, умеренно-устойчивая, устойчивая | Наличие |
|  | 7 | Комплект - планшет 96-луночный для иммуноферментного анализа антибактериальных препаратов | Не менее 1 шт. |
|  | 8 | Состав: |  |
|  | 9 | ампицилин | Наличие |
|  | 10 | карбеницилин | Наличие |
|  | 11 | цефотаксим | Наличие |
|  | 12 | амикацин | Наличие |
|  | 13 | гентамицин | Наличие |
|  | 14 | тетрациклин | Наличие |
|  | 15 | контроль роста культуры | Наличие |
|  | 16 | контроль стерильности среды | Наличие |
|  | 17 | ципрофлоксацин | Наличие |
|  | 18 | триметоприм/сульфаметоксазол | Наличие |
|  | 19 | нитрофурантоин | Наличие |
|  | 20 | налидиксовая кислота | Наличие |
|  | 21 | нитроксолин | Наличие |
|  | 22 | Количество, планшет | 45 |