Техническое задание

| № поз. | № п/п | Наименование | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |
|  | 7 | Сухая | Наличие |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |
|  | 9 | Для РА | Наличие |
|  | 10 | тип ОКА | Наличие |
|  | 11 | Объем ампулы | Не менее 1 мл |
|  | 12 | Количество, ампула | 10 |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |
|  | 7 | Сухая | Наличие |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |
|  | 9 | Для РА | Наличие |
|  | 10 | тип ОКВ | Наличие |
|  | 11 | Объем ампулы | Не менее 1 мл |
|  | 12 | Количество, ампула | 2 |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |
|  | 7 | Сухая | Наличие |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |
|  | 9 | Для РА | Наличие |
|  | 10 | тип ОКС | Наличие |
|  | 11 | Объем ампулы | Не менее 1 мл |
|  | 12 | Количество, ампула | 2 |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |
|  | 7 | Сухая | Наличие |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |
|  | 9 | Для РА | Наличие |
|  | 10 | тип ОКД | Наличие |
|  | 11 | Объем ампулы | Не менее 1 мл |
|  | 12 | Количество, ампула | 2 |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка для ориетировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Поливалентная | Наличие |
|  | 7 | Сухая | Наличие |
|  | 8 | Эшерихиозная | Наличие |
|  | 9 | Для РА | Наличие |
|  | 10 | тип ОКЕ | Наличие |
|  | 11 | Объем ампулы | Не менее 1 мл |
|  | 12 | Количество, ампула | 2 |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Иммуноглобулин для окончательной серологической идентификации эшерихий локализации в реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 5 | Диагностический | Наличие |
|  | 6 | Эшерихиозный | Наличие |
|  | 7 | Адсорбированный | Наличие |
|  | 8 | Кроличий | Наличие |
|  | 9 | Сухой | Наличие |
|  | 10 | Для РА | Наличие |
|  | 11 | Тип ОК: | Наличие |
|  | 12 | О-18 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 13 | О-20 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 14 | О-25 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 15 | О-26 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 16 | О-33 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 17 | О-44 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 18 | О-55 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 19 | О-75 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 20 | О-86 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 21 | О-111 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 22 | О-114 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 23 | О-119 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 24 | О-124 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 25 | О-125 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 26 | О-126 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 27 | О-127 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 28 | О-128 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 29 | О-142 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 30 | О-143 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 31 | О-144 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 32 | О-151 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 33 | О-164 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 34 | О-157 | Не менее 3 амп. × 1 мл |
|  | 35 | Количество, ампула | 69 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка холерная | Наличие |
|  | 5 | В основе лежит реакция агглютинации | Наличие |
|  | 6 | В реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 7 | диагностическая | Наличие |
|  | 8 | адсорбирующая | Наличие |
|  | 9 | шигеллезная | Наличие |
|  | 10 | сухая | Наличие |
|  | 11 | RO | Наличие |
|  | 12 | О-1 | Не менее 1 мл × 1 амп. |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка холерная | Наличие |
|  | 5 | В основе лежит реакция агглютинации | Наличие |
|  | 6 | В реакции агглютинации на стекле | Наличие |
|  | 7 | диагностическая | Наличие |
|  | 8 | адсорбирующая | Наличие |
|  | 9 | шигеллезная | Наличие |
|  | 10 | сухая | Наличие |
|  | 11 | RO | Наличие |
|  | 12 | О-139 | Не менее 1 мл × 1 амп. |
|  | 13 | Количество, ампула | 1 |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Для РА | Наличие |
|  | 12 | К Sh flexneri Sonnei | Наличие |
|  | 13 | тип I-YI | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 14 | Количество, коробка | 1 |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Флекснера | Наличие |
|  | 10 | Для РА | Наличие |
|  | 11 | К Sh Sonnei | Наличие |
|  | 12 | тип I-II | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 13 | Количество, коробка | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Для РА | Наличие |
|  | 12 | К Sh flexneri | Наличие |
|  | 13 | тип I-V | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 14 | Количество, коробка | 1 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Флекснера | Наличие |
|  | 10 | Для РА | Наличие |
|  | 11 | К S flexneri | Наличие |
|  | 12 | тип I | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 13 | тип II | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 14 | тип III | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 15 | тип IY | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 16 | тип Y | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 17 | тип YI | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 18 | Количество, коробка | 1 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Групповые | Наличие |
|  | 12 | Для РА к S flexneri | Наличие |
|  | 13 | Группа 4 | Наличие |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 15 | Количество, коробка | 1 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Групповые | Наличие |
|  | 12 | Для РА к S flexneri | Наличие |
|  | 13 | Группа 3, 4 | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 14 | Количество, коробка | 1 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Групповые | Наличие |
|  | 12 | Для РА к S flexneri | Наличие |
|  | 13 | Группа 6 | Наличие |
|  | 14 | Фасовка | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 15 | Количество, коробка | 1 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Шигеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | Флекснера | Наличие |
|  | 11 | Групповые | Наличие |
|  | 12 | Для РА к S flexneri | Наличие |
|  | 13 | Группа 7, 8 | Не менее 10 амп. × 2 мл |
|  | 14 | Количество, коробка | 1 |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Сальмонеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Поливалентная | Наличие |
|  | 10 | для РА | Наличие |
|  | 11 | О групповая: | Наличие |
|  | 12 | АВСДЕ | Наличие |
|  | 13 | Количество в упаковке | Не менее 5 амп. × 2 мл |
|  | 14 | Количество, коробка | 1 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка сальмонеллезная О групповая | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Агглютинирующая | Наличие |
|  | 8 | Сальмонеллезная | Наличие |
|  | 9 | Сухая | Наличие |
|  | 10 | Монорецеторная | Наличие |
|  | 11 | для РА | Наличие |
|  | 12 | О групповая | Наличие |
|  | 13 | О-1 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 14 | О-2 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 15 | О-3.10 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 16 | О-4 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 17 | О-5 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 18 | О-6.1 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 19 | О-6.1 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 20 | О-6.2 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 21 | О-7 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 22 | О-8 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 23 | О-9 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 24 | О-10 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 25 | О-11 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 26 | О-12 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 27 | Количество, коробка | 14 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Сыворотка сальмонеллезная Н групповая типовая | Наличие |
|  | 4 | Диагностическая | Наличие |
|  | 5 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 6 | Агглютинирующая | Наличие |
|  | 7 | Сальмонеллезная | Наличие |
|  | 8 | Сухая | Наличие |
|  | 9 | Монорецеторная | Наличие |
|  | 10 | для РА | Наличие |
|  | 11 | Н групповая: |  |
|  | 12 | - Н m | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 13 | - Н g | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 14 | - Н а | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 15 | - Н b | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 16 | - Н r | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 17 | - Н e,h | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 18 | - Н f,g | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 19 | - Н c | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 20 | - Н l,v | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 21 | - Н h | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 22 | - Н mg | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 23 | - Н d | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 24 | - Н y | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 25 | - Н z | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 26 | - Н i | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 27 | - Н 1 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 28 | - Н 1,2 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 29 | - Н 1,5 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 30 | - Н 1,6 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 31 | - Н 1,7 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 32 | - Н enx | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 33 | - Н enz15 | Не менее 2 мл × 5 амп. |
|  | 34 | Количество, коробка | 22 |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Менингококковая | Наличие |
|  | 8 | Кроличья | Наличие |
|  | 9 | Сухая | Наличие |
|  | 10 | для РА | Наличие |
|  | 11 | Серогруппа А | Наличие |
|  | 12 | Количество в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |
|  | 13 | Количество, коробка | 1 |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Менингококковая | Наличие |
|  | 8 | Кроличья | Наличие |
|  | 9 | Сухая | Наличие |
|  | 10 | для РА | Наличие |
|  | 11 | Серогруппа В | Наличие |
|  | 12 | Количество в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |
|  | 13 | Количество, коробка | 1 |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Сыворотка | Наличие |
|  | 5 | Диагностическая | Наличие |
|  | 6 | Адсорбированная | Наличие |
|  | 7 | Менингококковая | Наличие |
|  | 8 | Кроличья | Наличие |
|  | 9 | Сухая | Наличие |
|  | 10 | для РА | Наличие |
|  | 11 | Серогруппа С | Наличие |
|  | 12 | Количество в упаковке | Не менее 10 амп. × 1 мл |
|  | 13 | Количество, коробка | 1 |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Диагностикум для выявления стрептококков группы А | Наличие |
|  | 5 | В основе реакция ко-агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Жидкий | Наличие |
|  | 7 | Объем ампулы | не более 1 мл |
|  | 8 | Количество ампул в коробке | не более 10 амп. |
|  | 9 | Количество, коробка | 1 |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Диагностикум для выявления стрептококков группы В | Наличие |
|  | 5 | В основе реакция ко-агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Жидкий | Наличие |
|  | 7 | Объем ампулы | не более 1 мл |
|  | 8 | Количество ампул в коробке | не более 10 амп. |
|  | 9 | Количество, коробка | 1 |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |
|  | 4 | Антитоксин | Наличие |
|  | 5 | Диагностический дифтерийный | Наличие |
|  | 6 | Сухой | Наличие |
|  | 7 | Объем ампулы | не более 1 мл |
|  | 8 | Количество ампул в коробке | не более 10 амп. |
|  | 9 | Количество, коробка | 1 |