Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: | -эритроциты человека |  |
|  |  |  | -имитация лейкоцитов |  |
|  |  |  | -тромбоциты млекопитающих |  |
|  | 6 | Компоненты контрольного материала | суспендированны в жидкости подобной плазме крови |  |
|  | 7 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 6 месяцев |  |
|  | 8 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 4 недель |  |
|  | 9 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0 | не менее 48 часов |  |
|  | 10 | Аттестованные параметры: | -общее количество лейкоцитов (tWBC) |  |
|  |  |  | -количество эритроцитов (RBC) |  |
|  |  |  | -количество тромбоцитов (PLT) |  |
|  |  |  | -концентрация гемоглобина (HGB) |  |
|  |  |  | -средний объем эритроцита (MCV) |  |
|  |  |  | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) |  |
|  |  |  | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) |  |
|  |  |  | -гематокрит (HCT) |  |
|  |  |  | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) |  |
|  |  |  | -количество лимфоцитов (LY) |  |
|  |  |  | -количество средних клеток (MID) |  |
|  |  |  | -количество гранулоцитов (GR) |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -контрольный материал | не более 1 флакона по 2,5 мл |  |
|  | 13 | Количество, фл. | 4 |  |
| 2 | 1 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: | -эритроциты человека |  |
|  |  |  | -имитация лейкоцитов |  |
|  |  |  | -тромбоциты млекопитающих |  |
|  | 6 | Компоненты контрольного материала | суспендированны в жидкости подобной плазме крови |  |
|  | 7 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 6 месяцев |  |
|  | 8 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 4 недель |  |
|  | 9 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0 | не менее 48 часов |  |
|  | 10 | Аттестованные параметры: | -общее количество лейкоцитов (tWBC) |  |
|  |  |  | -количество эритроцитов (RBC) |  |
|  |  |  | -количество тромбоцитов (PLT) |  |
|  |  |  | -концентрация гемоглобина (HGB) |  |
|  |  |  | -средний объем эритроцита (MCV) |  |
|  |  |  | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) |  |
|  |  |  | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) |  |
|  |  |  | -гематокрит (HCT) |  |
|  |  |  | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) |  |
|  |  |  | -количество лимфоцитов (LY) |  |
|  |  |  | -количество средних клеток (MID) |  |
|  |  |  | -количество гранулоцитов (GR) |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -контрольный материал | не более 1 флакона по 2,5 мл |  |
|  | 13 | Количество, фл. | 8 |  |
| 3 | 1 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: | -эритроциты человека |  |
|  |  |  | -имитация лейкоцитов |  |
|  |  |  | -тромбоциты млекопитающих |  |
|  | 6 | Компоненты контрольного материала | суспендированны в жидкости подобной плазме крови |  |
|  | 7 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 6 месяцев |  |
|  | 8 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | не менее 4 недель |  |
|  | 9 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0 | не менее 48 часов |  |
|  | 10 | Аттестованные параметры: | -общее количество лейкоцитов (tWBC) |  |
|  |  |  | -количество эритроцитов (RBC) |  |
|  |  |  | -количество тромбоцитов (PLT) |  |
|  |  |  | -концентрация гемоглобина (HGB) |  |
|  |  |  | -средний объем эритроцита (MCV) |  |
|  |  |  | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) |  |
|  |  |  | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) |  |
|  |  |  | -гематокрит (HCT) |  |
|  |  |  | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) |  |
|  |  |  | -количество лимфоцитов (LY) |  |
|  |  |  | -количество средних клеток (MID) |  |
|  |  |  | -количество гранулоцитов (GR) |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -контрольный материал | не более 1 флакона по 2,5 мл |  |
|  | 13 | Количество, фл. | 4 |  |
| 4 | 1 | Набор диагностических реагентов для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 реагентов |  |
|  | 5 | Количество исследований | не менее 350 исследований |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 180 |  |
| 5 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина | не менее 1 фл х 1 л |  |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер | не менее 1 фл х 10 мл |  |
|  | 8 | Количество, фл. | 36 |  |
| 6 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | метод: | Суправитальный пробирочный |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий, фл х мл | не менее 1 фл х 50 мл |  |
|  | 8 | Количество, фл. | 12 |  |
| 7 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "ClinitekStatus" (Bayer, Германия) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров: | не мене 10 параметров |  |
|  | 6 | Определяемые параметры: | -глюкоза |  |
|  |  |  | -билирубин |  |
|  |  |  | -кетоновые тела |  |
|  |  |  | -удельный вес |  |
|  |  |  | -кровь |  |
|  |  |  | -рН |  |
|  |  |  | -белок (альбумин) |  |
|  |  |  | -уробилиноген |  |
|  |  |  | -нитриты |  |
|  |  |  | -лейкоциты |  |
|  | 7 | Количество тест-полосок в упаковке: | не менее 100 шт |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 300 |  |
| 8 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager" (77 Elektronika, Венгрия) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров | не менее 11 |  |
|  | 6 | Определяемые параметры: | -глюкоза |  |
|  |  |  | -билирубин |  |
|  |  |  | -кетоновые тела |  |
|  |  |  | -удельный вес |  |
|  |  |  | -кровь |  |
|  |  |  | -рН |  |
|  |  |  | -белок (альбумин) |  |
|  |  |  | -уробилиноген |  |
|  |  |  | -нитриты |  |
|  |  |  | -лейкоциты |  |
|  |  |  | -аскорбиновая кислота |  |
|  | 7 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 150 шт |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 360 |  |
| 9 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter" (StandartDiagnosticsInc., Ю. Корея) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров | не менее 11 |  |
|  | 6 | Определяемые параметры: | -глюкоза |  |
|  |  |  | -билирубин |  |
|  |  |  | -кетоновые тела |  |
|  |  |  | -удельный вес |  |
|  |  |  | -кровь |  |
|  |  |  | -рН |  |
|  |  |  | -белок (альбумин) |  |
|  |  |  | -уробилиноген |  |
|  |  |  | -нитриты |  |
|  |  |  | -лейкоциты |  |
|  |  |  | -аскорбиновая кислота |  |
|  | 7 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100 шт |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 260 |  |
| 10 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов, глюкозы в моче человека |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала | до конца срока годности |  |
|  | 6 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 7 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 8 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: | -первое поле 0 мг/дл |  |
|  |  |  | -второе поле 5 мг/дл |  |
|  |  |  | -третье поле 10 мг/дл |  |
|  |  |  | -четвертое поле 50 мг/дл |  |
|  |  |  | -пятое поле 100 мг/дл |  |
|  | 9 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: | -первое поле 0 мг/дл |  |
|  |  |  | -второе поле 100 мг/дл |  |
|  |  |  | -третье поле 250 мг/дл |  |
|  |  |  | -четвертое поле 500 мг/дл |  |
|  |  |  | -пятое поле 1000 мг/дл |  |
|  |  |  | -шестое поле 2000 мг/дл |  |
|  | 10 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100 шт |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 20 |  |
| 11 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения альбумина и креатинина в моче человека |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала | до конца срока годности |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций альбумина | не менее от 0,01 до 5,0 г/л |  |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций креатинина | не менее от 0,9 до 26,5 ммоль/л |  |
|  | 8 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации альбумина | не менее 7 полей |  |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации креатинина | не менее 5 полей |  |
|  | 10 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 50 шт |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 10 |  |
| 12 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов | до конца срока годности |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0 | не менее 6 месяцев |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -трасформирующий реагент (сухая смесь) | не менее 3 пакетов х 1 г |  |
|  | 11 | -ацетонциангидрин | не менее 3 амп х 0,5 мл |  |
|  | 12 | -калибровочный раствор | не менее 1 фл х 2 мл |  |
|  | 13 | Состав калибровочного раствора: | -гемоглобин 120 г/л |  |
|  | 14 | Диапазон определения концентраций | не менее от 20 до 200 г/л |  |
|  | 15 | Чувствительность | не более 10 г/л |  |
|  | 16 | Коэффициент вариации | не более 2 % |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 50 |  |
| 13 | 1 | Пробирка для взятия капиллярной крови для гематологических исследований |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Состав системы: | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем |  |
|  |  |  | -маркировочная этикетка на пробирке |  |
|  |  |  | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу |  |
|  | 5 | Наполнитель | К3-ЭДТА |  |
|  | 6 | Размер пробирки | 55 х 12 мм |  |
|  | 7 | Цвет крышки-клапана | фиолетовый |  |
|  | 8 | Объем забираемой пробы | 0,5 мл |  |
|  | 9 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой) | не менее 1 упак х 100 шт |  |
|  | 10 | Срок годности | не менее 18 месяцев |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 1000 |  |
| 14 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "AcTDiff" (BeckmanCoulter, США) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Описание: | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками |  |
|  | 5 | Объем | не менее 20 л |  |
|  | 6 | Состав (водный раствор веществ): | -хлорид натрия, 2,5 г/л |  |
|  |  |  | -неорганический фосфатный буфер, 5,6 г/л |  |
|  |  |  | -сульфат натрия, 10 г/л |  |
|  |  |  | -ЭДТА, 1 г/л |  |
|  |  |  | -консервант, 0,5 г/л |  |
|  | 7 | Срок годности | не менее 18 месяцев |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 48 |  |
| 15 | 1 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "AcTDiff" (BeckmanCoulter, США) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Описание: | Пластиковый флакон |  |
|  | 5 | Объем | не менее 1 л |  |
|  | 6 | Состав (водный раствор веществ): | -четвертичная аммониевая соль, 30 г/л |  |
|  |  |  | -хлорид натрия, 5 г/л |  |
|  |  |  | -цианид калия, 0,1 г/л |  |
|  | 7 | Срок годности | не менее 12 месяцев |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 24 |  |
| 16 | 1 | Электронная карта для автоматического гематологического анализатора "AcTDiff" (BeckmanCoulter, США) |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество анализов | не менее 620 анализов |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 48 |  |
| 17 | 1 | Раствор азотной кислоты. |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, кг. | 6 |  |
| 18 | 1 | Набор реагентов для окраски по Граму |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 200 определений |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -карболовый раствор генцианвиолета | Не менее 1 фл по 100 мл |  |
|  | 7 | -раствор Люголя | Не менее 1 фл по 100 мл |  |
|  | 8 | -фуксин Циля | Не менее 1 фл по 10 мл |  |
|  | 1 | Количество, уп. | 4 |  |
| 19 | 2 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену |  |  |
|  | 3 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 200 определений |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - карболовый фуксин Циля | не менее 1 фл по 100 мл |  |
|  | 8 | - солянокислый спирт | не менее 1 фл по 10 мл |  |
|  | 9 | - метиленовый синий | не менее 1 фл по 100 мл |  |
|  | 1 | Количество, уп. | 4 |  |
| 20 | 2 | Контрольный материал для исследования мочи |  |  |
|  | 3 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Назначение: | Для контроля сухих биохимических тестов |  |
|  | 6 | Форма: | жидкая |  |
|  | 7 | Основа контрольного материала: | человеческая моча |  |
|  | 8 | Стабильность вскрытого реагента при температуре 2–25 °C | Не менее 30 дней |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | - контрольный материал (уровень 1) | не менее 6 фл по 12 мл |  |
|  | 11 | - контрольный материал (уровень 2) | не менее 6 фл по 12 мл |  |
|  | 12 | Количество, набор. | 1 |  |
| 21 | 1 | Контрольный материал для исследования мочи |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Назначение: | Для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации компонентов мочи |  |
|  | 5 | Форма: | жидкая |  |
|  | 6 | Основа контрольного материала: | человеческая моча |  |
|  | 7 | Стабильность вскрытого реагента при температуре 2–8 °C | Не менее 3 месяцев |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | - контрольный материал (уровень 1) | не менее 3 фл по 25 мл |  |
|  | 10 | - контрольный материал (уровень 2) | не менее 3 фл по 25 мл |  |
|  | 1 | Количество, набор. | 2 |  |
| 22 | 2 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов |  |  |
|  | 3 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Назначение: | для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева |  |
|  | 6 | Форма: | суспензия |  |
|  | 7 | Стабильность вскрытого реагента при температуре 10–25 °C | Не менее 14 дней |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | - контрольный материал (низкий уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 10 | - контрольный материал (нормальный уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 11 | Количество, упаковок. | 2 |  |
| 23 | 1 | Набор контрольных суспензий эритроцитов |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Назначение: | для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева |  |
|  | 5 | Форма: | суспензия |  |
|  | 6 | Стабильность вскрытого реагента при температуре 10–25 °C | Не менее 14 дней |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | - контрольный материал (низкий уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 9 | - контрольный материал (нормальный уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 10 | Количество, упаковок. | 2 |  |
| 24 | 1 | Набор контрольных суспензий тромбоцитов |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Назначение: | для контроля правильности и воспроизводимости подсчета тромбоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева |  |
|  | 5 | Форма: | суспензия |  |
|  | 6 | Стабильность вскрытого реагента при температуре 10–25 °C | Не менее 14 дней |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | - контрольный материал (низкий уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 9 | - контрольный материал (нормальный уровень) | не менее 5 фл по 2,5 мл |  |
|  | 10 | Количество, упаковок. | 2 |  |