Приложение №1

К Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для Центра Здоровье МБУЗ «ГКП №4»

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | 3 | Тест - полоски для экспресс – анализатора Cardio check для совместного определения общего холестерина и глюкозы | Наличие |  |
|  | 4 | Метод определения | Триндера |  |
|  | 5 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 5.1 | -цельная кровь | Наличие |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца: |  |  |
|  | 6.1 | -цельной крови, не более, мкл | 30 |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | -холестеринэстераза, не менее, МЕ | 0,6 |  |
|  | 7.2 | -холестериноксидаза, не менее, МЕ | 0,4 |  |
|  | 7.3 | -пероксидаза хрена, не менее, МЕ | 1 |  |
|  | 7.4 | -4-аминоантипирин, не менее, мкг | 0,5 |  |
|  | 7.5 | -замещенные производные анилина, не менее, мкг | 20 |  |
|  | 7.6 | -N, N-дизамещенный анилин, не менее, мкл | 15 |  |
|  | 7.7 | -Глюкозоксидаза, не менее, МЕ | 0,2 |  |
|  | 8 | Диапазон измерений: |  |  |
|  | 8.1 | -холестерин: в диапазоне мг/дл | от 100 до 400 |  |
|  | 8.2 | -глюкоза: в диапазоне мг/дл | от 20 до 600 |  |
|  | 9 | В комплект с тест-полосками входят стерильные одноразовые пипетки для взятия крови (30 мкл) | Наличие |  |
|  | 10 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 25 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 230 | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать |  |
|  | 3 | Тест - полоски для глюкометра Accu-Check Aktive | Наличие |  |
|  | 4 | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови | Указать |  |
|  | 5 | Количество тест-полосок в упаковке, не менее, штук | 50 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 76 | Указать |
|  | 7 | Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем | Указать |  |