УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения

«Управление по эксплуатации

административных зданий города Перми»

__________________ Гагарин А.А.

«15» января_ 2014

разъяснения

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту системы электроснабжения в административном здании по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,10. |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 0856300001113000167 от «30» декабря 2013 года о проведении открытого аукциона |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Запрос от 14.01.2014г. |  |
| 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Администрация города Перми |  |
| Место нахождения | Россия, г. Пермь, ул. Ленина,27 |  |
| Почтовый адрес | 614000 Россия, г. Пермь, ул. Ленина,23 |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) | mku-ueaz@gorodperm.ru |  |
| Контактный телефон | 212-30-54 |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: вторая часть заявки. |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  |  |
| 1. В ходе рассмотрения документации об открытом аукционе в электронной форме специалистами нашей компанией были обнаружены несовпадения показателей, к качественным и количественным характеристикам материалов, используемых при выполнении работ. |  |  |
| Разъяснение положений документации об открытом аукционе |  |  |

В соответствии с запросом выявлено несоответствие раздела 6 Технического задания (Приложение №2 к документации) с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к документации). Раздел 6 Технического задания читать в новой редакции : № пп 1; Требования к товарам и параметрам; Ед. изм.; Общее кол-во; Предложение участника. 1; Кабель UTP4-С5е-SOLID-GY; м; 940. 2; Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой; 1000 м; 0,945. 3; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,25. 4; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,5. 5; Светильник светодиодный офисный пульсация не более 5 %; шт.; 36. 6; Светильник марка РВО-42; шт.; 2. 7; Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный); шт.; 1.