УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

______________ Гагарин А.А.

«20» января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Детская городская клиническая

больница № 3»

_______________  И.Г.Шинкарик

«16» мая 2012 г.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об ОТКРЫТОМ аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| - Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер (код) закупки | 0856300001113000167 |
| Название закупки | Выполнение работ по текущему ремонту системы электроснабжения в административном здании по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,10. |
| Дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме | 20 января 2014 года |
| Обоснование внесения изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме | Разъяснения |
| - Изменения в и документацию об открытом аукционе в электронной форме |  |
| Номер и название раздела, номер раздела (части, пункта) документации об аукционе в электронной форме | Изменения (дополнения) |
| В Техническом задании (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и в техническом задании Проекта Муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) раздел 6. читать в новой редакции: |  |
| 6. Показатели, к качественным и количественным характеристикам материалов, используемых при выполнении работ: № пп 1; Требования к товарам и параметрам; Ед. изм.; Общее кол-во; Предложение участника. 1; Кабель UTP4-С5е-SOLID-GY; м; 940. 2; Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой; 1000 м; 0,945. 3; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,25. 4; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,5. 5; Светильник светодиодный офисный пульсация не более 5 %; шт.; 36. 6; Светильник марка РВО-42; шт.; 2. 7; Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный); шт.; 1. |
| 3. Остальные строки и пункты технического задания, проекта контракта и документации об аукционе в электронной форме оставить без изменения. |  |